**Комунальне некомерційне медичне підприємство**

**РОГАТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ**

**77001 вул. Чорновола, 9, м. Рогатин, Івано-Франківська обл.**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)** | **Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення** | **Ідентифікатор закупівлі** | **Обґрунтування** |
| **технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **очікуваної вартості закупівлі** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** |
| 2 | **ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Витратні матеріали для травматології) НК 024:2023:«61573 Пластина накістна для фіксування переломів гвинтами, що не розсмоктуються, нестерильна»;«56642 - Нестерильний нерозсмоктний ортопедичний кістковий ґвинт»; «32854 - Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується»** | **120000.00(сто двадцять тисяч гривень, 00 копійок)** |

|  |
| --- |
| [UA-2023-09-25-000390-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-25-000390-a) |

 | Товар повинен бути виготовлений у відповідності з вимогам, чистого титану відповідно до стандарту 1505832-2:1999 або титанового сплаву відповідно до стандарту IS05832-3 | Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання. |