ПРОЄКТ

##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 29 серпня 2024 р. №					52 сесія VIII скликання

м. Рогатин

{name}

Про документи стратегічного

енергетичного планування Рогатинської

міської територіальної громади

{name}

З метою забезпечення сталого енергетичного розвитку Рогатинської міської територіальної громади, формування сталої кліматичної політики, системного підходу до проблеми зміни клімату та шляхів запобігання і адаптації до неї, на виконання зобов’язань перед Європейською ініціативою «Угода мерів по клімату та енергії», відповідно до статті 6 Закону України «Про енергетичну ефективність», «Про альтернативні джерела енергії», «Про енергетичну ефективність будівель», розпорядження Кабінету міністрів України від 18.08.2017 р. №605-р «Про схвалення енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», у відповідності до встановлених методичних норм, керуючись статтями 27,29,30,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

- Затвердити План дій сталого  енергетичного розвитку та клімату Рогатинської міської територіальної громади до 2050 року (додається) в тому числі його частин: муніципальний енергетичний План Рогатинської міської територіальної громади до 2030 року, План адаптації до зміни клімату Рогатинської міської територіальної громади до 2050 року (додається).

- Виконавчому комітету, структурним підрозділам та відділам Виконавчого комітету Рогатинської міської ради за напрямками діяльності:

  - забезпечити виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Рогатинської міської територіальної громади до 2050 року в тому числі його частин: муніципальний енергетичний План Рогатинської міської територіальної громади до 2030 року, План адаптації до зміни клімату Рогатинської міської територіальної громади до 2050 року;

  - щорічно до 01 березня року наступного за звітним надавати відділу супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету Рогатинської міської ради інформацію щодо виконання заходів «Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Рогатинської міської територіальної громади до 2050 року та муніципального енергетичного Плану Рогатинської міської територіальної громади до 2030 року» та їх впливу на довкілля, в тому числі на здоров'я населення;

  - при розробці та внесенні змін до галузевих, цільових та щорічних програм економічного і соціального розвитку територіальної громади враховувати заходи передбачені «Планом дій сталого енергетичного розвитку та клімату Рогатинської міської територіальної громади до 2050 року та муніципального енергетичного Плану Рогатинської міської територіальної громади до 2030 року».

- Відділу інформації виконавчого комітету Рогатинської міської ради оприлюднити дане рішення  на офіційному вебсайті Рогатинської міської ради.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики (голова комісії – Тетяна Винник).

Міський голова							         Сергій НАСАЛИК

Додаток

до рішення міської ради

29.08.2024р. №______

ПЛАН ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ
Рогатинської міської територіальної громади 
до 2050 року

м. Рогатин

2024

Зміст

ЧАСТИНА 1.  Муніципальний енергетичний план  Рогатинської МТГ до 2030 року.	7

Вступ	8

Нормативно-правова база	8

Джерела інформації	10

Список умовних скорочень	10

Розділ 1. Стратегія щодо енергії та клімату	11

1.1.	Довгострокове бачення, цілі та стратегії громади до 2050 року	11

1.2.	Зобов’язання, цілі та стратегії до 2030 р.	14

1.3.	Організаційна структура	17

1.4.	Залучення зацікавлених сторін	18

1.5.	Система моніторингу виконання ПДСЕРК	19

Розділ 2.  Загальна характеристика територіальної громади	21

2. 1.	Історична довідка	21

2. 2.	Загальні дані та географічне розташування	22

2. 3.	Кліматичні умови	24

2. 4.	Оцінка соціально-економічного потенціалу громади	26

2. 5.	Огляд бюджету	28

Розділ 3. Енергетичний баланс громади	33

3.1.	Виробництво, транспортування  та споживання енергії	33

3.1.1.	Система електропостачання	33

3.1.2.	Система газопостачання	34

3.1.3.	Система теплопостачання	36

3.1.4.	Система водопостачання та водовідведення	37

3.2.	Основні споживачі енергоресурсів	38

3.2.1.	Муніципальні установи та підприємства	38

3.2.2.	Житловий сектор	40

3.2.3.	Вуличне освітлення	43

3.2.4.	Промисловість (малий та середній бізнес), комерційні структури	45

3.2.5.	Транспорт	45

3.2.5.1.	Муніципальний транспорт	46

3.2.5.2.	Громадський транспорт	46

3.2.5.3.	Приватний та комерційний транспорт	47

3.3.	Зведений енергетичний баланс (за методикою МЕП)	49

3.4.	Вартісний баланс енергоресурсів	52

3.5.	Потенціал для використання відновлюваних джерел енергії	53

3.6.	Доступ до енергії та енергетична бідність	57

Розділ 4. Базовий кадастр викидів	60

4.1.	Визначення базового року	60

4.2.	Визначення секторів базового кадастру викидів (БКВ)	60

4.3.	Обрання системи вимірювання викидів парникових газів	62

4.4.	Споживання енергоресурсів в натуральних одиницях за базовий 2021 р.	64

4.5.	Споживання енергоресурсів в МВт∙год за базовий 2021 р.	65

4.6.	Кадастр викидів СО2 екв в базовому 2021 р.	66

Розділ 5. Заходи з пом’якшення наслідків зміни клімату	67

5.1.	План заходів з пом’якшення наслідків змін клімату на період 2022-2030рр.	67

5.2.	Опис запланованих дій та заходів	81

5.2.1.	Заходи, що заплановані до виконання в муніципальному секторі	81

5.2.2.	Заходи, що заплановані до виконання в житловому секторі	82

5.2.3.	Заходи, що заплановані до виконання для будівель третинного сектору	83

5.2.4.	Заходи, що заплановані до виконання для муніципального вуличного освітлення	84

5.2.5.	Заходи, що заплановані до виконання в секторі транспорту	84

5.2.6.	Заходи, що заплановані до виконання по розділу місцевого виробництва електроенергії	85

5.2.7.	Заходи, що заплановані до виконання по розділу місцевого виробництва тепла/холоду	85

5.2.8.	Заходи на подолання енергетичної бідності	85

5.3.	Ключові заходи з пом’якшення наслідків зміни клімату	86

ЧАСТИНА 2.  Стратегія адаптації до зміни клімату  Рогатинської МТГ	93

Розділ 6. Оцінка ризиків та вразливості до зміни клімату	94

6.1.	Природна та антропогенна характеристика громади	94

6.2.	Методика дослідження	100

6.3.	Кліматичні загрози	102

6.4.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості громади до загроз, пов’язаних зі зміною клімату	102

6.4.1.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до екстремальної спеки	102

6.4.2.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до екстремального холоду	106

6.4.3.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до екстремальних опадів	108

6.4.4.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до підтоплень (повеней)	112

6.4.5.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до посухи	113

6.4.6.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до буревіїв	115

6.4.7.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до пожеж	117

6.4.8.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до біологічних загроз	119

6.4.9.	Оцінка ризиків виникнення та чутливості до інших загроз (Захворювання, спричинені інвазійністю)	120

6.5.	Оцінка чутливості до загроз, пов’язаних зі зміною клімату, за секторами господарювання	121

6.6.	Оцінка адаптації громади до ризиків, пов’язаних зі зміною клімату	123

6.7.	Підсумкова оцінка вразливості громади до зміни клімату	126

6.8.	Групи населення, вразливі до наслідків зміни клімату	130

Розділ 7. Заходи з адаптації до змін клімату	131

7.1.	Перелік заходів з адаптації до змін клімату	131

7.2.	Ключові проєкти з адаптації до зміни клімату	139

7.3.	Опис інших заходів з адаптації до змін клімату	145

7.3.1.	Навчання та інновації	145

7.3.2.	Доступ до сервісу	148

7.3.3.	Соціально-економічні	150

7.3.4.	Державні та інституційні	150

7.3.5.	Природне навколишнє середовище	151

Розділ 8. Планування території громади та її використання	153

Розділ 9. Визначення джерел фінансування запланованих заходів ПДСЕРК	156

ДОДАТОК 1. Перелік сільських рад і населених пунктів Рогатинської МТГ	160

ДОДАТОК 2. Прогнозні індикативні показники підвищення енергоефективності та частки ВДЕ у прогнозному енергоспоживанні	162

ДОДАТОК 3. Перелік ключових енергетичних показників для виконання бенчмаркінгу по Рогатинській МТГ (по методиці МЕП)	165

Додаток 4. Опис методики проведення оцінки ризиків і вразливостей щодо кліматичних загроз	168

ЧАСТИНА 1. 
Муніципальний енергетичний план 
Рогатинської МТГ до 2030 року.

Вступ

Щороку ми стаємо свідками того, що зміна клімату вже відбувається. Існує тенденція останніх десятирічь щодо зміни клімату в сторону глобального потепління. Тому для підтримки активних дій щодо зменшення впливу на кліматичну світову систему та адаптації до існуючих екологічних змін, представники Європейського співтовариства виступили з ініціативою до муніципалітетів об’єднатися і визначити стратегічні цілі у сфері споживання енергії через приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів», яка згодом трансформувалася в «Угода мерів по клімату та енергії».

Муніципалітети зіштовхуються з одним із найсерйозніших викликів нашого часу, який потребує невідкладних дій у співпраці між місцевими, регіональними та національними органами влади всього світу. Усвідомлюючи всю важливість даної проблеми, 30 березня 2023 року Рогатинська міська територіальна громада приєдналось до ініціативи «Угода Мерів - схід».

Підписавши дану угоду, громада взяла на себе зобов’язання та поставила за мету скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 35% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, які мають ефект пом’якшення зміни клімату, а також підвищити адаптованість громади до наслідків зміни клімату. Підтримуючи Угоду мерів, громада сприяє розвитку інклюзивного життєвого простору в громаді із забезпеченням доступу на рівних правах до доступної, безпечної і сталої енергії, зростання екологічно-орієнтованої економіки та підвищенню якості життя мешканців громади.

Зазначаємо, що заходи та дії, які наведені в Плані Дій, можуть бути змінені, доповнені та деталізовані в наступні періоди відповідно до потреб громади та у зв’язку з появою нових організаційних можливостей, розробкою ефективних технологічних рішень тощо.

Нормативно-правова база

- Закон України «Про ратифікацію Рамкової Конвенція ООН про зміну клімату» від 29.10.1996 року № 435/96-ВР;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.2097 року № 280/97-ВР, зі змінами, в чинній редакції;

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 року № №555-IV;

- Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу від 05.04.2005 року №2509-15

- Закон України «Про ратифікацію Паризької угоди» від 14.07.2016 року № 1469-VIII;

- «Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р.;

- Закон України «Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 року № 2095-19;

- Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», прийнятий Верховною Радою України від 22.06.2017р. № 2118-19;

- «Концепція реалізації державної політики у сфері теплопостачання», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року № 569-р

- Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року №605-р.;

- «Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року», опубліковано на сайті Секретаріату Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату 30.07.2018 року;

- Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28.02.2019 № 2697-VIII;

- Цілі сталого розвитку України до 2030 року, затверджені Указом Президента України від 30.09.2019 року № 722/2019;

- Концепція реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 року № 88-р;

- Оновлений національний визначений внесок України до Паризької Угоди, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.07.2021 р. № 868-р;

- Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України від 20.10.2021 р. № 1363-р.

- Закон України «Про енергетичну ефективність», прийнятий Верховною Радою України від 21.10.2021 р. №1818-ІX;

- Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1803-р;

- Методика розроблення місцевих енергетичних планів, затверджена наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України 21.12.2023 №1163;

- Концепція Державної цільової економічної програми підтримки термомодернізації будівель до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України 29.12.2023 №1228-р;

- Довгострокова стратегія термомодернізації будівель на період до 2050 року, схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України 29.12.2023 №1228-р;

- Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року, схвалено розпорядженням Кабінету міністрів України 25.06.2024 №  587-р

- Стратегія розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2023 – 2029 роки, затверджена рішенням Рогатинської міської ради №5573 від 26.01.2023;

- Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, що затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 21.02.2020 року 1381-34/2020.

Джерела інформації

- Стратегія розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2023 – 2029 роки;

- Інвестиційний паспорт Рогатинської міської територіальної громади станом на 2023 р.;

- Стратегії адаптації до зміни клімату Івано-Франківської області.

Список умовних скорочень

ПДСЕР – план дій зі сталого енергетичного розвитку;

ПДСЕРК – план дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату

СО2 – вуглекислий газ;

Екв. СО2 – еквіваленти СО2;

ВДЕ – відновлювані джерела енергії;

ВЕС – вітрова електростанція;

СЕС – сонячна електростанція;

КП – комунальне підприємство;

КНП – комунальне некомерційне підприємство;

ОСББ – об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;

ОТГ – об’єднана територіальна громада;

МТГ – міська територіальна громада;

ІТП – індивідуальний тепловий пункт;

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку;

ЄІБ – Європейській інвестиційний банк;

МТД – міжнародна технічна допомога;

МФО – міжнародні фінансові організації;

СТВ – система торгівлі викидами;

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси;

CNG – стиснений природний газ (Compressed Natural Gas);

GIZ – Німецьке товариство з міжнародного розвитку;

E5P – Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

NEFCO – Північна екологічна фінансова корпорація НЕФКО;

LPG – скраплений нафтовий газ (Liquefied Petroleum Gas);

SECO – Державний секретаріат з економічних питань Уряду Швейцарської Конфедерації;

SIDA – Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку;

тис. тонн н.е. – тисяч тонн нафтового еквіваленту;

пкм – пасажиро-кілометри.

Розділ 1. Стратегія щодо енергії та клімату

- Довгострокове бачення, цілі та стратегії громади до 2050 року

Підписавши Угоди мерів – схід» Рогатинська міська громада ставить для себе ціллю досягнути кліматичної нейтральності до 2050 року. Прагнення такої амбітної цілі прокладає шлях до енергетичної стійкості і незалежності громади, сприяє формуванню дієвої кліматичної адаптаційної політики громади з забезпеченням зростання добробуту містян; економічної, енергетичної, та екологічної безпеки.

Основною метою «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Рогатинської міської територіальної громади до 2050 року» є формування бачення та конкретних цілей громади у напрямку щодо клімату та доступної, сталої енергії, а також розробка детального плану впровадженні заходів, що дозволять громаді виконати взяті на себе зобов’язання відповідно до умов приєднання до ініціативи «Угода Мерів - схід», на території, що підпорядкована громаді, а саме:

- забезпечити перехід до кліматичної нейтральності громади до 2050 року,

- досягнути проміжної цілі скорочення викидів парникових газів щонайменше на 35% до 2030 року відносно рівня викидів СО2 у базовому 2021 році,

- забезпечити адаптацію громади до зміни клімату,

- забезпечити доступність, безпечність та сталість енергії для всіх жителів громади.

Довгострокове бачення Рогатинської МТГ у напрямку енергії та клімату:

«Рогатинська міська територіальна громада – кліматично нейтральна, адаптована до кліматичних загроз громада, що використовує безпечну, сталу енергію, яка доступна для всіх жителів громади».

Досягнення громадою Кліматичної нейтральності до 2050 року також відповідає цілям, встановленим Європейським Зеленим Курсом (European Green Deal), та цілям декарбонізації, що декларуються Україною в національних стратегічних документах.

Таблиця 1.1.

| Цілі з пом’якшення клімату Рогатинської МТГ до 2050 року |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ціль | Значення | Цільовий рік | Базовий рік |
| Скоротити викиди СО2 у визначених секторах не менш ніж на | 70% | 2050 | 2021 |
| Збільшення генерації відновлюваної енергії не менш ніж на | 65 тис. МВт∙год | 2050 | 2021 |

Основний спосіб пом’якшення наслідків зміни клімату полягає в скороченні викидів парникових газів в атмосферу, що може бути досягнуто через зменшення енергоспоживання, збільшенням використання відновлюваних джерел енергії, які не мають, або мають мінімальні викиди парникових газів, та використанням технологій поглинання парникових газів з атмосфери (наприклад через збільшення територій зелених насаджень).

Основні напрямки з пом’якшення наслідків зміни клімату Рогатинської міської територіальної громади до 2050 року

|  | - виконання термомодернізації 100% муніципальних будівель; - виконання термомодернізації 70% багатоквартирних житлових будівель; - сприяння у термомодернізації приватних житлових будівель та будівель третинного сектору; - сприяння побудові нових будівель зі споживанням близьким до нульового. |
| --- | --- |
|  | Проведення 100% реконструкції системи зовнішнього освітлення та подальше використання тільки LED світильників; |
|  | Використання громадського транспорту, велотранспорту та пішохідного руху у 70% пересувань в межах громади; |
|  | Збільшення частини споживання ВДЕ в загальному балансі енергоспоживання громади: - локальна генерація 80% потрібної електроенергії локальними комерційними та приватними сонячними станціями і вітровими станціями; - будівництво вітрової електростанції потужністю не менш ніж 6 МВт; - використання теплових насосів, геліоколекторів та міні-СЕС для опалення та постачання гарячої води в обсязі 30% від необхідної потужності; - переведення 60% необхідної потужності опалення муніципальних будівель на використання відновлюваної деревини; - переведення 50% транспорту на споживання відновлювальної енергії (електроенергія з ВДЕ, біопальне); - збільшення генерації та використання біогазу (всі модифікації) в обсязі не менш ніж 10 000 МВт.год. |

Основні напрямки діяльності з адаптації громади до зміни клімату до 2050 року

|  | - Адаптація до річкових повеней: послідовне зменшення зони вражень та наслідків - Адаптація до екстремальних злив: створення дієвої розгалуженої системи управління дощовою водою; - Забезпечення населення чистою питною водою: збільшення кількості населення, що користується централізованим водопостачанням до 40%; - Збереження та розвиток природних територій: кількість озеленених територій загального користування (парки, сквери, зелені зони) в межах населених пунктів відповідає європейським нормативам з озеленення; - Приведення до нормативних значень середньої температури в приміщеннях усіх громадських будівель Рогатинської ТГ в період літньої спеки |
| --- | --- |
|  | Сталий розвиток та управління територіями громади - Управління територіями громади з використанням сучасних ГІЗ систем, в тому числі комплексного плану просторового розвитку територій громади; - Вчасне оновлення генеральних планів населених пунктів громади. |

Таблиця 1.2.

| Основні цілі з адаптації до змін клімату до 2050 року |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль | Одиниці виміру | Значення в цільовому році | Цільовий рік | Значення в базовому році | Базовий рік | Адаптація до кліматичної загрози |
| Забезпечення населення чистою питною водою: збільшення % населення, що користується централізованим водопостачанням | % | 40% | 2050 | 13% | 2023 | Посуха та нестача води |
| Адаптація до річкових повеней: зменшення зони фактичних підтоплень | % | 50% | 2050 | 100% | 2023 | Річкові повені |
| Приведення до нормативних значень середньої температури в приміщеннях усіх громадських будівель Рогатинської ТГ в період літньої спеки | ˚ С | 26 | 2050 | 31 | 2023 | Екстремальна спека |

Цілі подолання енергетичної бідності

Подолання енергетичної бідності до 2050 року відносно базового 2023 р.

Забезпечення доступу мешканцям до безпечних, стійких та доступних енергетичних послуг (подолання енергетичної бідності).

Ціль реалізується через зменшення фінансового навантаження на вразливі групи населення та забезпечення доступу до послуги через наступні заходи:

- проведення термомодернізації муніципальних, житлових будівель та третинних будівель, що призводить до зменшення енергетичної потреби для забезпечення повноцінного опалення і підготовки гарячої води;

- збільшення території населених пунктів громади, що облаштована зовнішнім освітленням;

- створення умов для користування доступним якісним громадським транспортом та розвинутою веломережею.

  - Зобов’язання, цілі та стратегії до 2030 р.

Цілі цього Плану узгоджуються із стратегічною візією громади, яка визначена у Стратегії розвитку Рогатинської МТГ на період 2023-2029 рр. та відповідають стратегічним напрямкам:

- А. Підвищення рівня якості життя людей в громаді;

- В. Соціально орієнтована громада із різноманітним культурним та спортивним середовищем.

Відповідно до виконаного аналізу стану енергетичної системи громади та обсягів енергоспоживання у розрізі кінцевих споживачів визначені наступні загальні цілі:

Таблиця 1.3.

| Стратегічні цілі | Кількісні показники | Операційні цілі |
| --- | --- | --- |
| Загальне скорочення енергоспоживання у 2030 році відносно базової лінії енергоспоживання | 40% або 124 307,7 МВт.год. |  |
| Скорочення енергоспоживання в наслідок підвищення енергоефективності: | 21% або 65 319,9 МВт.год. | Операційна ціль 1. Запровадження сучасної системи енергоменеджменту; Операційна ціль 2. Забезпечення комплексної термомодернізації громадських будівель, проведення інших енергоефективних заходів |
| Збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії: | 19%, або 58 988,2 МВт.год. | Операційна ціль 3. Використання енергії сонця на території громади; Операційна ціль 4. Використання біомаси як джерела енергії. |

В таблиці 1.4. наведені секторальні цілі сталого енергетичного розвитку Рогатинської МТГ (назви та порядок секторів наведені відповідно до методології МЕП). Показники підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ вказані відносно базової лінії енергоспоживання.

Таблиця 1.4.

| Назва сектора | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогнозоване кінцеве споживання енергії | Підвищення енергоефективності |  |  | Розвиток ВДЕ |  |  |
|  | МВт⋅год/ рік | МВт⋅год/ рік | % | МВт⋅год/ рік |  | % |
| Обов'язкові сектори |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі (Муніципальні будівлі) | 12724,5 | 631,9 | 5 | 884,7 |  | 7 |
| Житлові будівлі | 291892,1 | 62812,5 | 22 | 1960,0 |  | 1 |
| Сфера теплопостачання (Електроенергія) | 50,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | 567,6 | 234,0 | 41 | 247,1 |  | 44 |
| Сфера управління побутовими відходами | 274,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0 |
| Зовнішнє освітлення | 277,6 | 117,8 | 42 | 97,3 |  | 35 |
| Громадський транспорт | 1945,1 | 558,0 | 29 | 0,0 |  | 0 |
| Всього (обов'язкові сектори) | 307731,3 | 64018,2 | 21 | 2718,7 |  | 1 |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт | 604,4 | 24,5 | 4 | 0,0 |  | 0 |
| Третинні будівлі, обладнання/ об'єкти | 3529,7 | 940,8 | 27 | 70,0 |  | 2 |
| Місцеве виробництво електроенергії з ВДЕ | 0 | 0,0 | - | 55729,2 |  | - |
| Всього (інші сектори) | 4134,1 | 965,3 | 23 | 55799,2 |  | - |
| ЗАГАЛОМ | 311865,4 | 65319,5 | 21 | 58988,2 |  | 19 |

Таблиця 1.5.

Цілі Рогатинської МТГ до 2030 року щодо скорочення викидів СО2

| Ціль | Значення | Цільовий рік | Базовий рік | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скоротити викиди СО2 у визначених секторах не менш ніж на | 38% | 2030 | 2021 | BAU |

Таблиця 1.6.

Цілі Рогатинської МТГ до 2030 року щодо адаптації до зміни клімату

| Ціль | Одиниці виміру | Значення в цільовому році | Цільовий рік | Значення в базовому році | Базовий рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення населення чистою питною водою: збільшення % населення, що користується централізованим водопостачанням | % | 25% | 2030 | 13% | 2023 |
| Адаптація до річкових повеней: зменшення зони фактичних підтоплень | % | 70% | 2030 | 100% | 2023 |
| Зменшення середньої температури в приміщеннях адміністративних будівель Рогатинської ТГ в період літньої спеки | ˚ С | 26 | 2030 | 31 | 2023 |

Цілі з подолання енергетичної бідності

забезпечити доступність, безпечність та сталість енергії для всіх жителів громади

Інші енергетичні та соціальні цілі

підвищення комфортності проживання мешканців

підвищення якості комунальних послуг

підвищення раціональності використання енергетичних ресурсів;

сприяння залученню інвестицій у проєкти з енергоефективності;

підвищення енергетичної свідомості мешканців;

Реалізація мети та конкретних цілей, що передбачені ПДСЕРК до проміжного 2030 року, здійснюється шляхом впровадження енергоефективних заходів, які зменшують вплив зміни клімату, долають вплив енергетичної бідності, та заходів з адаптації простору громади до зміни клімату.

У таблиці 1.7. приведений орієнтовний розподіл зменшення викидів СО2 за секторами кінцевих споживачів та в секторах місцевого виробництва електроенергії та місцевого виробництва тепла/холоду за рахунок впровадження заходів з пом’якшення впливу зміни клімату. Для ознайомлення з детальним переліком заходів з пом’якшення зміни клімату див. Розділ 5.

Таблиця 1.7.

Зменшення викидів СО2 до 2030 року за секторами від впровадження заходів

| Сектори | Всього викидів у базовому 2021 р., СО2 екв., тонн/рік | Прогнозовані викиди у 2030 р. СО2 екв., тонн/рік | Заплановане скорочення викидів СО2 екв., тонн/рік | Відсоток зменшення викидів СО2 екв. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі, об’єкти/ обладнання |  |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, об’єкти/ обладнання | 1891,1 | 2212,5 | 1025,7 | 46,4% |
| Муніципальне освітлення | 108,8 | 127,3 | 66,2 | 52,0% |
| Інші муніципальні об’єкти (Водоканал) | 222,4 | 260,2 | 176,9 | 68,0% |
| Інші муніципальні об’єкти (Поводження з ТПВ) | 65,7 | 76,9 | 29,7 | 38,6% |
| Третинні (немуніципальні) будівлі, об’єкти/ обладнання | 35227,2 | 41213,2 | 9062,15 | 22,0% |
| Житлові будівлі | 1891,1 | 2212,4 | 1025,68 | 46,4% |
| Транспорт |  |  |  |  |
| Муніципальний автотранспорт | 142,9 | 167,2 | 97,4 | 0,8% |
| Громадський автотранспорт | 473,9 | 554,5 |  |  |
| Приватний та комерційний автотранспорт | 9351,6 | 10941,3 |  |  |
| Інші сектори |  |  |  |  |
| Місцеве виробництво електроенергії | - | - | 10949,0 |  |
| Місцеве виробництво тепла/холоду |  |  | 2,93 |  |
| Сектора, що не пов’язані з енергетикою |  |  |  |  |
| Сільське, рибне, лісове господарство | 150 | 175,5 | - |  |
| Разом | 48 424,8 | 56 656,5 | 21625,7 | 38% |

  - Організаційна структура

Однією з базових умов виконання зобов`язань передбачених Угодою Мерів є оптимізація міських управлінських структур, забезпечення їх компетентними кадрами, а також визначення ключових структур, які будуть задіяні в процесі розробки і реалізації ПДСЕРК.

З метою координації дій всіх учасників місцевого енергетичного ринку та структур, що відповідають за інфраструктуру громади, з метою забезпечення сталого енергетичного розвитку Рогатинської міської територіальної громади, зменшення впливу зміни клімату та адаптації до зміни клімату, що відбулася, визначено склад Робочої групи з розробки «Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2050 рр.». До складу Робочої групи увійшли керівники виконавчого комітету міської ради, керівники структурних підрозділів, представники від енергопостачальних підприємств (за згодою), підприємств та водопостачання, представники комунальних підприємств, що займаються транспортом, територіальним плануванням та благоустроєм, представник державної установи з цивільного захисту (за згодою), старости. Очолює Робочу групу заступник міського голови виконавчого комітету Рогатинської міської ради. У межах своєї компетенції Робоча група:

- формує стратегію енергетичної політики громади;

- розробляє та подає пропозиції щодо планування заходів з пом’якшення зміни клімату (енергоефективних заходів) та адаптації до зміни клімату;

- подає запити та отримує необхідну інформацію щодо функціонування енергетичної сфери громади у підприємств, організацій та установ всіх форм власності;

- розробляє ПДСЕРК Рогатинської міської територіальної громади.

З метою інформування Офісу Угоди Мерів про хід підготовки та виконання ПДСЕРК визначено відповідальних осіб за комунікацію (в т. ч. енергоменеджер громади).

Для виконання діяльності щодо впровадження заходів ПДСЕРК та виконання регулярного моніторингу буде створена Робоча група з впровадження ПДСЕРК з залученням заступника міського голови, енергоменеджера громади, керівників та представників установ, підприємств та організацій, які причетні до організації та виконання заходів ПДСЕРК.

ОФІС УГОДИ МЕРІВ

РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ СУПРОВОДУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

СТРУКТУРНІ  ПІДРОЗДІЛИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОГАТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНІ КОМПАНІЇ

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

НАСЕЛЕННЯ

ІНШІ СПОЖИВАЧІ

Рис.1.1. Схема організаційної структури на виконання ПДСЕРК Рогатинської МТГ

Організаційна структура впровадження ПДСЕРК є суттєвим елементом у системі енергоменеджменту Рогатинської міської територіальної громади. Поточний контроль, обмін інформацією між зацікавленими сторонами та координацію дій всіх учасників забезпечує відділ супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету міської ради. У бюджетних установах та в комунальних підприємствах громади визначені відповідальні особи, які виконують функцію енергоменеджерів цих установ.

  - Залучення зацікавлених сторін

Для виконання поставлених цілей до 2030 року та у довгостроковій перспективі до 2050 року Рогатинська громада планує залучати до співпраці під час підготовки та реалізації заходів ПДСЕРК всі зацікавлені сторони, які беруть безпосередню участь у реалізації проєктів, або є бенефіціарами, мають ідеї і можуть зробити свій посильний внесок в досягненні цілей Плану дій:

  - депутатський корпус,

  - виконавчі органи,

  - комунальні підприємства та установи,

  - громадські організації,

  - молодь,

  - представники велосипедного руху,

  - керівників ОСББ,

  - представники населення,

  - представники юридичних осіб та підприємці,

  - експерти та консультанти з енергоефективності, адаптації до змін клімату та мобільності,

  - архітектори, проєктні та будівельні організації,

  - спеціалісти з містобудування, урбаністики, озеленення територій,

  - представники державного та обласного управління,

  - представники міжнародних організації, що задіяні у реалізації кліматичних проєктів та проєктів сталого енергетичного розвитку,

  - банківські установи,

  - інвестори загальноукраїнського та міжнародного рівня.

Основні сфери діяльності із залученням зацікавлених сторін до формування стратегії та впровадження заходів ПДСЕРК:

- збір ідей і пропозицій від зацікавлених сторін щодо організації та фінансування проєктів зі сталого енергетичного розвитку та адаптації до зміни клімату у громаді,

- організація робочих груп, проведення обговорень проєктів,

- залучення експертного середовища до реалізації проєктів,

- реалізація проєктів з безпосереднім демонстраційним ефектом,

- громадський контроль, збір відгуків за результатами впровадження  проєктів,

- проведення семінарів, вебінарів та інших навчальних заходів,

- популяризація ідей енергоефективності та кліматичної нейтральності,

- інформування щодо можливостей отримання фінансування, ходу впровадження проєктів, ознайомлення з інноваціями (публікації на сайті міської ради, на інших сайтах і інтернет-сторінках, в засобах масової інформації, соц. мережах),

- збір інформації, проведення опитувань.

Виконавчі органи, установи і комунальні підприємства Рогатинської громади постійно ведуть роботу з залучення мешканців до розвитку громади, запрошують на заходи, що сприяють формуванню активної позиції в громаді. Проводяться зустрічі з представниками молоді, з окремими групами населення – жителями багатоповерхівок та власниками транспортних засобів.

У громаді регулярно проводяться Дні Сталої Енергії, упродовж яких проходять зустрічі, обговорення проблем і основних завдань розвитку у сфері енергоефективності та клімату на наступні роки.

Для виконання амбітних проєктів проводяться робочі засідання за участі експертів, бізнесу і представників потенційних інвесторів.

  - Система моніторингу виконання ПДСЕРК

Регулярний моніторинг ПДСЕРК з використанням відповідних індикаторів дозволяє оцінити ймовірність досягнення запланованих цілей і, при необхідності вжити корегувальних заходів. Відповідно до документа «Угода мерів щодо клімату і енергії. Керівництво з питань звітності» передбачено наступні етапи моніторингу (які рахуються з моменту внесення даних ПДСЕРК на екстранет-платформу Угоди мерів mycovenant.eumayors.eu):

- кожні 2 роки – звіт про виконання плану заходів,

- кожні 4 роки – повний звіт, якій включає в себе звіт про виконання плану заходів та Моніторинговий кадастр викидів (далі – МКВ),

- повний моніторинговий звіт за 2030 рік, якій включає в себе звіт по виконанню плану заходів та МКВ,

- наступні звіти відповідно до встановленого порядку моніторингу.

Моніторинговий кадастр викидів парникових газів (МКВ) розраховується за тією ж методологією, що і базовий кадастр викидів парникових газів (БКВ).

Під час складання моніторингового звіту можуть бути передбачені будь-які зміни Загальної стратегії ПДСЕРК та подані оновлені дані щодо перерозподілу співробітників та обсягів фінансових інвестицій. Моніторинг запланованих заходів описує вартість впроваджених заходів, стан виконання, проблеми, які при цьому виникали та відповідно їх вплив на досягнення цілей ПДСЕРК.

Згадані вище звіти приймаються рішенням міської ради та заповнюються згідно шаблону моніторингу ПДСЕРК в особистому кабінеті на інтернет-сторінці Угоди мерів (https://mycovenant.eumayors.eu).

З метою гарантованого виконання взятих на себе в рамках ПДСЕРК зобов’язань і досягнення поставлених цілей, необхідно налагодити систему регулярного моніторингу енергоспоживання та споживання паливно-енергетичних ресурсів. Питання моніторингу покладається на відділ супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету міської ради. Система моніторингу загального енергоспоживання у Рогатинській МТГ є частиною системи енергоменеджменту громади і відповідає виконанню завдань з моніторингу, що визначені Угодою Мерів.

Зокрема, моніторинг споживання ПЕР у секторі муніципального та громадського транспорту здійснюється щорічно, а споживання енергоресурсів в муніципальних установах і підприємствах, громадському освітленні здійснюється щомісячно. Запровадження системи енергомоніторингу загального енергоспоживання у громаді в рамках системи енергоменеджменту дозволить:

- визначати результативність енергоефективних заходів в межах громади;

- проводити ефективний аналіз даних енергоспоживання по секторах у громаді;

- мати інформацію відносно енергоспоживання, що необхідна під час підготовки енергоефективних заходів;

- покращувати систему взаємозв`язків та інформаційного обміну з комунальними підприємствами міста задля досягнення узгодженої енергетичної політики у місті;

- сформувати та вести надалі загальні реєстри проєктів з енергоефективності та адаптації до змін клімату у громаді, проводити постійний моніторинг їх виконання;

- впровадити систему щорічного моніторингу СО2 для муніципальних установ;

- оцінювати вплив проведення інформаційно-просвітницької діяльності, що спрямована на зміну свідомості населення в сфері енергоспоживання, а також роз`яснювальної роботи щодо ефективності тих чи інших заходів з адаптації до змін клімату.

Розділ 2.  Загальна характеристика територіальної громади

Історична довідка

Центр громади – м. Рогатин, що має власну древню історію, адже отримало Магдебурзьке право раніше від Станіслава та Києва. Тут народилась легендарна Роксолана (Анастасія Лісовська), а давні архітектурні пам`ятки міста надають йому особливого шарму.

Перші пам’ятки перебування людей на цих землях відносять до періоду пізнього палеоліту. З наступних періодів збереглися свідчення знахідок різновікових археологічних культур.

Більш детально історія Рогатина відома починаючи із Х сторіччя, коли на території району розміщувався один із князівських центрів Білої Хорватії. На жаль, давній Рогатин, був зруйнований Володимиром Великим у період завоювання Білої Хорватії (992-993 рр).

Вже у ХІІ ст. на місці зруйнованого городища виник невеликий замок. У 1415 р. відбувається перенесення міста (доволі поширена в той час практика) на територію села Филиповичі, котрому надано міські права та назву Рогатин. Середньовіччя стало для Нового Рогатина (мається на увазі в сучасній локалізації) періодом піднесень та падінь.

Вигідно розташоване місто швидко розвивалось, проте й потерпало від нападів татар, оскільки знаходилось на сумнозвісному Волоському шляху. У ході одного із таких нападів в полон потрапила Настя Лісовська – Роксолана, котра стала улюбленою дружиною султана Османської імперії Сулеймана Пишного.

На зламі  XVII-XVIII  ст. місто поступово втрачає статус одного з лідерів регіону, а внаслідок Першого поділу Речі Посполитої опиняється у складі Австрійської імперії (згодом – Австро-Угорщини).

У 1897 р. через Рогатин було прокладено залізничний маршрут Ходорів–Тернопіль.

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. українське національне відродження на теренах Східної Галичини сприяло культурному та економічному розвитку міста. В цей період почали свою діяльність ряд товариств. Вже у 1908 р. в повіті нараховувалось 68 читалень «Просвіти».

У той же період, створено філію Руського Педагогічного Товариства, бібліотеку та Русько-Українську Бурсу. Приватна українська гімназія діяла в Рогатині з 1909 р., однак її робота з різноманітних причин у певні періоди призупинялась.

У період 1914 р. -1915 р.  місто було окуповано російськими військами. В результаті Першої світової війни місто було зруйноване, 70% центральної частини було зруйновано.

З 1918 р. по 1920 р. Рогатин кілька разів змінював підпорядкування (в тому числі ЗУНР, окупація Польщею, захоплення більшовиками, а за Ризьким мирним договором між РСФРР, УСРР та Польщею у 1921р. - став частиною Польщі.

Рогатин був центром повіту Польщі до 1939 р.. За цей період містяни відновили красу та життєдіяльність міста. Вагомим внеском у відновленні вигляду міста була робота архітектора Р. Грицая.

В той час діяли ще дві публічні школи 7 класні з польською мовою навчання, а також польська державна гімназія. Однак, через «пацифікації» була закрита читальня та українська гімназія, майно розграбоване та понівечене. Зусиллями митрополита Андрія Шептицького та міщан на основі української гімназії у 1931 р. вдалось створити «Малу Духовну Семінарію».

У міжвоєнний період активно діяло товариство «Сільський господар», яке відстоювало  інтереси українського селянства, займалось фаховою підготовкою спеціалістів для сільського господарства, координувало кооперацію. У 1924 р. в Рогатині засновано «Повітовий Союз Кооператив». Також діяло кілька товариств, гуртків і команд у спортивному і культурному напрямку.

Період Другої світової війни став надзвичайно важливим етапом у житті міста та регіону, адже боротьба за життя, ідею, державу та майбутнє принесла чимало втрат:

18 вересня 1939 р. більшовицькі війська зайняли Рогатин,

5 липня 1941 р. уже німецькі війська зайняли Рогатин, місто ввійшло до складу Генеральної Губернії.

В роки німецької окупації місто зазнало значних людських та матеріальних втрат. У цей час діяли дві семикласні школи «виділові», учительська семінарія та торгова школа. Проте, реалії тодішнього життя змусили згорнути легальну діяльність та продовжити боротьбу за власну державу в підпіллі.

У липні 1944 р. розпочинається новий етап «радянізації» міста. З 1940 року Рогатин стає центром району у Івано-Франківській області.

Протягом віків Рогатин пережив цілий ряд трансформацій і сьогодні з кожним днем продовжує розвиватись, щоб в майбутньому стати сучасним європейським містом. З проголошення незалежності України Рогатин розпочав новий етап своєї історії.

Під час проведення адміністративно-територіальної реформи децентралізації у 2020 році створено Рогатинську міську територіальну громаду.

Загальні дані та географічне розташування

Рогатинська МТГ знаходиться у західній частині України. Пряма відстань до Києва – 447 км, до кордону з Польщею – 120 км. Загальна площа громади - 634,76 км2.

До складу громади увійшли території 36 сільських рад та 72 населені пункти. Загальна площа населених пунктів складає 17 832,40 га. Детальний перелік сільських рад та населених пунктів громади наведений у Додатку 1.

Рогатинська міська територіальна громада знаходиться на півночі Івано-Франківської області. Місто Рогатин приблизно рівновіддалене від обласних міст Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ (прямі відстані – 62,4 км, 72,3 км, 54,1 км відповідно). Через місто проходять магістральні автошляхи, шо з’єднують між собою обласні міста – відстань автодорогами від Рогатина до Львова 75 км, до Тернополя – 87 км, від Івано-Франківська – 60 км.

Рис. 2.1. Розташування Рогатинської громади на мапі України

Рис. 2.2. Мапа Рогатинської територіальної громади

На рисунку 2.3. наведено структуру земельного фонду Рогатинської громади.

Рис.2.3. Структура земельного фонду Рогатинської МТГ

За структурою земельного фонду Рогатинська МТГ має сільськогосподарчий профіль розвитку. В цілях планування подальшого використання територій існують можливості для організації заказників з природоохоронною функцією та виділення земель з метою вирощування енергетичних рослин.

Рогатинська МТГ знаходиться в передгір’ї Карпат. Висота над рівнем моря змінюється від 220 до 440 м. Північно-східна частина громади виражено вища відносно південно-західної території. За рельєфом територія громади відноситься до горбисто-хвилюватої Рогатинської височини.

Через Рогатин та навколишні населені пункти протікає річка Гнила Липа з притоками. В західній частині громади – р. Свірж, у південно-східній частині – р. Нараївка. Зона від Рогатина на південь - заплавна, має кілька меліоративних каналів. Всі водні ресурси у громаді відносяться до басейну р. Дністер.

Кліматичні умови

Клімат на території Рогатинської міської територіальної громади - помірно-континентальний. Основними чинниками, що впливають на формування клімату даної території, є – рівень сонячної радіації, циркуляція повітряних мас та випадіння осадів, що формуються рівнинним і височинним рельєфом громади та сусідством з Карпатським гірським комплексом.

Річний хід температур характеризується невисокими амплітудами в літні місяці і порівняно високими взимку. Протягом року на територіях громади переважають північно-західні вітри.

В місті Рогатин метеостанція відсутня. Відповідно, кліматичні характеристики Рогатинської МТГ будемо визначати за даними метеостанцій, що є максимально наближені до території громади. Найближчі до м. Рогатин метеостанції розташовані в м. Долина та м. Івано-Франківськ.

Норма температури для території громади за показниками метеостанції м. Долина складає 7,2°С. За результатами аналізу даних з метеостанції, розраховані відхилення від норми температури і виявлені тенденцію до її підвищення: протягом 1990–2018 рр. середньо-багаторічна температура збільшилась на 0,45°С щодо норми. У період за 1990–2018 роки найтеплішими були 2000, 2007, 2015 та 2016 роки.

Норма опадів для метеостанції Долина становить 890 мм. Було проаналізовано дані з метеостанції, розраховано відхилення від норми опадів і виявлено тенденцію до підвищення річної кількості опадів. Протягом 1990–2018 рр. середньо-багаторічна кількість опадів збільшилась на 8 мм щодо норми. Найбільш посушливими були 1990, 1994, 2000 та 2003 роки, а найбільш вологими – 1998, 2001, 2008 та 2010 роки.

Щоб продемонструвати поточний стан температурних характеристик для м. Рогатин за даними сайту WeatherSpark.com наведений графік середньо-місячних температур зі зазначенням середнього відхилення за результатами спостережень за 2014-2022 рр.

Рисунок 2.4. Значення середніх, максимальних та мінімальних температур в м. Рогатин

Варто відмітити, що тенденції зміни температурних індикаторів у наслідок зміни клімату, чітко простежуються за результатами аналізу відхилень температур від кліматичної норми, що проілюстровано на рисунку 2.5. Явно помітно зростання середньорічних температур від значень 6-8 ˚С до 8-10 ˚С за період з 1979 по 2023 рік.

Рис.2.5. Середньорічні значення температур, тренди і аномалії для м. Рогатин, дані сайту meteoblue.com

Детальніше інформація щодо опису кліматичної ситуації та тенденцій щодо зміни клімату наведена у Розділі 7 «Оцінка ризиків та вразливостей зміни клімату».

Оцінка соціально-економічного потенціалу громади

Населення Рогатинської міської територіальної громади станом на початок 2023 року складає 31776 осіб, з них: 7581 – міські жителі, 24195 – сільське населення.

Для демонстрації демографічних тенденцій наведемо дані щодо кількості населення на території Рогатинської МТГ (у випадку до 2020 року – порахована кількість населення Рогатинського р-н без СТГ Букачівці та 3-х навколишніх сіл - Сарники, Діброва, Юнашків).

Рис. 2.6. Чисельність населення на території, що відноситься до Рогатинської МТГ

Чисельність населення громади стабільна, але має тенденцію до зменшення. Відсоток скорочення населення до початку військових дій у 2022 році, складав в середньому 1,7%. Для подальшого планування енергетичних витрат в рамках ПДСЕРК можемо розглядати модель з незмінною кількістю населення.

Таблиця 2.1.

Узагальнені дані щодо безробіття та заробітної плати найманих працівників у Рогатинській МТГ

| Назва показника | Роки (станом на кінець року) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Чисельність зареєстрованих безробітних (середня річна), осіб | 566 | 671 | 380 |
| Рівень зареєстрованого безробіття (у % до економічно активного населення працездатного віку) | 1,1 | 4,6 | 2,6 |
| Кількість актуальних вакансій (протягом року), одиниць | 749 | 536 | 347 |
| Середній розмір заробітної плати у вакансіях на кінець звітного періоду, грн | 7071 | 7099 | 6850 |

Основний напрямок економічного розвитку Рогатинської міської територіальної громади – сільське господарство. У галузевій структурі сільського господарства Рогатинської міської територіальної громади провідне місце належить рослинництву та тваринництву.

Основу агропромислового комплексу громади складають 105 сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, з них: 20 товариств з обмеженою відповідальністю та 85 фермерських господарств, які у своїй діяльності використовують сільськогосподарські угіддя громади та спеціалізуються в основному на вирощуванні зернових культур, а також вирощуванні та утриманні ВРХ та свиней.

Найпотужнішими агроформуваннями громади є: СГ ТзОВ «Уїзд», ТОВ «Захід-Агро МХП», СФГ «Ігора Валька», ФГ «Персей Агро», СФГ «Надія», СФГ «Лен-Пром», ФГ «Шиманський», ТОВ «Колос Опілля», ТОВ «Свірж», ТОВ «Фруктово-Трейд», СГВК ім. М. Грушевського», ТОВ «Бачів Агро», ТОВ «Агрокомпанія «Прикарпаття», ТзОВ «Ґудвеллі Україна», СФГ «Бурачок Віктора».

Підприємствами, які займаються виробництвом продукції тваринництва на території громади є ТзОВ «Ґудвеллі Україна», СГВК ім. М. Грушевського», СГТзОВ «Уїзд», СФГ «Бурачок Віктора», СФГ «Надія».

Промисловість громади представлена підприємствами з добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, із виробництва харчових продуктів, оброблення деревини та виготовлення виробів із деревини, випуску хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, із постачання газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання та водовідведення.

Потенціал промислового комплексу формують ТзОВ СП «Галпласт», ТОВ «Рогатинський м’ясокомбінат», ТзОВ «Еліпс», ТзОВ «Голд Дроп - Україна», ТзОВ «Фірма «Хімпласт», ТзОВ «Трейдфорест - Груп», ТзОВ ПВП «Укрлісекспорт» та інші.

Також проводять діяльність 7 підприємств риборозведення.

Крім того населення працює та надає послуги у соціальній сфері та сфері житлово-комунального господарства. У громаді працює 41 заклад середньої освіти, 7 дошкільних заклади, 2 заклади позашкільної освіти, 37 закладів культури (будинки культури або клуби), 52 заклади медицини та соціального захисту.

Таблиця 2.2.

Показники економічної діяльності у Рогатинській МТГ

| Назва показника | Роки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Кількість зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності | 1375 | 1792 | 1756 |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (млн. грн) | 934,80 | 1 737,70 | 1 358,4 |
| Обсяг капітальних інвестицій (млн. грн) | 52,04 | 134,1 | 95,4 |
| Обсяги експорту, тис. дол. | 9 583,9 | 11 728,9 | 35 153,1 |
| Обсяги імпорту, тис. дол. | 7 516,4 | 9 897,9 | 9 740,7 |

Варто зауважити, що період, який ми розглядаємо для оцінки соціально-економічного розвитку громади, припадає на період пандемії коронавірусу і початок повномасштабного російського воєнного вторгнення. За умов стабілізації та початку відновлення активної економічної діяльності на території України ситуація щодо економічної активності та соціального розвитку в Рогатинській громаді теж буде мати покращення.

Підсумовуючи інформацію щодо соціально-економічного розвитку громади можна зробити висновок, що Рогатинська МТГ має надійний потенціал до економічного розвитку, залучення інвестицій, розвитку інфраструктури та створення комфортних умов для проживання.

Огляд бюджету

Для аналізу бюджету громади є доступною інформація тільки за період 2020-2022 роки, оскільки громада була створена у 2020 році, а інформація за попередній період не може бути відтворена у зв’язку з великою кількістю населених пунктів, що входять до складу громади.

Для ознайомлення з фінансовими можливостями громади наведена інформація по бюджету м. Рогатин за 2018-2020 рр. та бюджету громади за період 2021-2023рр.

Таблиця 2.3.

Доходи міського бюджету м. Рогатин за 2018-2020 роки, млн. грн.

| Роки | Разом доходи бюджету, млн. грн. | Загальний фонд, доходи, млн. грн. | Спеціальний фонд, доходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. грн. |  |
|  |  |  | Разом | у т. ч. бюджет розвитку |
| 2018 | 27,051 | 20,707 | 6,344 | 6,344 |
| 2019 | 34,878 | 25,034 | 9,844 | 9,844 |
| 2020 | 25,872 | 24,192 | 1,680 | - |

Таблиця 2.4.

Доходи міського бюджету Рогатинської МТГ за 2021-2023 роки, млн. грн.

| Роки | Разом доходи бюджету, млн. грн. | Загальний фонд, доходи, млн. грн. | Спеціальний фонд, доходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. грн. |  |
|  |  |  | Разом | у т. ч. бюджет розвитку |
| 2021 | 265 | 256,8 | 8,20 | 4,0 |
| 2022 | 278 | 266,4 | 11,6 | 5,0 |
| 2023 | 319,3 | 297,7 | 21,6 | 4,8 |

Таблиця 2.5.

Видатки бюджету м. Рогатин за 2018-2020 роки

| Роки | Разом видатки бюджету, млн. грн. | Загальний фонд, видатки, млн. грн. | Спеціальний фонд, видатки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. грн. |  |
|  |  |  | Разом | у т. ч. бюджет розвитку |
| 2018 | 23,810 | 17,466 | 6,344 | 6,344 |
| 2019 | 29,921 | 20,077 | 9,844 | 9,844 |
| 2020 | 25,732 | 22,819 | 2,913 | 2,913 |

Таблиця 2.6.

Видатки бюджету Рогатинської МТГ за 2021-2023 роки

| Роки | Разом видатки бюджету, млн. грн. | Загальний фонд, видатки, млн. грн. | Спеціальний фонд, видатки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. грн. |  |
|  |  |  | Разом | у т. ч. бюджет розвитку |
| 2021 | 265,8 | 251,6 | 14,2 | 9,0 |
| 2022 | 265,2 | 253,2 | 12,0 | 5,8 |
| 2023 | 318,50 | 286,40 | 32,10 | 20,3 |

Для визначення можливих обсягів залучення фінансування ПДСЕРК громадою потрібно виконати розрахунок з врахуванням обмежень, що існують, виходячи з розмірів бюджету громади, коштів комунальних підприємств та можливих обсягів запозичень.

Фінансова рамка

Основою для подальшого формування стратегії виконання плану заходів ПДСЕРК з використанням бюджету громади та залученням додаткових інвестицій є поняття фінансової рамки. Існує два типи фінансової рамки: номінальна та реальна. Номінальна фінансова рамка визначена з залученням всіх можливих джерел фінансування в максимально допустимих розмірах. Реальна фінансова рамка розраховується базуючись на значеннях номінальної фінансової рамки, з врахуванням існуючих можливостей за кожним з джерел фінансування. Тобто реальна фінансова рамка – це частина грошових коштів, яка дійсно може бути спрямована на фінансування проектів.

До складу номінальної фінансової рамки можуть бути включені наступні кошти:

- кошти бюджету розвитку;

- власні кошти комунальних підприємств;

- обсяги запозичень.

За кожним із наведених джерел фінансування на базі фактичних даних за попередні роки розраховано прогнозні значення на період 2024-2029 рр. Варто зауважити, що крім коштів бюджету розвитку, власних коштів КП та запозичень до бюджету громади, для забезпечення потрібних обсягів фінансування ПДСЕРК можуть також розглядатися і інші джерела:

- залучені кошти комунальними підприємствами, у т. ч. під місцеві гарантії;

- кошти приватних інвесторів та ЕСКО-компаній;

- кошти мешканців міста й залучені ними кошти (кредити комерційних банків);

- грантові кошти.

Основним обмеженням щодо обсягів запозичень громади згідно з вимогами чинного законодавства є наступна вимога (станом на липень 2024 року): загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу (без урахування гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200% середнього за три роки обсягу загального фонду місцевого бюджету (без ПДФО і трансфертів).

У таблиці 2.7. наведені дані стосовно фінансових коштів, що враховані і підрахунку номінальної фінансової рамки.

Таблиця 2.7.

Базові і прогнозні показники коштів, що передбачені за джерелами фінансування номінальної фінансової рамки

| Назва підприємства | Базовий період |  |  | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Прогноз граничного рівня місцевих запозичень | 598,8 | 583,1 | 8400 | 9150 | 9600 | 10350 | 10950 | 11550 | 12300 |
| Власні кошти КП в обсягах амортизаційних відрахувань | 973,4 | 1001,1 | 972,4 | 1017,3 | 977,7 | 996,0 | 1013,2 | 1041,7 | 1067,5 |
| Бюджет розвитку громади | 5988,1 | 5674,6 | 15755,7 | 4806,6 | 1759,9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

На наступному рисунку побудована номінальна фінансова рамка за основними джерелами фінансування (бюджет розвитку, власні кошти комунальних підприємств та запозичення бюджету громади).

Рис.2.7. Номінальна фінансова рамка, млн. грн.

Очікується, що відповідно до виконаного прогнозу сума коштів за джерелами фінансування номінальної фінансової рамки 80,6 млн. грн. на період 2024-2029 рр.

У складі реальної фінансової рамки передбачаємо, що на фінансування заходів ПДСЕРК буде виділятися:

- 40% від загального обсягу надходжень бюджету,

- 80% від загального обсягу амортизаційних відрахувань комунальних підприємств.

На рисунку 2.8. побудована фактична фінансова рамка щодо можливих джерел фінансування ПДСЕРК з боку громади.

Рис.2.8. Фактична фінансова рамка, млн. грн.

Таким чином, відповідно до виконаного прогнозу, сума коштів за основними джерелами фінансування реальної фінансової рамки складають 21,2 млн. грн. на період 2024-2029 рр., або 2,3% від загальної вартості заходів ПДСЕРК.

Наявні власні фінансові ресурси Рогатинської МТГ та обсяги запозичень, що можуть бути залучені для виконання заходів з пом’якшення та адаптації до зміни клімату є недостатніми для забезпечення фінансування повного обсягу заходів.

Особливо впливає на неможливість використання коштів бюджету громади для розвитку інфраструктури потреба оптимізувати всі видатки бюджету громади у період повномасштабного російського вторгнення. Це вимагає пошуку інших шляхів фінансування енергоефективних заходів: залучення грантів, використання механізму ЕСКО, приватних інвесторів, власних коштів домогосподарств, іншої донорської допомоги.

Для посилення розвитку ЕСКО складена інформаційна база потенційних об’єктів енергосервісу, але впровадження проєктів ЕСКО ще не починалося.

Розділ 3. Енергетичний баланс громади

  - Виробництво, транспортування  та споживання енергії

Енергетична система у Рогатинській міській територіальній громаді представлена централізованими системами постачання електроенергії, природного газу та децентралізованою системою теплопостачання. Крім того, для потреб опалення в частині приватного сектору міста Рогатин та в інших населених пунктах громади, використовуються альтернативні паливні ресурси – дрова, брикети та деревна тріска.

Власне виробництво електроенергії в громаді представлено приватними СЕС невеликої потужності.

Основними споживачами енергоресурсів, первинних та вторинних, в першу чергу є населення, муніципальні установи та підприємства, промисловість та інші споживачі (державні установи та підприємства, торгівля, середня та мала промисловість, релігійні установи та інші), які об’єднуються під назвою третинний сектор. Окремо розглядається енергоспоживання транспорту, оскільки шкідливі викиди від спалювання пального безпосередньо впливають на якість повітря в просторі населених пунктів.

  - Система електропостачання

Основним оператором розподілу електричної енергії споживачам Рогатинської міської територіальної громади є філія АТ «Північна» Акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго». Підприємство здійснює транспортування та розподіл електроенергії, забезпечує експлуатацію електромереж на території громади. Крім АТ «Прикарпаттяобленерго» операторами розподілу виступають АТ «Укрзалізниця», ВАТ «Тернопільобленерго» та АТ «Львівобленерго».

У постачанні електроенергії основний об’єм послуги надає споживачам ТОВ «Прикарпатенерготрейд». В умовах ринку електроенергії споживачі мають можливість заключати договори і з іншими постачальниками за вигіднішим тарифом. Реєстр постачальників можна подивитися на сайті: http://www.nerc.gov.ua/electricity_suppliers/.

Коротка характеристика основних потужностей АТ «Прикарпаттяобленерго» на території громади наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

| Назва показника | 2021 р. | 2022 р. |
| --- | --- | --- |
| Кількість трансформаторних підстанцій 110 кВ (110/35/10) | 1 | 1 |
| Кількість розподільних пунктів 6-10 кВт | 2 | 1 |
| Кількість трансформаторних підстанцій 6-10 кВт | 357/97 | 359/98 |
| Протяжність ліній електропередачи 10 кВт, км | 603,721 | 603,721 |
| Підстанція 35/10 | 7/5 | 7/5 |

Інформація відносно кількості та генеруючої потужності установок, що генерують електроенергію з ВДЕ, станом на початок 2023 року наведена у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

| Тип установок | Загальна кількість генеруючих установок з ВДЕ, шт. | Сумарна потужність генеруючих установок, кВт |
| --- | --- | --- |
| СЕС (під управлінням юридичних осіб) | 2 | 500 |
| Біогазові установки | 1* | - |

* - установка побудована, але не введена в експлуатацію. Біогазова станція з запланованим річним обсягом виробництва 12 тис. МВт.год. електричної енергії та 7,28 тис МВт.год. теплової енергії розташована у с. Чесники.

Інформація по споживанню електроенергії на території Рогатинської МТГ в розрізі користувачів наведена у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3.

Споживання електроенергії у Рогатинській МТГ у 2021 та 2022 роках, МВт∙год

| Сектори кінцевих споживачів | 2021 р. | 2022 р. |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні будівлі | 1 461,1 | 1 356,0 |
| Муніципальне освітлення | 252,4 | 70,1 |
| Третинні будівлі, обладнання/об'єкти | 624,7 | 579,5 |
| Житлові будинки | 24 789,9 | 23 847,9 |
| Промисловість | 22 717,8 | 19 555,1 |
| Разом | 49 221,2 | 44 829,1 |

Обсяги споживання електроенергії у 2022 році порівняно з 2021 р. знизився на 8,9%, що в першу чергу визвано початком повномаштабного російського вторгнення, міграцією населення і скороченням виробництва.

Рис. 3.1. Розподіл споживання електроенергії за секторами кінцевих споживачів станом на 2021 рік.

Найбільшими кінцевими споживачами електроенергії станом на 2021 рік є житлові будівлі (50,4%) та промисловість (44,9%). Частка інших споживачів разом складає 4,8%.

  - Система газопостачання

Розподілення і транспортування природного газу у Рогатинській МТГ забезпечує Рогатинська дільниця Галицького управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ) Івано – Франківської філії ТОВ “Газорозподільні мережі України”. Постачання природного газу з 1 травня 2022 р. виконує газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

Протяжність газопроводів складає 1053,596 км. На території громади установлено 83 ГРП, 130 ШГРП, що дає змогу повністю забезпечити газом потреби мешканців і підприємств. Регулярно відбувається обстеження газопроводів комплексним приладовим методом. Загальна довжина газопроводів – 1053,596 км (до 25 років -248,117 км, від 25 років до 40 років – 383,380 км, понад 40 років – 422,109 км).

Газифіковано:

- 155/ 218 промислових підприємств;

- 54/209 комунально – побутових об’єктів;

- 14330 квартир.

Кількість встановлених лічильників газу  (в житловому секторі) – 14622.

Внутрішньо -будинкового обладнання на природному та зрідженому газі 61511 одиниць:

- плити газові - 17550,

- водонагрівачі газові - 2592,

- газові конвектори – 8748,

- опалювальні котли - 5528,

- печі кухонні - 12508,

- кухонні вогнища - 13073, ВБГО – 1512.

Таблиця 3.4.

Споживання природного газу споживачами Рогатинської МТГ, тис м3

| № | Напрями постачання природного газу | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджетний сектор | 677,712 | 641,133 | 509,969 |
| 2. | Населення | 12691,029 | 12747,877 | 12436,367 |
| 3. | Промислові підприємства | 5547,372 | 5683,314 | 1643,733 |
| 4. | Інші (релігія) | 15,515 | 19,015 | 12,759 |
|  | Загалом | 18931,628 | 19091,339 | 14602,828 |

Споживання по м. Рогатин у 2020 році склало - 3 227 тис. м3. Оскільки до 2020 року дані про споживання природного газу збиралися за іншим адміністративним підпорядкуванням, а кількість приєднаних населених пунктів дуже велика – можливість підсумкувати загальне споживання природного газу за попередні роки відсутня.

На рисунку 3.2. наведено графічне відображення споживання природного газу за 2020-2022 рік у Рогатинській МТГ.

Рис. 3.2. Обсяги споживання природного газу в Рогатинській МТГ за період 2020-2022 рр

Значне зниження споживання природного газу у 2022 році визвано початком повномаштабного воєнного російського вторгнення і як наслідок цього – перебоями в роботі промисловості в першу чергу. На споживання приватного сектору це практично не вплинуло.

Для більш детального визначення тенденцій споживання природного газу потрібно продовжити щорічний збір інформації.

  - Система теплопостачання

Система теплопостачання у громаді працює фактично тільки для забезпечення потреб муніципальних будівель. Система теплопостачання складається з локальних котелень, які надають послугу тепла для опалення. Власниками котелень є приватні організації.

Всі інші споживачі забезпечують потребу в опаленні за рахунок індивідуального опалення, використовуючи для цього природний газ та тверде паливо (дрова, пелети, брикети).

Принципом, що визначає наявність зовнішньої системи теплопостачання є наступне: споживач закуповує і оплачує послугу постачання тепла, а не спожиті енергоресурси.

Станом на 2023 рік послугою теплопостачання користується 13 муніципальних будівель Рогатинської МТГ, що знаходяться в населених пунктах: м. Рогатин та селах Нижня Липиця, Помонята, Чесники, Воскресинці, Липівка, Пуків, Добринів, Верхня Липиця, Данильче. Найчастіше це будівлі закладів середньої освіти. Крім того послугою теплопостачання забезпечуються будівлі СДЮСШОР, Центральної районної лікарні в м. Рогатин та відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у с. Данильче  для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

Таблиця 3.5.

Обсяги спожитого тепла муніципальними установами Рогатинської МТГ

| Рік | Споживання тепла, Гкал |
| --- | --- |
| 2018 | 2927,8 |
| 2019 | 3363,2 |
| 2020 | 2949,1 |
| 2021 | 3285,9 |
| 2022 | 2720,8 |

Графічно дані про споживання наведені на рисунку 3.3.

Рис. 3.3. Споживання тепла муніципальними будівлями Рогатинської МТГ

Всі котельні, що забезпечують теплом будівлі (крім будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у с. Данильче  для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю), використовують для генерації тепла деревину, переважно бук. Котельня в с. Данильче використовує пелети. Для подальших розрахунків будемо використовувати приведений показник теплоємності для переведення тонн деревини в МВт.год. 4,2 МВт.год/т або 2,362 МВт.год/складометр.

  - Система водопостачання та водовідведення

Послуги водопостачання та водовідведення в Рогатинській громаді надаються тільки в м. Рогатин. Діяльність у напрямку водопостачання та водовідведення виконується ДП «Рогатин-Водоканал».

Таблиця 3.6.

Кількість абонентів систем водопостачання та водовідведення в м. Рогатин

станом на червень 2023 р.

| № | Параметр | Водопостачання | Водовідведення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальна кількість абонентів | 3038 | 1855 |
| 2. | Кількість абонентів серед населення | 2036 | - |
| 3. | Кількість абонентів серед юридичних осіб | 202 | - |

Підприємство продовжує розширювати мережі водопостачання та водовідведення.

Таблиця 3.7.

Технічні характеристики систем водопостачання м. Рогатин станом на 2020 рік

| № | Параметр | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальна протяжність мереж водопостачання, км | 63,8 |
| 2. | Загальна протяжність мереж водовідведення, км | 8,9 |
| 3. | Наявність обліку спожитої води, тис. м3 | 197,8 |
| 4. | Рівень зношеності мережі водопостачання, % | 29,6% |
| 5. | Невраховані втрати води в мережі, % | 29,7% |

На рисунку 3.4. наведені дані щодо обсягів водопостачання та водовідведення ДП «Рогатин-Водоканал».

Рис. 3.4. Обсяги водопостачання та водовідведення в м. Рогатин ДП «Рогатин-Водоканал».

Обсяги водопостачання та водовідведення є стабільними.

Рис. 3.5. Споживання електроенергії ДП «Рогатин-Водоканал» на потреби водопостачання та водовідведення.

  - Основні споживачі енергоресурсів

- Муніципальні установи та підприємства

Станом на початок 2021 року в Рогатинській громаді функціонують 216 муніципальних установ та підприємств. З них - 214 фінансується з бюджету громади. Кількість будівель муніципальних установ та підприємств, що фінансується з бюджету громади – 180 будівель.

Моніторинг енергоспоживання в муніципальних будівлях, що фінансуються за рахунок бюджету громади ведеться за допомогою програми АІС «Енергосервіс».

По призначенню муніципальні станом на 2021рік будівлі розділяються наступним чином:

- шкіл – 55;

- садків – 8;

- будівель лікарень – 5;

- будівель закладів культури – 38;

- закладів соц.захисту –2;

- інші – 74 (адмінбудинки, амбулаторії, пункти здоров’я, комунальні установи).

Рисунок 3.6. Кількість муніципальних будівель за типом опалення у Рогатинській МТГ станом на 2021 рік.

Значна частина будівель віднесена до типу «Інші» - пічне опалення, газовими конвекторами та інше. Це каже про те, що інвентаризація в муніципальних будівлях не завершена.

Централізоване опалення забезпечується 13 приватними котельнями.

Таблиця 3.8.

| Параметр | Будівлі, що належать громаді та фінансуються з бюджету |  | Будівлі, що належать громаді та НЕ фінансуються з бюджету* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| Кількість будівель | 180 | 177 | 2 |  |
| Сумарна опалювальна площа, м2 | 95132 | 94241,6 | 4683,1 |  |
| Споживання за типами палива |  |  |  |  |
| Електроенергія, МВт.год. | 1 461,1 | 1 350,0 | 33 005 | 29 904 |
| Теплова енергія, Гкал | 3 285,9 | 2 720,8 | - | - |
| Природний газ, тис. м3 | 431,928 | 348,783 | - | - |
| Деревина**,м3 | 88 | 76,7 | - | - |
| Інше, (брикети) тонн | 7,1 | 10,4 | - | - |

    - - будівлі підприємств, що мають власне фінансування за рахунок господарської діяльності, наприклад водоканал, житлово-комунальне господарство,

**	- Деревина: дрова, пелети, тріска.

Статистика енергоспоживання тільки за 2021 та 2022 роки не дає можливості проаналізувати тенденції щодо споживання енергоресурсів. Але за перші роки діяльності громади вже вдалося скоротити енергоспоживання. Основні причини – початок проведення інвентаризації будівель, реструктуризація роботи установ, а також влив початку повномаштабного вторгнення, через що змінювався режим роботи закладів, були моменти відключення від мережі електропостачання, частково навчальні заклади переводилися на онлайн режим роботи.

На рисунку 3.7. наведено графічне відображення розподілу енергоспоживання муніципальних будівель, що фінансуються з бюджету громади станом на 2021 рік, за типами енергоресурсів.

Рисунок 3.7. Частки за типами енергоресурсів в загальному енергоспоживанні муніципальними будівлями Рогатинської МТГ, що фінансуються з міського бюджету станом на 2021 рік.

В період 2017-2020 роки з міського бюджету м. Рогатин фінансувалося 2 будівлі – будівля міської ради і будівля музею Опілля.

Таблиця 3.9.

Статистика енергоспоживання бюджетними муніципальними будівлями 
м. Рогатин за період 2017-2020 рр.

| Рік | Електроенергія | Вода | Природний газ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кВт.год | м3 | тис.м3 |
| 2017 | 18 651 | 42,2 | 4,675 |
| 2018 | 19 286 | 41,4 | 8,586 |
| 2019 | 18 400 | 45,3 | 4,965 |
| 2020 | 11 602 | 45,6 | 4,209 |

- Житловий сектор

Житловий фонд Рогатинської МТГ станом на 2020 рік складається з 10 392 будинків, з яких 1715 будинків знаходяться у м. Рогатин. Кількість багатоквартирних будинків – 95, інші мають приватну форму власності.

Загальна кількість домогосподарств у Рогатинській МТГ дорівнює 11,3 тис., в сільських населених пунктах громади зареєстровано 8784 домогосподарства, а в місті Рогатин - 2508.

У таблиці 3.10 наведено інформацію стосовно кількості будинків за формами управління у Рогатинській міській територіальній громаді.

Таблиця 3.10.

Структура житлового фонду м. Рогатин та сільських населених пунктів громади за формами власності станом на 2020 та 2022 рік.

| № | Форми управління житловим фондом | Кількість будинків, шт. |  | Загальна площа, тис.м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 |
| м. Рогатин |  |  |  |  |  |
| 1. | Будинки, що визначились з управителем будинку | 104 | 73 | 48,8 | 48,8 |
| 2. | ОСББ | 0 | 22 | 0 | - |
| 3. | Приватний сектор | 1607 | 1620 | 321.4 | 325 |
| 4. | Разом | 1711 | 1715 | 370,2 | 373,5 |
| Сільські населені пункти громади |  |  |  |  |  |
| 5. | Приватний сектор | 8670 | 8677 | 6762,6 | 6768,0 |
| Разом по громаді |  | 10381 | 10392 | 7132,8 | 7141,5 |

За період з 2015 по 2020 рік за результатами впровадження державної реформи управління багатоквартирними будинками та загального руху щодо організації ОСББ (організація співвласників багатоквартирного будинку) відбулися зміни у формах управління та юридичних статусах для великої частини багатоквартирних будинків. Багатоквартирні будинки відповідно до закону про управління багатоквартирними будинками визначилися з управителями. Було створено 22 ОСББ в м. Рогатин. Будинки з ОСББ за розміром загальної площі становлять 22,4%  житлового фонду міста. Більшість житлових будинків обрала форму самостійного управління без створення юридичної особи.

Створення ОСББ є дуже важливим процесом, оскільки надає співвласникам будинків повне право на управління своїм будинком. Також, слід враховувати, що лише ОСББ мають можливість подати документи до Фонду енергоефективності для проведення  комплексної термомодернізації будинків з отриманням значного гранту на відшкодування вкладених коштів.

Впродовж останніх 25 років будівництво багатоквартирних будинків у м. Рогатин практично не ведеться, проте активно відбувається приватна забудова. Розподіл будівель за роками будівництва наведено у таблиці 3.11. та на Рис. 3.8.

Таблиця 3.11.

Інформація відносно років будівництва багатоквартирних будинків 
у м. Рогатин станом на 2023 рік.

| № | Поверховість |  | Періоди будівництва |  |  |  | Загальна кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1960 або раніше | 1961-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2022 |  |
| 1. | 1 поверх | Не визначено | - | - | - | - | - |
| 2. | 2-3 поверхи | Не визначено | 77 | - | - | - | 77 |
| 3. | 5 поверхів | Не визначено | - | 12 | 6 | - | 18 |
| Загальна кількість |  | Не визначено | 77 | 12 | 6 | - | 95 |

Рис. 3.8. Структура житлового фонду м. Рогатин за роками будівництва.

Переважна частина житлових будинків міста побудована у період 40-80 років ХХ століття. Виходячи з вимог сучасних будівельних стандартів такі будинки відносяться до класів енергоефективності E,F,G, характеризуються значними втратами тепла через огороджувальні конструкції і потребують значної кількості тепла для опалення приміщень. З іншого боку, у зв’язку зі зміною клімату і зростанням середніх температур такі будинки влітку не дозволяють підтримувати комфортну температуру у приміщеннях і потребують додаткового охолодження.

Будинки зазначеного періоду збудовані з використанням силікатної цегли, або бетонних панелей, що мають невисокі теплозахисні властивості. Такі будівлі побудовані за проєктами, що не передбачали утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій, на відміну від того, які вимоги встановлюють до будинків зараз. Світлопрозорі огороджувальні конструкції (вікна)  житлових будівель переважно також не задовольняють сучасним вимогам з енергоефективності.

Забезпеченість житлових будинків інженерними мережами та відповідними приладами обліку наведено у таблиці 3.12.

Таблиця 3.12.

Інформація по підключенню будинків до інженерних мереж та наявності відповідних приладів обліку.

| Параметр | Всього | 2-3 поверхи | 5 поверхів |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість будинків | 95 | 77 | 18 |
| К-сть будинків з централізованим опаленням | 0 | 0 | 0 |
| К-сть будинків з централізованим газопостачанням | 95 | 77 | 18 |
| К-сть будинків з централізованим водопостачанням | 95 | 77 | 18 |
| в тому числі, обладнані будинковими приладами обліку води | 95 | 77 | 18 |

Житлові будинки не підключені до централізованої системи теплопостачання.

Для визначення обсягу споживання енергоресурсів на потреби опалення в приватних будинках Рогатинської МТГ було використано дані опитувань власників приватних будинків в сільських населених пунктах інших громад Івано-Франківської області.

Для подальших розрахунків будуть використовуватися наступні дані стосовно енергоспоживання приватних будинків у Рогатинській МТГ у 2022 році:

Таблиця 3.13

| Типи енергоресурсу | Одиниці | Споживання в натуральних величинах | Споживання в МВт.год. | % від загального обсягу використання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрова | т | 23711,9 | 99590,11 | 47,6% |
| Природний газ | тис. куб. м | 11660,3 | 109980,2 | 52,3% |
| Електроенергія | МВт.год. | 258,2 | 258,2 | 0,1% |

В таблиці 3.14. та на рисунках 3.9 наведені дані споживання енергоресурсів житловими будинками.

Таблиця 3.14.

Споживання паливно-енергетичних ресурсів житловим фондом Рогатинської МТГ

| Рік | Природний газ, тис. м3 | Електроенергія, МВт∙год. | Дрова, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 12 691,029 | - | 24 197,5 |
| 2021 | 12 747,877 | 22 093,1 | 25 035,1 |
| 2022 | 12 436,367 | 23 847,9 | 23 711,9 |

В загальному обсязі споживання газу присутні складова на споживання для побутових потреб та на опалення приміщень. Складова на побутові потреби є незначною, і тому зменшення споживання природного газу обумовлено практично повністю скороченням споживання газу на потреби опалення.

Споживання енергоресурсів у житловому секторі Рогатинської МТГ достатньо стабільне. Найбільша частка споживання припадає на природний газ ( 48,7%), також значну частину складає споживання дров (41,4%). Частка споживання електроенергії є невеликою (9,9%).

Рис. 3.9. Розподіл споживання за типами енергоресурсів у житловому секторі Рогатинської МТГ

В усіх будинках, де є споживання природного газу, встановлені індивідуальні лічильники, і це є дієвим стимулом для впровадження  енергоефективних заходів для зменшення видатків на опалення.

- Вуличне освітлення

Станом на 2023 рік населені пункти Рогатинської громади мають розвинену мережу зовнішнього освітлення в межах населених пунктів. Дороги поза межами не освітлюються. Роботи з утримання та розвитку вуличного освітлення Рогатинської МТГ виконує КП «Благоустрій-Р».

У таблиці 3.15. наведені технічні характеристики мережі зовнішнього освітлення Рогатинської громади.

Таблиця 3.15

Технічні характеристики системи зовнішнього освітлення Рогатинської МТГ

| № | Параметр | М. Рогатин | Інші населені пункти | Разом по громаді |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна інформація |  |  |  |  |
| 1. | Кількість шаф управління, шт. | - | - | 140 |
| 2. | Загальна кількість приладів обліку спожитої електроенергії системами зовнішнього освітлення | 18 | 145 | 163 |
| 3. | Загальна кількість світлоточок | 1575 | 4025 | 5600 |
| 4. | Загальна кількість світлоточок, що працює від сонячної енергії, (встановлені сонячні панелі, та є акумулятор) | - | 16 | 16 |
| Освітлення вулиць |  |  |  |  |
| 3. | Загальна кількість вулиць | 66 | 309 | 375 |
| 4. | Кількість вулиць, яка освітлюється | 66 | 260 | 326 |
| Освітлення доріг, площ, паркових зон |  |  |  |  |
| 5. | Загальна протяжність автомобільних доріг, км | 51 | 451,4 | 682,4 |
| 6. | Загальна довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, км | 51 | 329,5 | 380,5 |
| 7. | Кількість світильників у паркових зонах, шт. | 88 | - | 88 |
| Тип розведення |  |  |  |  |
| 8. | Повітряного розведення, км | - | - | 290,0 |
| 9. | Підземного (кабельного) прокладання, км | - | - | 39,5 |

Усвідомлюючи необхідність забезпечення роботи системи зовнішнього освітлення, як з питань особистої безпеки в темний період часу, так і для безпеки дорожнього руху, у 2021- 2022 рр. проведені масштабні роботи з розширення мережі зовнішнього освітлення в населених пунктах громади.

Рогатинська громада приділяє увагу енергоефективності у роботі системи зовнішнього освітлення. У 2021 році була проведена повна заміна всіх ламп на LED. В деяких місцях – встановлюються ліхтарі (16 ліхтарів) з автономним забезпеченням електроенергією завдяки використанню сонячних панелей та акумуляторів.

В таблиці 3.16 наведена інформація стосовно типів ламп, що використовуються.

Таблиця 3.16

Характеристика світлоточок за типами джерела освітлення ста

| Тип джерела освітлення | Кількість світлоточок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| Лампи розжарювання | 58 | - | - |
| Люмінесцентні | 862 | - | - |
| Ртутні | 279 | - | - |
| Натрієві | - | - | - |
| Метало-галогенні | - | - | - |
| LED | 1450 | 5300 | 5600 |

Кількість спожитої електроенергії на потреби вуличного освітлення наведено у таблиці 3.17.

Таблиця 3.17.

Споживання електроенергії на зовнішнє освітлення у м. Рогатин

за період 2018-2022 рр., кВт.год.

| Рік | м. Рогатин | Рогатинська МТГ |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 82 500 | - |
| 2019 | 77 100 | - |
| 2020 | 89 380 | 143 200 |
| 2021 | 68 650 | 252 400 |
| 2022 | 19 070 | 70 100 |

Зниження енергоспоживання у 2021 та 2022 роках досягнуто за рахунок впровадження проєктів заміни ламп та світильників на LED.

Крім того, у 2022 році споживання на потреби зовнішнього освітлення має значне скорочення через введення режиму затемнення та блекаути, пов’язані з наслідками обстрілів російськими військами.

Основні проблеми, що загрожують надійному наданню послуги зовнішнього освітлення у громаді: аварійний стан опор, проблеми з допуском до електричних опор, що знаходяться на приватній території або на території підприємств.

Крім проблем технічного характеру можна також виділити ряд проблем організаційного плану, що мають наслідки неузгодженості у проведенні обслуговування та виконанні робіт: невиконання технічного обслуговування ліній електропередач, що знаходяться у підпорядкуванні РЕМ, заміна ліній електропередач на СІП працівниками РЕМ без погодження КП «Благоустрій-Р».

- Промисловість (малий та середній бізнес), комерційні структури

Промисловість та сектор бізнесу у Рогатинській МТГ тісно пов’язані з сільським господарством: присутні переробні підприємства, розвинута комерційна діяльність.

Таблиця 3.18.

Споживання енергоресурсів на потреби промисловості та бізнесу

у Рогатинській МТГ, МВт.год.

| Рік | Електроенергія, МВт .год. | Природний газ, тис. м3 |
| --- | --- | --- |
| 2020 | - | 5 547,37 |
| 2021 | 22 093 | 5 683,31 |
| 2022 | 18 976 | 1 643,73 |

Тепло промисловими споживачами не використовується.

Дослідження щодо споживання деревини на потреби опалення у промисловому секторі не проводилося, тому дані не відомі.

У зв’язку недостатньою кількістю даних та відсутністю впливу на енергоефективність виробничих процесів з боку громади сектор промисловості не буде розглядатися у аналізі Базового кадастру викидів.

Рекомендація – для подальшого аналізу виділити окремо споживання сільського господарства та вести статистику по ньому окремо.

Стає трендом серед представників комерційного бізнесу та промисловості використовувати ВДЕ у своїй діяльності. Багато підприємств розміщують промислові СЕС на дахах своїх виробничих будівель. Потужність дахових СЕС, як правило, становить не більше 1 МВт через обмежену площу для встановлення сонячних панелей.

Великий потенціал використання виробництва біогазу мають сільськогосподарські підприємства Рогатинської громади.

- Транспорт

Транспорт у Рогатинській МТГ представлений автомобільним та залізничним транспортом. Перевезення залізничним транспортом далі при розробці Базового кадастру викидів не розглядаються через повну відсутність впливу громади на цей сектор.

Для автомобільного транспорту розглядаємо окремо муніципальний, громадський, приватний і комерційний транспорт.

Здійснюються регулярні пасажирські перевезення міжміськими маршрутами у напрямках м. Львів, м. Стрий, м. Тернопіль, та приміські пасажирські перевезення в межах області та громади.

Загальна протяжність автомобільних доріг у Рогатинської МТГ складає 682,4 км, з них в межах Рогатина – 51 км, в межах населених пунктів 502,4 км. Загальна протяжність заасфальтованих доріг у громаді складає 238,1 км, з них дороги державного значення – 76,4, дороги місцевого значення – 85 км, вулиці (комунальна власність) – 76,7 км.

Станом на 2022 рік за даними Територіального сервісного центру МВС у м. Рогатин на обліку перебувало 4 220 одиниць автомобільних транспортних засобів.

- Муніципальний транспорт

Станом на 2023 рік громада має у комунальній власності 55 транспортних засобів різного призначення. Перелік кількості транспорту по комунальним установах та підприємствах Рогатинської МТГ наведений у таблиці 3.19.

Таблиця 3.19.

Перелік транспортних засобів, що знаходяться у власності Рогатинської МТГ 
станом на 2022р.

| № | Підрозділ | Кількість автотранспорту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легкові автомобілі | Вантажні автомобілі | Автобуси | Спец-транспорт | Разом |
| 1. | КП "Благоустрій-Р" | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 2. | Рогатинське будинкоуправління | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 3. | Відділ освіти | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 4. | Відділ культури | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | КНМП «Рогатинська ЦРЛ» | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 6. | КНП « Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7. | Центр соціальних служб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Разом | 13 | 2 | 22 | 18 | 55 |

Автотранспорт, що знаходиться у власності комунальних установ та підприємств у більшості є застарілим. Рекомендовано провести оновлення найстаріших автомобілів та спецтранспорту на сучасніші моделі, що є економнішими у використанні пального.

У таблиці 3.20. наведені обсяги споживання пального муніципальним транспортом.

Таблиця 3.20.

Обсяги споживання пального муніципальним транспортом Рогатинської МТГ

|  | Паливо | Кількість палива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 р. | 2022 р. |
| 1. | Бензин, л | 30375 | 26451 |
| 2. | Дизель, л | 44335 | 62440 |

- Громадський транспорт

Перевезення місцевим громадським транспортом в м. Рогатин та навколишніх населених пунктах громади виконуються 1 приватним перевізником.

Маршрути громадського транспорту для зручності пасажирів з’єднують залізничний вокзал, центральну площу міста (площа Роксолани) з міськими мікрорайонами та навколишніми населеними пунктами.

На рисунку 3.10 наведена мапа маршрутів громадського транспорту у Рогатинській громаді.

Рис.3.10. Маршрути громадського транспорту у Рогатинській МТГ.

У таблиці 3.21 наведені дані статистики щодо громадського транспорту Рогатинської МТГ (дані надані перевізником).

Таблиця 3.21.

| Рік | Кількість транспортних засобів | Кількість маршрутів | Річний пробіг транспортних засобів, тис. км | Річний обсяг перевезення пасажирів, тис. чол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 47 | 33 | 2608,6 | 651,2 |
| 2018 | 44 | 33 | 2454,9 | 655,6 |
| 2019 | 42 | 32 | 2301,1 | 672,9 |
| 2020 | 38 | 30 | 1645,5 | 392,8 |
| 2021 | 34 | 26 | 1873,3 | 403,0 |
| 2022 | 29 | 27 | 1401,0 | 394,3 |

Таблиця 3.22.

Споживання громадського транспорту у Шепетівській МТГ

| Показник | Од. виміру | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизель | тис. л | 328,2 | 310,2 | 292,2 | 199,2 | 178,9 | 133,5 |
| Стиснений газ (метан) | тис. м³ | 56,8 | 44,2 | 31,6 | 31 | 21,4 | 4,1 |

- Приватний та комерційний транспорт

Кількість приватного і комерційного транспорту в Рогатинській МТГ за останні роки постійно збільшується, що призводить до збільшення експлуатаційного навантаження на дороги та збільшення викидів СО2 в повітря на вулицях.

Статистичні дані щодо кількості і характеристик автотранспорту, який зареєстрований у Рогатинській МТГ, за даними Сервісного територіального центру ГСЦ МВС у Івано-Франківській області наведені у таблиці 3.23.

Таблиця 3.23

Кількість автомобільного транспорту, що знаходився на обліку в Рогатинській МТГ

| Типи транспорту | 2019 | 2020 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мотоцикл | 62 | 70 | 103 |
| Легкові ТЗ | 2619 | 2865 | 3601 |
| Бензин (бензин +газ) | 2169 | 2298 | 2657 |
| Дизельне паливо | 448 | 567 | 940 |
| Електро | 0 | 0 | 0 |
| Гібрид | 2 | 0 | 4 |
| Вантажні ТЗ | 404 | 443 | 516 |
| Бензин (бензин +газ) | 295 | 403 | 780 |
| Дизельне паливо | 699 | 846 | 1296 |
| Електро | 0 | 0 | 0 |
| Автобуси | 69 | 69 | 73 |
| Бензин (бензин +газ) | 40 | 40 | 37 |
| Дизельне паливо | 29 | 29 | 36 |
| Електро | 0 | 0 | 0 |
| Разом | 2976 | 3338 | 4484 |

Відомо, що в реєстраційних базах автотранспорту зараз відсутня інформація стосовно транспортних засобів, що було поставлено на облік до 2013 року. Через це наявна інформація показує тільки транспорт, що поставлений на облік починаючи з 2013 року.

Розподіл за типами призначення автотранспорту Рогатинської МТГ станом на 2022 наведений на рисунку 3.18.

Рис. 3.11. Розподіл за типами призначення автотранспорту Рогатинської МТГ

Найбільша частина приватного автотранспорту – це легкові автомобілі. Їх частка в загальній кількості автотранспорту громади станом на 2022 рік складала 71%.

Статистика по об’єму двигуна автомобілів, що зареєстровані Рогатинській МТГ, наведена у таблиці 3.24.

Таблиця 3.24

Розподіл за об’ємом двигуна (для легкових машин), що зареєстровані у Рогатинській МТГ

| Об’єм двигуна автомобіля | Частка автомобілів з вказаним об’ємом двигуна, по роках, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2022 |
| Більш ніж 3,8 л | 21,5% | 20,8% | 19,9% |
| 2,5-3,8 л | 7,1% | 7,1% | 7,2% |
| 1,5-2,4 л | 44,6% | 45,5% | 47,2% |
| Менше ніж 1,5л | 26,9% | 26,6% | 25,6% |

За результатами аналізу легкових автомобілів за об’ємом двигуна збільшується частка автомобілів з об’ємом двигуна 1,5-2,4 л, зменшується частка автомобілів з більшим об’ємом двигуна, а інші групи не змінюються.

Питання визначення споживання палива приватним та комерційним транспортом є найскладнішим у порівнянні з іншими видами транспорту. З методики Угоди мерів щодо Енергії та Клімату «Керівництво Як розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату в країнах східного партнерства» обираємо наступний вид збору інформації:

- «територіальний підхід», в якому аналізуються розподіл у користуванні різними видами транспорту (легкові автомашини, вантажні тощо), середня довжина маршруту поїздки, види пального, що використовуються.

Параметри, що були використані для розрахунку:

- кількість автотранспорту у розрізі видів транспорту, що зареєстрований у Рогатинській МТГ;

- довжина середньої поїздки для різних видів автотранспорту та частота поїздок;

- середня витрата палива по видам автотранспорту з розрахунку на 100 км,

- статистичні дані щодо частки автотранспорту в Україні, що працює на стисненому та зрідженому газі (27,1% станом на 2010 рік ).

За результатами розрахунку отримано дані щодо споживання палива за різними видами приватного та комерційного транспорту, які наведені у таблиці 3.25.

Таблиця 3.25

Споживання пального приватним та комерційним транспортом 
у Рогатинській МТГ у 2021 році.

| Види транспорту | Споживання пального |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стиснений газ, м3 | Зріджений газ, л | Дизель, л | Бензин, л |
| Мотоцикли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легкові автомобілі | 9235 | 0 | 305754 | 1442270 |
| Вантажні автомобілі | 0 | 0 | 0 | 606981 |
| Автобуси | 0 | 20990 | 0 | 13911 |
| Загалом | 9235 | 20990 | 305754 | 2063162 |

  - Зведений енергетичний баланс (за методикою МЕП)

За результатами збору інформації щодо структури енергоспоживання побудуємо Зведений баланс енергоспоживання за секторами кінцевих споживачів Рогатинської МТГ за період 2018-2022 рр. відповідно до методики розробки Муніципального енергетичного плану.

Таблиця 3.26.

Зведений енергетичний баланс кінцевих споживачів, що знаходяться на території Рогатинської МТГ, МВт·год

| Сектори кінцевих споживачів енергетичного планування | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі |  |  |  |  |  |
| Тепло | 3405,0 | 3911,4 | 3446,0 | 3821,5 | 3164,3 |
| Природний газ | 5159,9 | 4711,7 | 6363,7 | 6020,2 | 4788,6 |
| Електроенергія | 899,8 | 812,7 | 641,4 | 1461,1 | 1356,0 |
| Деревина | 229,1 | 252,0 | 265,8 | 403,2 | 351,4 |
| Об'єкти водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 720,1 | 623,4 | 511 | 516 | 502 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 82,5 | 77,1 | 143,2 | 252,4 | 70,1 |
| Житлові будівлі |  |  |  |  |  |
| Природний газ | 136388,6 | 129894,0 | 119168,8 | 119702,6 | 116777,5 |
| Електроенергія | 23310,2 | 24537,0 | 24294,1 | 24789,9 | 23847,9 |
| Деревина | 105421,1 | 106486,0 | 107561,6 | 108648,1 | 123714,0 |
| Об'єкти у сфері теплопостачання (в частині споживання електричної енергії для потреб транспортування і розподілу теплової енергії) |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 25,5 | 26,1 | 31,0 | 45,6 | 22,3 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами |  |  |  |  |  |
| Бензин | 14,0 | 17,8 | 23,4 | 26,4 | 25,3 |
| Дизельне пальне | 152,0 | 162,0 | 192,9 | 222,9 | 209,0 |
| Об’єкти промисловості, сільського господарства, сфери послуг |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 25010,4 | 23819,4 | 23125,7 | 22672,2 | 19532,8 |
| Громадський транспорт та відповідна інфраструктура |  |  |  |  |  |
| Дизельне пальне | 2796,9 | 2396,7 | 1991,2 | 1788,3 | 1334,5 |
| Стиснений газ (метан) | 222,9 | 159,4 | 156,3 | 107,9 | 20,7 |
| Інший транспорт, в тому числі |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт (крім транспорту для громадських перевезень) |  |  |  |  |  |
| Бензин | 303,9 | 281,4 | 260,5 | 239,2 | 221,9 |
| Дизельне пальне | 233,0 | 242,7 | 250,2 | 310,7 | 415,2 |
| Разом по Енергетичному балансу | 304375,0 | 298410,8 | 288426,8 | 291028,3 | 296353,5 |

До енергетичного балансу не включені дані по приватному і комерційному транспорту, оскільки в рамках ПДСЕРК вони були пораховані тільки станом на 2021 рік.

На рисунку 3.12. наведена інформація стосовно Базової лінії енергоспоживання для Рогатинської МТГ та планових обсягів енергоспоживання, що будуть досягнуті за період 2024-2030 роки за рахунок впровадження запланованих заходів з підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ.

Рис. 3.12. Базова лінія енергоспоживання та дані історичного і планового енергоспоживання у Рогатинській МТГ.

В таблиці 3.27. наведені дані базової лінії енергоспоживання, історичного та планового споживання енергоресурсів кінцевими споживачами у Рогатинській МТГ у період 2018-2030 рр.

Таблиця 3.27.

Дані базової лінії енергоспоживання, історичного та планового споживання енергоресурсів кінцевими споживачами у Рогатинській МТГ у період 2018-2030 рр.,
тис. МВт.год

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базова лінія енергоспоживання, МВт.год | 304,4 | 298,4 | 288,4 | 291,0 | 296,4 | 301,7 | 307,1 | 312,3 | 317,3 | 322,1 | 326,6 | 330,5 | 333,8 |
| Історичне і планове енергоспоживання, МВт.год | 304,4 | 298,4 | 288,4 | 291,0 | 296,4 | 288,5 | 279,7 | 269,9 | 259,0 | 247,2 | 234,4 | 220,5 | 204,4 |
| Очікуване зменшення енергоспоживання | - | - | - | - | - | 13,2 | 27,4 | 42,5 | 58,3 | 74,9 | 92,2 | 110,0 | 129,4 |

Для подальшого планування та оцінювання ефекту від запланованих заходів обираємо 2021 рік як базовий.

Очікуване скорочення від впровадження заходів з підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ до 2030 року складе 38%, або 127 170 МВт.год. при очікуваному енергоспоживанні у 2030 році на рівні 333 830,6 МВт.год.

На рисунку 3.13. наведено діаграму Сенкі щодо енергетичних потоків в енергосистемі Рогатинської МТГ станом на 2021 рік.

Рис. 3.13. Діаграма Сенкі енергетичної системи Рогатинської МТГ станом на 2021 рік

Дані щодо бенчмаркінгу по громаді наведені у Додатку 2. Перелік ключових енергетичних показників для виконання бенчмаркінгу по Рогатинській МТГ

  - Вартісний баланс енергоресурсів

З діаграми Сенкі бачимо, що найбільші витрати за споживання енергоресурсів припадають на природний газ – 105830,00 тис. грн, другу сходинку займає оплата за дрова – 62915,00 тис. грн, третю – електроенергія – 38097,00 тис. грн.

Рис. 3.14. Діаграма Сенкі вартісного балансу спожитих енергоресурсів станом на 2021 рік.

  - Потенціал для використання відновлюваних джерел енергії

Збільшення частки енергії, виробленої з використанням відновлюваних джерел енергії, у загальному обсязі енергоспоживання громади відповідає необхідності зменшити залежність громади від викопних видів палива –природного газу, та похідних від нафти (бензин, дизельне паливо, скраплений та стиснений газ). Вугілля у громаді практично не використовується.

З врахуванням довгострокової перспективи, потрібно не тільки максимально скорочувати нераціональне енергоспоживання і викиди СО2, а і поступово збільшувати використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (НВДЕ). Розглянемо потенціал відновлюваних джерел, які можуть використовуватися у Рогатинській громаді:

- сонячної енергії;

- енергії вітру;

- енергії річок та водойм (гідроенергетика);

- деревини (як відновлюване паливо);

- біогазу у сільськогосподарському виробництві;

- вторинної енергії у промисловості.

Деякі типи відновлюваних джерел не можуть бути задіяні у Рогатинській громаді через відсутність потрібної базової інфраструктури, наприклад використання вторинної енергії.

Споживання торфу, яке ще не так давно популяризували як альтернативний вид палива, не розглядаємо як відновлюване, оскільки воно чітко відноситься до викопних видів палива і не може відігравати позитивну роль у відновлюванні природного екологічного потенціалу.

Сонячна енергетика

Традиційно серед всіх типів ВДЕ найбільш популярною є сонячна енергія, яка використовується для виробництва електроенергії та нагрівання води в системах гарячого водопостачання. Рогатин має географічні координати 49°24' північної широти і 24°36' східної довготи. Кут падіння сонячних променів у дні весняного і осіннього рівнодення дорівнює приблизно 41°, максимальним він є 22 червня і становить 64°, а мінімальним 22 грудня – біля 17°.

Так, наприклад для сонячної станції потужності 30 кВт, з полікристалічними модулями, що встановлені з кутом нахилу 30 річний об’єм генерації електроенергії складе 33,6 МВт∙год.

Рис. 3.19 Щомісячна генерація з розрахунку на 30кВт встановленої потужності сонячної станції у м. Рогатин.

Вітрова енергетика

Потенціал використання енергії вітру на півночі Івано-Франківської області визнаний достатнім, умови використання вітроенергетики - сприятливі. Середня річна швидкість вітру на висоті 10 м дорівнює орієнтовно 4,5м/с. Питома вітрова потужність – 150-200 Вт/м2.

Проте стартова вартість встановлення вітрового електрогенератора залишається достатньо високою, тому станом на поточний момент генерація електроенергії з вітру по прибутковості програє сонячній енергетиці.

Для встановлення вітрових електростанцій потрібно залучення компаній, що спеціалізуються на вітроенергетиці, та вкладення значних інвестицій.

Гідроенергетика

Територія Рогатинської МТГ відноситься до Рогатинської височини Поділля, має багато невеличких річок, каналів меліорації та озер. В період весняної повені традиційно відбуваються підтоплення прирічкових територій.

Потенціал для міні або малих ГЕС невеликий.

На думку громадських екологічних організацій, в Україні відсутні малі ГЕС, які відповідають критеріям сталого розвитку, оскільки вони приносять значно більше екологічної шкоди, ніж можуть надати вигоди, наприклад, скорочення викидів парникових газів. Проте в Австрії та Норвегії є приклади ГЕС, які цілком безпечні для довкілля. В разі дотримання суворіших екологічних критеріїв та оновлення технічної бази малої гідроенергетики, робота ГЕС не буде мати таких значних екологічних наслідків, як зараз, але їх вартість та витрати на утримання відповідно збільшуватимуться.

Теплові насоси

Одним із варіантів вирішення проблем стабільного теплопостачання може стати використання низькопотенційної енергії природного та техногенного походження через впровадження теплових насосів, які «забираючи» з ґрунту, повітря, води озера чи річки низькопотенційну теплоту, перетворюють її в енергію здатну нагрівати воду для обігріву приміщень і гарячого водопостачання.

Найрозповсюдженішими завдяки своїй ціні та простоті у використанні є теплові насоси «повітря-повітря». Навіть звичний всім кондиціонер є прикладом теплового насосу «повітря-повітря».

Найефективнішим з теплових насосів є насоси «земля-вода», що мають найбільший коефіцієнт ефективності COP орієнтовно 4,4.

Використання деревини

У зв’язку з подорожчанням в останні десятиріччя природного газу відбувається масовий перехід на використання деревини в якості енергетичного джерела для опалення в приватних, муніципальних, а також комерційних і виробничих організаціях. Оскільки Рогатинська ТГ знаходиться на території Прикарпаття, деревне паливо є традиційним на цій території. Єдиним застереженням при використанні деревини на опалення є потреба у гарантованому забезпеченні відтворення лісових насаджень, належне господарювання на територіях лісогосподарських підприємств та власних землях громади.

Землі лісогосподарського призначення на території Рогатинської МТГ складають 139,9 км2, або 22% від загальної площі земельного фонду громади.

Для орієнтовного визначення обсягів існуючих запасів деревини була зібрана інформація лісогосподарських підприємств, що знаходяться на території Рогатинської МТГ (таблиця 3.28).

Таблиця 3.28

| № | Назва лісового господарства | Загальна площа, га | Заготовлено деревини, м3 |  |  | Реалізовано, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Головне користування | Рубки формування і оздоровлення | Всього |  |
| 1. | Рогатинське лісництво | 3215 | 1826 | 741 | 2567 | 2477 |
| 2. | Воронівське лісництво | 4192 | 2228 | 684 | 2912 | 2514 |
| 3. | Пуківське лісництво | 4498 | 1818 | 1563 | 3381 | 3182 |
| 4. | Букачівське лісництво | 3083 (546 в межах громади) | Немає даних |  |  |  |

Лісництва громади забезпечують стале поводження з деревиною та відновлення її запасу.

Таким чином, щорічний об’єм деревини, що вирощений та реалізований за умов підновленості деревини на території Рогатинської МТГ складає приблизно 8 550 м3.

З метою збереження та відновлення лісів в Україні, за прикладом понад 40 інших країн світу, поступово запроваджується система сертифікації відновлюваності деревини – сертифікація за схемою FSC (Forest Stewardship Council). В Україні ліси за стандартами FSC сертифікують, починаючи з 2001 року

Існує три основні види сертифікатів:

- сертифікат лісоуправління (FM) – для лісозаготівельників. Передбачає відповідність 10 принципам і 56 критеріям, які, втім, можна адаптувати під умови конкретної країни;

- сертифікат мережі поставок (СоС) – для тих організацій, які одержують право власності на сертифіковану деревину, напівфабрикати або готові вироби на їх шляху від ділянки до фабрики. Наприклад, для того, щоб знаком FSC позначили обкладинку книги, сертифікації підлягатиме не тільки папір, але й друкарня;

- контрольована деревина (CW) – для деревини, що не відповідає суворим вимогам стандарту FM, але й не є неприйнятною з точки зору FSC (наприклад, заготовленої незаконно або з серйозними порушеннями прав людей і шкодою для природоохоронної цінності лісів);

- така система сприяє зберіганню біологічного різноманіття, захисту від паводків, дозволяє зберігати ліси, зменшувати кількість СО2 у повітрі, відновлювати рекреаційний природний потенціал.

Біогаз (сільське господарство)

Поява у доступності технологій біогазових установок, які дозволяють отримувати енергетично цінний газ метан, зменшуючи при цьому його викиди у середовище, сприяє покращенню екологічного стану середовища, дозволяє прибрати неприємний запах та вирішити конфліктні ситуації, що зазвичай виникають в місцях розміщення тваринницьких комплексів.

Вироблення біогазу доступно на фермах ВРХ, свинофермах та птахофермах з гною та відходів виробництва. Розрахунково дані енергетичного потенціалу біогазових станцій на різних видах сировини наведені у таблиці 3.29. (таблиця наведена за матеріалами посібника «Виробництво і використання біогазу в Україні»).

Таблиця 3.29.

Вихід метану і біогазу з різних органічних добрів

| Сировина | Вихід біогазу Нм3/т субстрату | Вихід метану Нм3/т субстрату | Готовий метан Нм3/т оСР |
| --- | --- | --- | --- |
| Гнійна рідина ВРХ | 20-30 | 11-19 | 110-275 |
| Свинячій гній | 20-39 | 12-21 | 180-360 |
| Твердий гній ВРХ | 60-120 | 33-36 | 130-330 |
| Пташиний послід | 130-270 | 70-140 | 200-360 |

* Нм3 = нормальний метр кубічний – це кількість газу в об’ємі 1 м3 за нормальних умов (температура 0°C і тиск 101, 325 кПа).

Період окупності складає в середньому 5-7 років (у залежності від типу технологічного процесу та дотримання технології). Найчастіше в комплекс біогазової станції входить одразу електрогенераційна установка, і таким чином дохід отримується від продажу електроенергії за зеленим тарифом.

Іншим варіантом може буди безпосередній продаж біометану як моторного палива для автомобілів на стисненому газі, або використання замість природного газу для опалення. Більш інформації за цією темою можна дізнатися на сайті Біоенергетичної асоціації України.

За відсутності розвинутого тваринництва у громаді потенціал розвитку біогазових установок на базі сільськогосподарських підприємств є незначним.

Вторинна енергія (промисловість)

Джерелом тепла для опалення будівель, що знаходяться неподалік від виробничих потужностей підприємств, може стати енергія, що використовується у виробничих процесах і не утилізується. Прикладом можуть бути хлібопекарні, пральні, хімічні виробництва, підприємства, що займаються керамікою та інші. Виявити можливості використання вторинного тепла можуть допомогти проведення промислових енергоаудитів.

Крім того, джерелами низькопотенційної скидної теплоти техногенного походження є вентиляційні викиди та охолоджуюча вода технологічного та енергетичного обладнання підприємств, промислові та комунально-побутові стоки. Досвід провідних країн засвідчує, що найбільш ефективним є використання теплової енергії стічних вод.

Транспорт

У транспорті використання відновлюваних енергоресурсів – це використання біопалива – біоетанолу, біодизеля, що виробляється з сільськогосподарчих енергетичних культур.

  - Доступ до енергії та енергетична бідність

Проблематика енергетичної бідності та доступності енергії для споживача є новою в енергетичному дискурсі в Україні, але давно і ретельно розглядається підчас вирішення проблем соціального захисту населення.

Енергетична бідність – це здатність задовольняти основні соціально-економічні потреби мешканців, відповідно до нормативного, культурного та екологічного контексту, через доступ до відповідних енергетичних ресурсів і послуг. В контексті Угоди мерів, слід розрізняти три основних характеристики доступності енергії чи енергетичної бідності.

Безпечна енергія:

- доступна локально, достатня в необхідній кількості, надійна та «чиста», безпечна, доступна з диверсифікованих джерел;

- енергопостачання має бути керованим, прогнозованим та відповідним до потреб, в такий спосіб щоби повністю забезпечувати потребу із забезпеченням якості енергетичних послуг.

- інвестиції в систему енергопостачання, її інфраструктуру та технології, мають бути економічно ефективними, мати мінімальні ризики, стійкі для досягнення соціальних так екологічних цілей.

- обсяги енергопостачання мають відповідати місцевим запитам і конкретним потребам, постачання електроенергією має бути гнучким з урахуванням варіантів генерації, централізованими та/або децентралізованими.

Доступна енергія:

- доступність енергії залежить від декількох факторів, які часто виходять за межі повноважень органів місцевого самоврядування:

- економічні та структурні проблеми (наприклад, несправедливий розподіл доходів);

- неефективне використання енергії (наприклад, у сферах послуг чи виробництва);

- ціни на енергоносії (на які впливають вартість пального, видатки на виробництво та постачання, погодні умови та національне законодавство).

- концепція доступної енергії тісно пов'язана з концепцією «енергетичної бідності». У цьому відношенні доступність енергії має служити людям для порятунку від цього типу бідності.

Стала енергія:

- енергія має задовольняти сьогоденні енергетичні потреби, не ставлячи під загрозу майбутні покоління задовольняти свої;

- енергія повинна вироблятися, постачатися та споживатися ефективно, максимально ощадливо з урахуванням попиту;

- енергія має вироблятись з відновних джерел в такий спосіб щоби не зашкодити ані навколишньому середовищу та суспільству ані місцевій економіці.

Термін «енергетична бідність» (energy poverty) не є офіційним, але яскраво відображає основну тезу відсутності доступу до енергії і широко використовується в документах, публікаціях та обговореннях. Поняття «вразливі споживачі» вперше з’явилося в Україні з прийняттям Законів України «Про ринок електричної енергії» і визначається наступним чином:

«Вразливі споживачі – це побутові споживачі, які набувають право на державну допомогу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України». Забезпечення вразливих груп населення, яким не вистачає фінансових можливостей на оплату енергоресурсів, реалізовано через механізм субсидіювання.

Основною причиною, що призводить і до всіх інших проявів енергетичної бідності є фінансова неспроможність людини, сім’ї забезпечити себе основними необхідними енергетичними ресурсами – теплом, електроенергією і природним газом для забезпечення основних потреб. За оцінками 2020 року житлову субсидію отримують 3,1 млн. домогосподарств в Україні, Крім цього, майже 1,8 мільйона сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг і мають знижку від 25 до 100 % залежно від категорії пільговика.  За результатами опитування, більшість українців вважають тарифи за ці комунальні послуги високими. Зокрема, ціни на електроенергію високі для понад 70% домогосподарств, на теплу воду – для понад 68%, а на опалення – для 84-93% залежно від регіону.

Оцінка впливу енергетичної бідності на мешканців громади виконана станом на 2021-2022 роки, враховуючи зібрану інформацію підчас підготовки опису енергетичної системи.

| Характеристика | Індикатор | Одиниці | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Безпечна енергія | Середня тривалість доступу до електроенергії | год/день | 23,8 |
|  | Середнє річне споживання енергії на мешканця | кВт*год/1 меш. | 8000 |
| Стала енергія | Встановлені потужності ВДЕ | МВт*год | 0,5 |
|  | Склад споживання енергії на теплопостачання | % пр. газ, % біомаса | 100% - біомаса |
| Доступна енергія | % від загального сімейного доходу на енергоносії | % | 25% |

Розділ 4. Базовий кадастр викидів

Базовий кадастр викидів – це інструмент визначення обсягів парникових газів, що викидаються в атмосферу у зв’язку із енергоспоживанням на території міста в обраному базовому році. Він дозволяє визначити найзначніші антропогенні джерела емісії СО2 (або еквівалентів СО2) та, відповідно, є основою для подальшого визначення основних напрямків реалізації заходів, що спрямовані на зменшення парникового ефекту, і відповідно – пом’якшення наслідків зміни клімату.

  - Визначення базового року

Базовий рік – це рік у порівнянні з яким буде оцінюватись скорочення викидів парникових газів під час моніторингу відповідно до положень «Угоди мерів по клімату та енергії» від 2020 року до кінцевої оцінки у 2030 та 2050 роках. Через відсутність інформації за період до створення громади, базовим роком для здійснення оцінювання рівня викидів парникових газів для Рогатинської громади обрано 2021 рік. Для цього періоду є повна, достовірна інформація про споживання усіх видів енергоресурсів, в тому числі і по сільських населених пунктах.

  - Визначення секторів базового кадастру викидів (БКВ)

Методикою, що надано «Угодою мерів» та  Об’єднаним дослідницьким центром (Joint Research Centre – JRC), передбачений перелік ключових секторів діяльності (як пов’язаних з енергоспоживанням так і не пов’язаних), що є обов’язковими для включення до розрахунку кадастру викидів. Також надається перелік секторів, що є рекомендованими до включення в розрахунок Базового кадастру викидів (далі БКВ), але не є обов’язковими.

З метою оптимізації результатів від пріоритетних дій та заходів, направлених на зниження викидів СО2, необхідно врахувати місцеві умови та майбутні перспективи розвитку Рогатинської міської територіальної громади. Основними критеріями для обрання рекомендованих секторів до включення в БКВ є:

- важливість для міської громади (соціальна важливість);

- розмір витрат з міського бюджету (фінансова складова);

- наявні або заплановані проєкти у сфері енергозбереження;

- регуляторний вплив міської влади на сектор;

- можливість контролю над витратами енергії у секторі з боку міської влади.

В таблиці 4.1. наведені дані щодо обґрунтування вибору секторів кінцевих споживачів базового кадастру.

Таблиця 4.1.

Обрання секторів кінцевих споживачів енергоресурсів до включення у БКВ

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Ключові сектори | Обґрунтування обрання сектору | Обрані Сектори кінцевих споживачів |
| --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти |  |  | Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти | key | Ключовий сектор | Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти |
| Муніципальне освітлення | key | Ключовий сектор | Муніципальне освітлення |
| Третинні (не муніципальні) будівлі, обладнання/об’єкти | key |  | Третинні (не муніципальні) будівлі, обладнання/об’єкти |
| Громадські (не муніципальні) будівлі |  |  | - |
| Інші | key | Ключовий сектор | Третинні будівлі, обладнання/об’єкти |
| Житлові будинки | key | Ключовий сектор | Житлові будинки |
| Промисловість |  |  |  |
| Промисловість (не СТВ) |  | Відсутній вплив муніципалітету на сектор, немає запланованих проєктів | - |
| Промисловість СТВ |  | Відсутній вплив муніципалітету на сектор, немає запланованих проєктів | - |
| Транспорт | key | Ключовий сектор | Транспорт |
| Муніципальний автотранспорт | key | Ключовий сектор | Муніципальний транспорт |
| Громадський автотранспорт |  |  | Громадський транспорт |
| Приватний та комерційний автотранспорт |  |  | Приватний та комерційний |
| Інше |  |  | Інше |
| Сільське, лісне, рибне господарство |  | Проєкти не передбачені | - |
| Інше |  | відсутні | - |
| Сектора, що не пов’язані з енергетикою |  |  | Сектора, що не пов’язані з енергетикою |
| Управління відходами |  |  | Управління відходами |
| - Утилізація твердих побутових відходів |  | Значні проєкти відсутні | - |
| - Біологічне очищення твердих побутових відходів |  | Діяльність відсутня | - |
| - Спалювання та відкрите спалювання сміття |  | Проєкти не передбачені | - |
| - Інші (управління викидами метану СН4) |  | Є проєкти | Інші (управління викидами метану СН4) |
| Управління стічними водами |  | Проєкти не передбачені | - |
| Інші неенергетичні джерела |  | Проєкти не передбачені | - |

Для всіх обраних секторів до розрахунку Базового кадастру викидів виконуються перелічені вище критерії соціальної важливості для громади та наявності впливу міської влади, наявності значного впливу на бюджет міста, передбачені дії та заходи для зменшення викидів СО2.

  - Обрання системи вимірювання викидів парникових газів

Всі стандартні коефіцієнти викидів засновані на вмісті вуглецю в кожному виді палива. У цьому підході найважливішим парниковим газом є СО2. За рекомендаціями методики «Керівництво Як розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату в країнах східного партнерства» (2018 р.) для розрахунку викидів можна використовувати два підходи:

- підхід, що базується на енергоспоживанні під час виконання діяльності (МГЕЗК);

- підхід «оцінки життєвого циклу» (ОЖЦ);

- підхід, що базується на діяльності, включає викиди від спалювання палива і базується на використанні коефіцієнтів викидів (МГЕЗК), які легко отримати. Підхід ОЖЦ включає і викиди від спалювання палива, і інші викиди, що з’являються внаслідок виробництва від ланцюжка поставок, які дуже складно підтвердити. Виходячи з відсутності інформації для розрахунку ОЖЦ, обираємо для використання систему коефіцієнтів, що запропонована Міжурядовою групою експертів з питань змін клімату (МГЕЗК).

Більшість викидів парникових газів  – це викиди CO2, в той час як викиди CH4 і N2O є менш важливими. Оскільки в обраних секторах передбачена діяльність по утилізації метану (CH4), далі обираємо систему оцінювання викидів у вигляді еквівалентів вуглецевого газу (екв. СО2). Оцінка викидів буде виконуватися в одиницях «тонни екв. СО2».

Таким чином, обсяг викидів парникових газів визначається шляхом перемноження обсягів спожитих енергоресурсів, що переведені в МВт·год, на  визначений для кожного виду енергоресурсу коефіцієнт викидів екв. СО2. Таблиці, що використовуються для розрахунку обсягів викидів СО2, наведені нижче:

Таблиця 4.2.

Таблиця коефіцієнтів переведення з натуральних одиниць в МВт·год

| Енергоресурс | Натуральний показник | Значення в МВт·год |
| --- | --- | --- |
| Теплова енергія | 1Гкал | 1,163 |
| Природний газ | 1000 м3 | 9,432 |
| Природний газ (стиснений) | 1000 м3 | 8,628 |
| Газ (скраплений) Пропан-бутан – LPG | м3 | 7,415 |
| Бензин | 1т | 12,3 |
| Дизель | 1т | 11,9 |
| Мазут | 1т | 11,2 |
| Вугілля (буре) | 1т | 5,8 |
| Торф | 1т | 2,7 |
| Деревина | 1т | 4,2 |

Таблиця 4.3.

Таблиця коефіцієнтів СО2 (МГЕЗК)

| Енергоресурс | Коефіцієнт викидів екв. СО2, тонн/ МВт·год |
| --- | --- |
| Електроенергія (2021р.) | 0,431 |
| Теплова енергія (2021 р.) | 0,010 |
| Природний газ | 0,202 |
| Газ (стиснений) – CNG | 0,231 |
| Газ (скраплений) Пропан-бутан – LPG | 0,227 |
| Бензин | 0,250 |
| Дизель | 0,268 |
| Вугілля (буре) | 0,365 |
| Торф | 0,383 |
| Деревина (відновлюване джерело) | 0,007 |

Підтвердження відновлюваності деревини.

На території громади знаходяться Рогатинське, Воронівське, Пуківське і Букачівське (частина) лісництва. У використання для потреб опалення іде деревина, що була зібрана громадою під час санітарних чисток придорожніх територій, відходи (щепа) деревообробних підприємств та дуже мала частина заготовленої деревини у результаті щорічних планових рубок та санітарних чисток у лісових господарствах громади. Детальніше щодо відновлюваності деревини дивись п.3.3.

Рогатинська МТГ робить все можливе для забезпечення відновлення обсягу деревини. Деревина, як енергетичний ресурс, приймається відновлюваною. Коефіцієнт СО2 для деревини (дрова, щепа) відповідно до методики Угоди Мерів встановлюється 0,007.

Коефіцієнт СО2 для тепла.

Під час розробки БКВ окремо розраховується один з основних показників – коефіцієнт викидів СО2 екв. для тепла, що вироблено теплогенеруючими потужностями підприємств - теплопостачальників.

Таблиця 4.4.

Розрахунок коефіцієнта викидів СО2 екв. для тепла для базового 2021 року

| Тепло, що надано кінцевому споживачу, Гкал | Енергетичне паливо |  | Витрати енергетичних ресурсів на 1 Гкал, що надана споживачу, в натуральних одиницях | Витрати енергетичних ресурсів на 1 Гкал, що надана споживачу, в МВт∙год | Коефіцієнт викидів СО2 екв, тонн | Викиди СО2 екв, тонн | Коеф. викидів, тонн/ Гкал | Коеф. викидів, тонн/ МВт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва енергетичного палива | Кількість спожитого палива |  |  |  |  |  |  |
| 3285,9 | електроенергія, МВт∙год | 26,3 | 0,008 | 0,008 | 0,431 | 0,003 | 0,012 | 0,010 |
|  | деревина, тонн | 909,9 | 0,277 | 1,163 | 0,007 | 0,008 |  |  |

Таким чином коефіцієнт СО2 екв. для тепла у Рогатинської МТГ, станом на 2021 рік дорівнює 0,010 тонн/МВт∙год.

  - Споживання енергоресурсів в натуральних одиницях за базовий 2021 р.

Дані споживання енергоресурсів по визначеним секторам БКВ зібрані під час опитувань кінцевих споживачів енергії та енергопостачальників, а для сектору приватного транспорту було проведено окремий розрахунок.

Таблиця 4.5.

Кадастр споживання енергоресурсів у натуральних показниках для обраних секторів кінцевих споживачів за базовий 2021 р.

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів, натуральні показники |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Викопні види палива |  |  |  |  | Деревина (дрова, щепа, пелети) |
|  |  |  | Природний газ, | Стиснений газ (пропан-бутан) | Скраплений газ (метан) | Дизель | Бензин |  |
|  | МВт∙год | Гкал | тис. м3 | тис. м3 | м3 | тонн | тонн | тонн |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 1 461,1 | 3 285,9 | 641,10 | НІ | НІ | НІ | НІ | 56,4 |
| Муніципальне освітлення | 252,4 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ |
| Інші муніципальні об'єкти (Водоканал) | 516,0 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ |
| Інші муніципальні об'єкти (Поводження з ТПВ) | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | 18,73 | 2,14 | НІ |
| Третинні будівлі, обладнання/об'єкти | 624,7 | 0,0 | 274,0 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ |
| Житлові будинки | 24 789,9 | 0,0 | 12 492,9 | НІ | НІ | НІ | НІ | 25 035,1 |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт | НІ | НІ | НІ | 0,00 | 0,00 | 26,11 | 19,45 | НІ |
| Громадський транспорт | НІ | НІ | НІ | 0,00 | 0,00 | 150,28 | 0,00 | НІ |
| Приватний та комерційний | 3,7 | НІ | НІ | 10,50 | 121,95 | 895,74 | 2026,31 | НІ |
| Разом | 27 647,78 | 3 285,90 | 13 408,02 | 10,50 | 121,95 | 1 090,87 | 2 047,90 | 25 091,5 |

Позначка «НІ» - Діяльність чи процес у громаді не ведеться чи не існує. Таке позначення можна також використовувати для незначних джерел (якщо обсяги викидів менші, ніж у будь-якому іншому підсекторі, про який подано дані).

  - Споживання енергоресурсів в МВт∙год за базовий 2021 р.

Коефіцієнти переведення з натуральних показників споживання енергоресурсів в МВт∙год наведені в пункті 4.3.

Таблиця 4.6.

Кадастр споживання енергоресурсів для обраних секторів кінцевих споживачів за базовий 2021 р., МВт∙год.

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів, МВт∙год |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Викопні види палива |  |  |  |  | Деревина (дрова, щепа, пелети) | Разом |  |
|  |  |  | Природний газ, | Стиснений газ (пропан-бутан) | Скраплений газ (метан) | Дизель | Бензин |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1% |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти | 1 461,1 | 3 821,5 | 6 046,9 | НІ | НІ | НІ | НІ | 238,3 | 11 567,7 | 3,7% |
| Муніципальне освітлення | 252,4 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | 252,4 | 0,1% |
| Інші муніципальні об'єкти (Водоканал) | 516,0 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | 516,0 | 0,2% |
| Інші муніципальні об'єкти (Поводження з ТПВ) | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | 220,36 | 26,6 | НІ | 247,0 | 0,1% |
| Третинні будівлі, обладнання/об’єкти | 624,7 | 0,0 | 2 584,1 | НІ | НІ | НІ | НІ | 0,0 | 3 208,8 | 1,1% |
| Житлові будинки | 24 789,9 | 0,0 | 117 833,4 | НІ | НІ | НІ | НІ | 105 773,3 | 248 396,6 | 81,9% |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0% |
| Муніципальний транспорт | 0,0 | НІ | НІ | 0,0 | 0,0 | 307,07 | 242,4 | НІ | 796,1 | 0,3% |
| Громадський транспорт | 0,0 | НІ | НІ | 0,0 | 0,0 | 1768,28 | 0,0 | НІ | 1 768,0 | 0,6% |
| Приватний та комерційний | 3,7 | НІ | НІ | 99,2 | 904,3 | 10537,91 | 25191,0 | НІ | 36 736,6 | 12,1% |
| Разом | 27 647,8 | 3 821,5 | 126 464,4 | 99,2 | 903,9 | 12 833,6 | 25 460,0 | 106 011,6 | 303 242,0 |  |
| % | 9,1% | 1,3% | 41,7% | 0,0% | 0,3% | 4,2% | 8,4% | 35% |  |  |

Позначка «НІ» - дивись п.4.5.

  - Кадастр викидів СО2 екв в базовому 2021 р.

Таблиця 4.7.

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги викидів СО2 екв, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Викопні види палива |  |  |  |  | Деревина (дрова, щепа, пелети) | Разом |  |
|  |  |  | Природний газ, | Стиснений газ (пропан-бутан) | Скраплений газ (метан) | Дизель | Бензин |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6% |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 629,7 | 38,2 | 1 221,5 | НІ | НІ | НІ | НІ | 1,7 | 1 891,1 | 3,9% |
| Муніципальне освітлення | 108,8 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | 108,8 | 0,2% |
| Інші муніципальні об'єкти (Водоканал) | 222,4 | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | 222,4 | 0,5% |
| Інші муніципальні об'єкти (Поводження з ТПВ) | НІ | НІ | НІ | НІ | НІ | 59,0 | 6,7 | НІ | 65,7 | 0,1% |
| Третинні будівлі, обладнання/об'єкти | 269,2 | 0,0 | 522,0 | НІ | НІ | НІ | НІ | 0,0 | 791,2 | 1,6% |
| Житлові будинки | 10684,4 | 0,0 | 23802,4 | НІ | НІ | НІ | НІ | 740,4 | 35227,2 | 72,7% |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,6% |
| Муніципальний транспорт | 0,0 | НІ | НІ | 0,0 | 0,0 | 141,4 | 67,1 | 0,0 | 142,9 | 0,3% |
| Громадський транспорт | 0,0 | НІ | НІ | 0,0 | 0,0 | 473,8 | 0,0 | 0,0 | 473,9 | 1,0% |
| Приватний та комерційний | 1,6 | НІ | НІ | 22,9 | 205,3 | 2824,3 | 6297,8 | 0,0 | 9 351,6 | 19,3% |
| Інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сільське, лісне, рибне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 0,3% |
| Разом | 11 916,2 | 38,2 | 25 545,8 | 22,9 | 205,2 | 3 439,4 | 6 365,0 | 742,1 | 48 424,8 |  |
| % за типами енергоресурсів | 24,6% | 0,1% | 52,8% | 0,0% | 0,4% | 7,1% | 13,1% | 1,5% |  |  |

Позначка «НІ» - дивись п.4.5.

Розділ 5. Заходи з пом’якшення наслідків зміни клімату

  - План заходів з пом’якшення наслідків змін клімату на період 2022-2030рр.

Таблиця 5.1.

| № | Ключова дія | Стратегічний інструмент | Фінансове джерело | Відповідальний орган | Вартість заходу |  | Заплановані показники |  |  | Терміни виконання |  | Статус реалізації | Ефект подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Виконані інвестиції на даний момент, тис. грн. | Загальна вартість, тис. грн. | Заплановане скорочення енергоспоживання, МВт∙год. /рік | Виробництво відновлюваної енергії, МВт∙год. /рік | Зменшення викидів СО2 екв., т/рік | Початок, рік | Закінчення, рік |  |  |
|  | Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Запровадження дієвої системи енергоменеджменту з моніторингом енергоспоживання в муніципальних закладах | Запровадження дієвої системи муніципального енергоменеджменту: використання онлайн програми з енергомоніторингу, запровадження посади енергоменеджера | Місцевий бюджет, інші джерела | Відділ супроводу стратегії розвитку громади | 50,0 | 200,0 | 490,0 | 0,0 | 310,2 | 2021 | 2030 | В процесі реалізації |  |
| 1.2. | Запровадження сучасної системи енергомоніторингу | Запровадження сучасної системи енергомоніторингу (цифровий близнюк) | Місцевий бюджет, інші джерела | Відділ супроводу стратегії розвитку громади | 0,0 | 10143,8 | 392,0 | 0,0 | 248,1 | 2024 | 2026 | Не починалося |  |
| 1.3. | Проведення комплексу енергоаудитів громадських будівель громади | Проведення комплексу енергоаудитів у 30 громадських будівлях громади | Державний місцевий бюджет, інші джерела | Структурні підрозділи виконавчого комітету, комунальні підприємства, установи та організації | 0,0 | 500,0 | 30,0 | 0,0 | 19,0 | 2024 | 2030 | Не починалося |  |
| 1.4. | Виконання заходів з енергоефективності в будівлях КНП Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги. | Виконання заходів з енергоефективності в будівлях ЦПМСД: модернізація системи опалення - заміна насосу, твердопаливного котла, радіаторів; в амбулаторіях - модернізація системи опалення (с. Пуків), утеплення даху (с. Вільхова), заміна вікон і дверей (с. Черче), ремонт покрівлі (с. Бабухів), капітальний ремонт Рогатинського ЦПМСД | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | КНП Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги. | 1 758 | 1757,600 | 147,0 | 0,0 | 29,7 | 2021 | 2023 | Виконано | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 1.5. | Виконання заходів з енергоефективності в будівлях освіти | Виконання заходів з енергоефективності в будівлях освіти: заміна вікон у Рогатинському ліцеї №1, капремонт харчоблоків у 4 закладах освіти, ремонт дахів та водостічних труб, систем водопостачання та водовідведення у 9 освітніх закладах громади, капремонт спортивного залу у Рогатинському ліцеї ім. Братів Рогатинців, реконструкція котельні на твердий вид палива у Лучинецькій гімназії | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | Відділ освіти Рогатинської міської ради | 3 100,0 | 3100,0 | 196,0 | 0,0 | 39,6 | 2023 | 2023 | Виконано | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 1.6. | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти - виконання енергоефективних заходів | Енергоефективні заходи в закладах освіти: частковий ремонт даху у 8 закладах освіти, заміна дверей у бібліотеці с. Потік, нове енергоощадне обладнання для харчоблоків | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | Відділ освіти Рогатинської міської ради | 1 112,1 | 1112,1 | 33,0 | 0,0 | 20,9 | 2021 | 2022 | Виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 1.7. | Виконання заходів з енергоефективності в будівлях освіти за сприяння Міжнародної організації з міграції (МОМ) | Заміна вікон і дверей, а також реконструкція системи опалення у прихистку для проживання ВПО у с. Обельниця; монтаж системи опалення, заміна дверей, встановлення модульної котельні на твердий вид палива у прихистку для проживання ВПО с. Кліщівна; частковий ремонт даху, реконструкція системи опалення, заміна дверей, капітальний ремонт модульної котельні у прихистку для проживання ВПО с. Журів. | МОМ, місцевий бюджет | Відділ освіти Рогатинської міської ради , виконавчий комітет Рогатинської міської ради | 16 572,7 | 16572,7 | 64,0 | 22,0 | 17,4 | 2022 | 2023 | Виконано | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 1.8. | Термомодернізація будівлі КНМП «Рогатинська ЦРЛ» | Капітальний ремонт (утеплення) фасаду, покрівель Рогатинської ЦРЛ за адресою м. Рогатин, вул.Чорновола,9 | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | КНМП «Рогатинська ЦРЛ» | 0,0 | 37472,4 | 445,3 | 0,0 | 90,0 | 2025 | 2029 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/адаптація до змін клімату |
| 1.9. | Капітальний ремонт терапевтично-кардіологічного відділення КНМП "Рогатинська центральна районна лікарня" за адресою м. Рогатин, вул. В. Чорновола, 9 (з заміною вікон на енергоефективні металопластикові) | Капітальний ремонт терапевтично-кардіологічного відділення КНМП "Рогатинська центральна районна лікарня" (в тому числі з заміною вікон на металопластикові) | Державний, місцевий бюджет | КНМП «Рогатинська ЦРЛ» | 0,0 | 5792,0 | 127,2 | 0,0 | 25,7 | 2024 | 2027 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 1.10. | Встановлення сонячної станції на об’єктах КНМП "Рогатинська центральна районна лікарня" (240 КВт загальної потужності) | Встановлення сонячної станції на об’єктах КНМП "Рогатинська центральна районна лікарня" (240 КВт загальної потужності) - Розроблено ТЕО | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | КНМП «Рогатинська ЦРЛ» | 0,0 | 20000,0 | 0 | 268,8 | 115,9 | 2024 | 2025 | Не починалося | Енергетична безпека |
| 1.11. | Утеплення стін будівлі школи №1, м. Рогатин | Капітальний ремонт фасаду (утеплення) опорного закладу школи №1 м. Рогатин | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | Відділ освіти Рогатинської міської ради | 0,0 | 5211,3 | 144,6 | 0,0 | 29,2 | 2025 | 2027 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 1.12. | Утеплення стін будівлі школи №2, м. Рогатин | Капітальний ремонт фасаду (утеплення) Рогатинської школи №2 за адресою: м. Рогатин, вул. Шевченка,10 | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | Відділ освіти Рогатинської міської ради | 0,0 | 4340,6 | 127 | 0,0 | 25,7 | 2025 | 2027 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 1.13. | Реконструкція дахів (з утепленням) будівель школи №2 за адресою м. Рогатині, вул. Шашкевича, 12 | Реконстурукція покрівлі (з утепленням) школи №2, м. Рогатин: заміна хвилястих азбестових листів на металочерепицю, влаштування нової водостічної системи, влаштування нового інверсійного покриття даху спортзалу з утепленням плитами з екструдованого пінополістиролу, гідроізоляція, встановлення на горищі сучасних мателопластикових віконних блоків | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | Відділ освіти Рогатинської міської ради | 0,0 | 12927,6 | 95,3 | 0,0 | 19,3 | 2028 | 2030 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/адаптації до зміни клімату |
| 1.14. | Утеплення стін будівлі школи у с. Конюшки | Капітальний ремонт фасаду (утеплення) Конюшківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Галицька,75а, с. Конюшки | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | Відділ освіти Рогатинської міської ради | 0,0 | 5061,8 | 28,7 | 0,0 | 5,8 | 2025 | 2026 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 1.15. | Утеплення стін будівлі школи у с. Підгороддя | Капітальний ремонт фасаду (утеплення) Підгородської ЗОШ І-ІІ ступенів за адресою пл. Шевченка, 15, с. Підгороддя | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | Відділ освіти Рогатинської міської ради | 0,0 | 3098,6 | 13,9 | 0,0 | 2,8 | 2028 | 2030 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 1.16. | Капітальний ремонт школи у с. Жовчів Рогатинського р-ну Івано-Франківської області (утеплення підлоги) | Утеплення підлоги у приміщеннях школи с. Жовчів Рогатинського району Івано-Франківської області | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | Відділ освіти Рогатинської міської ради | 0,0 | 2043,9 | 54,1 | 0,0 | 10,9 | 2028 | 2030 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 1.17. | Утеплення стін корпусів №1 та 2 ДНЗ №1 у м. Рогатин | Капітальний ремонт фасаду (утеплення) корпусів №1 і №2 Рогатинського ДНЗ №1 за адресою: м. Рогатин, вул. Шашкевича, 55 | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | Відділ освіти Рогатинської міської ради | 0,0 | 2050,4 | 34,4 | 0,0 | 6,9 | 2027 | 2030 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 1.18. | Встановлення сонячних станцій на покрівлях будівель освіти (ліцей м. Рогатин, Княгиницький ліцей, ЗДО №2 "Дзвіночок") | Встановлення сонячних станцій на покрівлях будівель освіти (ліцей м. Рогатин, Княгиницький ліцей, ЗДО №2 "Дзвіночок") загальної потужності від 300 кВт | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | Відділ освіти Рогатинської міської ради | 0,0 | 25000,0 | 0 | 336 | 144,8 | 2025 | 2026 | Не починалося | Енергетична безпека |
| 1.19. | Встановлення системи геліоколекторів у Рогатинському ЗДО №2 "Дзвіночок" | Встановлення системи сонячних колекторів у Рогатинському ЗДО №2 "Дзвіночок" | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | Відділ освіти Рогатинської міської ради | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 5,1 | 1,0 | 2026 | 2028 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності |
| 1.20. | Виконання заходів з енергоефективності для будівель закладів культури Рогатинської ТГ | Заміна вікон, дверей, поточний ремонт, встановлення енергоефективного освітлення (с. Дичкі), заміна пічок в приміщення сільського клубу (с. Яглуш), заміна вікрн, дверей, поточний ремонт у сільському клубі (с. Воскресинці) | Грантові кошти "Гудвеллі Україна", Благодійний фонд МХП, місцевий бюджет | Відділ культури Рогатинської міської ради | 242,0 | 242,0 | 23,3 | 0,0 | 4,7 | 2023 | 2023 | Виконано | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 1.21. | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Рогатинського будинку культури за адресою вул. Шевченка,111, м. Рогатин | Енергоефективні заходи в рамках капітального ремонту Рогатинського будинку культури: утеплення мінераловатними плитами 100 мм з відновленням декоративних елементів фасаду, водостічних труб, відливів та інше | Державний місцевий бюджет, інші джерела | Відділ культури Рогатинської міської ради | 0,0 | 7500,0 | 14,9 | 0,0 | 3,0 | 2026 | 2027 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
|  | Загалом по муніципальних будівлях |  |  |  | 22834,4 | 165126,8 | 2460,7 | 631,9 | 1170,5 |  |  |  |  |
|  | Інші муніципальні споруди та обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Встановлення гібридної СЕС потужністю 50 кВт.год на очисних спорудах у м. Рогатин+C29:O32 | Встановлення СЕС потужністю 30 кВт. год на очисних спорудах для потреб підвищення надійності роботи систем водопостачання у м. Рогатин | Грантові кошти, місцевий бюджет | КП "Рогатин-Водоканал" | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 33,6 | 14,5 | 2024 | 2025 | Не починалося | Енергетична безпека |
| 1.23. | Встановлення СЕС потужністю 80 кВт.год у с. Добринів (свердловина № 2) | Встановлення СЕС потужністю 80 кВт. год у с. Добринів (свердловина № 2) для потреб підвищення надійності роботи систем водопостачання у м. Рогатин | Грантові кошти, місцевий бюджет | КП "Рогатин-Водоканал" | 0,0 | 4962,7 | 0,0 | 84,7 | 36,5 | 2024 | 2026 | Не починалося | Енергетична безпека |
| 1.24. | Встановлення СЕС потужністю 55 кВт.год на ГКНС ДП “Рогатин - Водоканал” | Встановлення СЕС потужністю 55 кВт.год на ГКНС для підвищення надійності роботи систем водопостачання у м. Рогатин | Грантові кошти, місцевий бюджет | КП "Рогатин-Водоканал" | 0 | 3300 | 0 | 58,2 | 25,1 | 2024 | 2026 | Не починалося | Енергетична безпека |
| 1.25. | Створення системи дистанційного моніторингу ДП “Рогатин - Водоканал” | Створення системи дистанційного моніторингу водопостачання та водовідведення з метою проведення обліку та контролю. Встановлення ультразвукового лічильника, давачів тиску, шафи дистанційного моніторингу, встановлення програмного забезпечення, пуск - накладка системи моніторингу | Кошти підприємства місцевий бюджет, інші джерела | КП "Рогатин-Водоканал" | 0,0 | 1000,0 | 77,4 | 0,0 | 33,4 | 2025 | 2027 | Не починалося | Адаптації до змін клімату /енергетична безпека |
| 1.26. | Реконструкція очисних споруд м. Рогатин | Проведення реконструкції очисних споруд м. Рогатин із забезпеченням продуктивності 1000м.куб/добу: встановлення пристроїв частотного регулювання насосів, оновлення автоматики подачі кисню в аеротенки, заміна обладнання для перекачування активного мулу для переходу з пневматичного способу на гідравлічний, встановлення додаткової повітродувки, заміна аераційної системи аеротенків на дрібнобульбашкову | Кошти підприємства місцевий бюджет, інші джерела | КП "Рогатин-Водоканал" | 0,0 | 21000,0 | 105,0 | 0,0 | 45,3 | 2025 | 2029 | Не починалося | Адаптації до змін клімату |
| 1.27. | Зменшення аварійності систем водопостачання м. Рогатин | Заміна трубопроводів водогонів системи водопостачання м. Рогатин | Кошти підприємства, місцевий бюджет, інші джерела | КП "Рогатин-Водоканал" | 784,9 | 10000,0 | 51,6 | 0,0 | 22,2 | 2021 | 2030 | В процесі виконання | Адаптації до змін клімату |
|  | Всього по інших муніципальних спорудах, обладнанню/об'єктам |  |  |  | 784,9 | 42762,7 | 234,0 | 176,5 | 176,9 |  |  |  |  |
|  | Муніципальне зовнішнє освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Встановлення вуличного освітлення з використанням ВДЕ у віддалених селах Рогатинської МТГ | Встановлення світильників з енергозабезпеченням від сонячної енергії (у комплекті обладнання на 1 світильник - фотовольтаїчна панель та акумулятор) | Місцевий бюджет | КП "Благоустрій-Р" | 828,50 | 828,50 | 0,0 | 70,0 | 30,2 | 2023 | 2023 | Виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 2.2. | Встановлення та заміна вуличного освітлення з використанням ВДЕ у населених пунктах Рогатинської ТГ | Встановлення світильників з енергозабезпеченням від сонячної енергії (у комплекті обладнання на 1 світильник - фотовольтаїчна панель та акумулятор) | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | КП "Благоустрій-Р" | 0,00 | 2000,00 | 0,0 | 69,0 | 29,7 | 2025 | 2026 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності |
| 2.3. | Заміна ламп на LED в світильниках зовнішнього освітлення | Заміна ламп на LED в світильниках зовнішнього освітлення | Місцевий бюджет | КП "Благоустрій-Р" | 139,91 | 139,91 | 84,1 | 0,0 | 36,3 | 2021 | 2023 | Виконано | Подолання енергетичної бідності |
|  | Всього по муніципальному зовнішньому освітленню |  |  |  | 968,41 | 2968,41 | 84,1 | 139 | 96,2 |  |  |  |  |
|  | Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Розроблення та введення в дію місцевої програми підтримки державної програми “ЕНЕРГОДІМ” для ОСББ | Часткове відшкодування вартості розробки Проектної документації та її Експертизи (у тому числі обстеження об’єкту (будівлі)), виплачується після завершення цих робіт та/або послуг та схвалення Фондом енергоефективності | Місцевий бюджет | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради | 0,0 | 200,0 | 1250,0 | 0,0 | 252,5 | 2026 | 2030 | Не починалося |  |
| 3.2. | Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії щодо раціонального споживання енергоресурсів та популяризації енергоефективних заходів | Проведення відкритих зустрічей, круглих столів, підготовка публікацій, та відеоматеріалів з метою популяризації раціонального споживання енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів | Місцевий бюджет, інші кошти | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради | - | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 505,0 | 2023 | 2030 | В процесі виконання |  |
| 3.3. | Проведення Днів Енергії, інших інформаційних заходів Інформування населення щодо державних та інших програм, які передбачають проведення енергоефективних заходів | Інформування населення щодо державних та інших програм, які передбачають проведення енергоефективних заходів | Місцевий бюджет, інші кошти | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради, відділ освіти, відділ культури | - | 0,0 | 3750,0 | 0,0 | 757,5 | 2021 | 2030 | В процесі виконання |  |
| 3.4. | Реалізація енергоефективних заходів в будівлях ОСББ в рамках державної програми "Енергодім" | Реалізація енергоефективних заходів в будівлях ОСББ в рамках державної програми "Енергодім" | Державний бюджет, приватні кошти домовласників | Фонд енергоефективності, ОСББ | 0,0 | 120000,0 | 6250,0 | 0,0 | 1262,5 | 2024 | 2030 | Не починалося | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 3.5. | Встановлення приватних СЕС (покрівельних та на присадибних територіях) | Встановлення приватних СЕС (покрівельних та на присадибних територіях) | Приватні кошти домовласників, інші кошти | Власники приватних домогосподарств | 3 015,0 | 6700,0 | 0,0 | 1400,0 | 603,4 | 2022 | 2030 | В процесі виконання | Енергетична безпека |
| 3.6. | Заміна газових котлів та перехід населення на використання твердопаливних котлів | Встановлення твердопаливних котлів для використання деревного палива (дрова, перети) | Приватні кошти домовласників | Власники приватних домогосподарств | 4 800,0 | 9000,0 | 20000,0 | 0,0 | 4040,0 | 2022 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 3.7 | Виконання енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будівлях | Виконання енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будівлях: заміна вікон та дверей на енергоефективні, утеплення стін та верхнього перекриття | Приватні кошти домовласників, інші кошти | Власники квартир, управителі будинків | 6 400,0 | 9600,0 | 5000,0 | 0,0 | 1010,0 | 2022 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
| 3.8. | Виконання енергоефективних заходів у приватних будівлях | Виконання енергоефективних заходів у приватних будівлях: заміна вікон та дверей на енергоефективні, утеплення стін та верхнього перекриття, підлоги | Приватні кошти домовласників | Власники приватних домогосподарств | 3 456,0 | 11520,0 | 3125,0 | 0,0 | 631,3 | 2022 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/адаптація до змін клімату |
|  | Всього по житловим будівлям |  |  |  | 17671,0 | 157020,0 | 41875,0 | 1400,0 | 9062,2 |  |  |  |  |
|  | Третинні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Стимулювання представників бізнесу до використання енергоефективного обладнання та приладів освітлення | Популяризація раціонального використання енергії та використання відновлювальних джерел, проведення Днів Енергії, виставок-ярмарок енергоефективного обладнання та технологій | Місцевий бюджет, інші кошти | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради, відділ освіти Рогатинської міської ради | 15,00 | 45,00 | 112,0 | 50,0 | 102,5 | 2022 | 2030 | В процесі виконання |  |
| 4.2. | Покращення енергоефективності власних приміщень представниками бізнесу, торгівлі та державного сектору | Виконання заходів з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій власних приміщень представниками бізнесу та торгівлі (утеплення фасадів, заміна вікон та дверей), покращення ефективності опалювальної системи (встановлення твердопаливних котлів, теплових насосів, СЕС, утеплення трубопроводів) | Приватні кошти, грантові кошти, інші кошти | Власники державних, торгівельних, банківських, релігійних установ та інші | приватна інформація | приватна інформація | 560 | 0,0 | 113,1 | 2022 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності/адаптація до зміни клімату |
|  | Всього по третинним будівлям, обладнанню/об'єктам |  |  |  | 15,0 | 45,0 | 672,0 | 50,0 | 215,7 |  |  |  |  |
|  | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оновлення комунальних транспортних засобів | Заміна старого автотранспорту на нові автотранспортні засоби, які більш ефективні у використанні ПЕР | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші кошти | Муніципальні установи та підприємства | 5888,45 | 10000 | 5,5 | 0,0 | 1,4 | 2021 | 2030 | В процесі виконання | Подолання енергетичної бідності |
| 5.2. | Створення велоінфраструктури у громаді | Створення структури велодоріжок, формування з'їздів, підйомів, прокладання і маркування веломаршрутів, побудова велостоянок у громаді | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші кошти | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради, КП "Благоустрій-Р" | 0 | 2000 | 127,0 | 0,0 | 31,8 | 2027 | 2030 | Не починалося |  |
| 5.3. | Сприяння використанню електротранспорту у громаді | Створення інфраструктури для заряджання електротранспорту від електроенергії місцевих СЕС | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші кошти | Структурні підрозділи виконавчого комітету, комунальні підприємства, установи та організації | 0 | 180 | 245,0 | 0,0 | 61,3 | 2025 | 2030 | Не починалося |  |
| 5.4. | Придбання екологічно чистих автобусів для здійснення пасажирських перевезень | Придбання екологічно чистих автобусів для здійснення пасажирських перевезень | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші кошти | Структурні підрозділи виконавчого комітету, комунальні підприємства, установи та організації | 0 | 5 000,0 | 12,0 | 0,0 | 3,0 | 2027 | 2028 | Не починалося |  |
|  | Всього по транспорту |  |  |  | 5888,5 | 17180,0 | 389,5 | 0 | 97,4 |  |  |  |  |
|  | Місцеве виробництво електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Будівництво наземних сонячних станцій для комерційного виробництва електроенергії | Будівництво наземних сонячних станцій для комерційного виробництва електроенергії загальною потужністю 4МВт | Кошти приватних інвесторів | Приватні інвестори | 15300,0 | 136000,0 | 0,0 | 4800,0 | 2068,8 | 2022 | 2028 | В процесі виконання |  |
| 6.2. | Побудова комунальної сонячної станції потужності 500 кВт | Побудова комунальної сонячної станції потужністю 500 кВт | Місцевий бюджет, інші кошти | Рогатинська міська рада | 0,0 | 21761,4 | 0,0 | 533,9 | 230,1 | 2026 | 2029 | Не починалося |  |
| 6.3. | Виробництво електроенергії на базі біогазових установок | Побудова 2-х біогазових станцій і електрогенеруючих установок з використанням виробленого біометану сумарної потужності | Кошти приватних інвесторів | Приватні інвестори | 80000,0 | 160000,0 | 0,0 | 24000,0 | 4728,0 | 2021 | 2028 | В процесі виконання |  |
| 6.4. | Будівництво ВЕС | Побудова ВЕС (вітрової електростанції) загальною потужністю 6 МВт | Кошти приватних інвесторів | Приватні інвестори | 0,0 | 240000,0 | 0,0 | 9000,0 | 3879,0 | 2026 | 2030 | Не починалося |  |
| 6.5. | Аналіз потенціалу відновлювальних джерел енергії у Рогатинській ТГ | Детальний кількісний аналіз потенціалу використання відновлюваних джерел енергії, оцінка техніко-економічних умов реалізації проєктів з ВДЕ на території Рогатинської ТГ | Місцевий бюджет, інші кошти | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 43,1 | 2025 | 2026 | Не починалося |  |
|  | Всього по місцевому виробництву електроенергії |  |  |  | 95300,0 | 557961,4 | 0,0 | 38433,9 | 10949,0 |  |  |  |  |
|  | Місцеве виробництво тепла/холоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Заміна труб мережі теплопостачання ділянок "котельня-будівля" на предізольовані | Заміна труб мережі теплопостачання ділянок "котельня-будівля" на предізольовані | Місцевий бюджет, кошти теплопостачальника, інші кошти | Теплопостачальні організації | Приватна інформація | Приватна інформація | 304,0 | 0,0 | 2,1 | 2022 | 2027 | В процесі виконання |  |
| 7.2. | Заміна котлів на сучасні ефективніші | Заміна котлів на сучасні ефективніші | Кошти теплопостачальника, інші кошти | Теплопостачальні організації | Приватна інформація | Приватна інформація | 114,0 | 0,0 | 0,8 | 2022 | 2030 | В процесі виконання |  |
|  | Всього по місцевому виробництву тепла/холоду |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 418,0 | 0,0 | 2,9 |  |  |  |  |
|  | 8. Поводження з ТПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Поширення роздільного збору сміття в населених пунктах громади | Придбання сміттєвих контейнерів для роздільного збору сміття | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | КП "Будинкоуправління" | 2248,5 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 2021 | 2030 | В процесі виконання | Адаптації до змін клімату |
| 8.2. | Придбання сміттєзбиральних машин для перевезення ТПВ | Придбання сміттєзбиральних машин для перевезення ТПВ | Державний, місцевий бюджет, інші джерела | КП "Будинкоуправління" | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 2026 | 2029 | Не починалося | адаптації до змін клімату |
|  | Всього по поводженню з відходами |  |  |  | 2248,5 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 29,7 |  |  |  |  |
|  | Разом по Плану заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату на період 2022-2030рр. |  |  |  | 145710,7 | 953064,3 | 46133,3 | 40761,8 | 21770,5 |  |  |  |  |

  - Опис запланованих дій та заходів

Всі заходи ПДСЕРК, що направлені на пом’якшення впливу змін клімату, мають вплив на зменшення споживання енергоресурсів або на збільшення частки використання відновлювальних джерел. Так, наприклад, якщо в будівлі дитячого садка встановлюються теплові насоси, це не означає, що споживання енергії зменшиться. Це означає, що частина енергії, яка буде споживатися буде мати походження з відновлювального джерела.

Заходи за типом витрат можуть бути розділені на маловитратні (інформаційно-навчальні, направлені за зміну свідомості мешканців) і заходи інфраструктурні, що направлені на виконання будівельних і інженерних робіт та потребують значних фінансових вкладень.

Розрахунки з оцінки скорочення енергоспоживання та зменшення викидів СО2 проведені на підставі керівництва «Як розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату в країнах Східного партнерства", а також на підставі відповідей комунальних підприємств і експертної оцінки.

    - Заходи, що заплановані до виконання в муніципальному секторі

Оскільки фінансування енергоспоживання муніципальних установ відбувається з міського бюджету, заходи, що направлені на зменшення енергоспоживання та збільшення використання відновлювальних джерел, є важливою складовою виконання ПДСЕРК. Покращуючи технічний стан будівель муніципальних установ, місцеві органи влади не тільки зменшують фінансове навантаження на бюджет громади, але і подають гарний, наочний приклад мешканцям громади стосовно можливостей провадження енергоефективних заходів і відновлювальних джерел.

Основні напрямки реалізації заходів з пом’якшення змін клімату у муніципальних будівлях:

- організація і подальший розвиток системи енергоменеджменту громади (організація структури енергоменеджменту, впровадження обліку енергоресурсів за лічильниками, запровадження онлайн моніторингу енергоспоживання та поступове запровадження автоматизованих систем енергомоніторингу, постійне навчання персоналу, вивчення інженерної бази будівель, проведення енергоаудитів будівель);

- реалізація маловитратних заходів за власний кошт установ (встановлення дотягувачів, обслуговування віконних ущільнювачів, очищення поверхні ламп та світильників, заміна ламп розжарювання на світлодіодні, встановлення екранів за приладами опалення, утеплення трубопроводів, встановлення аераторів на крани, вчасний ремонт сантехніки);

- виконання окремих енергоефективних заходів з залученням коштів міського бюджету та додаткових інвестицій (заміна вікон та дверей на енергоефективні металопластикові, заміна світильників на LED, заміна застарілого кухонного обладнання і холодильників на сучасне, встановлення балансувальних клапанів  і утеплення труб);

- виконання комплексних проєктів з термомодернізації будівель (утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей на енергоефективні металопластикові, теплоізоляція трубопроводів опалення та гарячої води, утеплення даху і підвального перекриття, відновлення системи вентиляції з використанням рекуперації);

- впровадження проєктів, направлених на використання відновлювальних джерел (теплові насоси, геліосистеми для підігріву гарячої води, СЕС);

- реконструкція власних котелень, з запровадженням використання деревного палива (дров, тріски, деревних відходів). Деревні види палива за умови забезпечення поновлення обсягу деревних насаджень, вважаються відновлювальними;

- проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та підвищення мотивації щодо ощадливого використання енергії.

Оскільки сектор «Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти» включає в себе також і всі комунальні підприємства (окрім процесів виробництва і транспортування тепла та транспорту), до заходів цього сектору також відносяться всі заходи, що покращують діяльність систем водопостачання та водовідведення.

В рамках ПДСЕРК пропонується провести заходи з реконструкції системи водопостачання/водовідведення, та підвищити енергоефективність роботи підприємства-водопостачальника. Цей захід має також значний вплив з адаптації до змін клімату, оскільки за результатами оцінки ризиків та вразливостей зміни клімату (ОРВ) проблеми забезпечення якісною питною водою мають для громади велике значення.

    - Заходи, що заплановані до виконання в житловому секторі

Найбільшим споживачем енергії у громаді є житловий сектор. Фінансові інвестиції, що необхідні для проведення запланованих заходів з покращення енергоефективності житлових будівель, виходять далеко за межі можливості власників житлового фонду та місцевого бюджету.

Терміни окупності комплексних енергоефективних заходів у житлі становлять 7-15 років за умов збереження поточних цін на енергоносії та без врахування видатків на обслуговування кредитів.

В Україні розпочав роботу Фонд Енергоефективності, якій надає гранти на термомодернізацію будинків, у яких створені ОСББ. Розмір гранту на проведення повної термомодернізації (пакет Б) становить до 50% вартості (у період воєнного часу дія цього пакету призупинена). А в рамках мінімального пакету заходів (пакет А) і зараз можливо провести першочергові заходи і зменшити споживання на 20-30%. Співфінансування від Фонду енергоефективності для мінімального пакету заходів складає 40%. Фонд Енергоефективності приймає рішення про надання гранту після проведення енергетичного аудиту, а виплата грантової складової відбувається поетапно за результатами виконання заходів.

Також існує державна програма так званих «теплих кредитів», яка має значно доступніші вимоги, однак попит на це фінансування набагато перевищує її можливості.

Виходячи з вищенаведеного, громада має наступні перспективні цілі у сфері підвищення ефективності споживання енергії у житловому секторі:

- формування зростаючого потоку інвестицій у енергоефективність житла для досягнення середнього для багатоквартирних будинків питомого споживання енергії у 120 кВт-год/рік;

- підвищення спроможності ОСББ втілювати енергоефективні проєкти з залученням зовнішнього фінансування;

- забезпечення доступу до підтримки енергоефективних заходів приватним домогосподарствам.

Дані перспективні цілі будуть досягнуті завдяки виконанню таких завдань:

- створення місцевої програми підтримки розвитку ОСББ;

- створення програми співфінансування Державного фонду Енергоефективності;

- підвищення обізнаності зацікавлених сторін.

Підвищення обізнаності зацікавлених сторін

Перешкодою на шляху до підвищення енергоефективності у житловому секторі є низька обізнаність мешканців багатоквартирних будинків та керівництва ОСББ про можливості енергоефективних заходів та існуючі інструменти їх підтримки. Для ефективного використання перелічених інструментів підтримки енергоефективних заходів буде постійно проводитися інформаційна робота з відповідними аудиторіями. Для цього буде виокремлено цільові аудиторії та для кожної з аудиторій буде розроблено і реалізовано план інформаційно-просвітницьких заходів. Необхідна сума фінансування у кожному році буде передбачатися під час затвердження бюджету на відповідний період.

Завданнями інформаційної діяльності є донесення правдивої інформації про можливості та підтримку енергоефективних заходів у житлі з метою створення успішних прикладів.

Орієнтовні напрямки інформаційної діяльність залежно від цільових аудиторій.

Для керівництва та активістів існуючих ОСББ:

- донесення інформації про існуючі державні та місцеві програми підтримки енергоефективних заходів: зустрічі, поширення електронних та друкованих матеріалів, надання консультацій;

- отримання грантів Фонду енергетичної ефективності: детальне роз’яснення всіх етапів та деталей під час зустрічей; необхідність попереднього фінансування та способи долання пов’язаних труднощів, використовуючи місцеві програми; візити до ОСББ у інших містах, що скористалися послугами Фонду;

- виявлення найбільш зацікавлених ОСББ та їх індивідуальний супровід для отримання гранту Фонду з метою створення перших успішних прикладів у місті.

Для ініціативних груп, що вивчають можливості створення ОСББ:

- зустрічі з представниками успішних ОСББ; огляд інструментів підтримки; надання правових консультацій; та участь у зборах зі створення ОСББ у будинках;

- надання правових консультацій на всіх етапах створення ОСББ;

- проведення навчальних семінарів.

Для мешканців багатоквартирних будинків: широка інформаційна кампанія про необхідність створення ОСББ та можливості, які вони відкривають.

Для мешканці приватних будинків: широка інформаційна кампанія про можливості револьверного фонду.

    - Заходи, що заплановані до виконання для будівель третинного сектору

Оскільки муніципальна влада не має прямих важелів впливу на державні установи, які мають будівлі і обладнання на території Рогатинської МТГ, на  комерційні структури (торгівлі та надання послуг), для цілей реалізації ПДСЕРК можуть бути використані методи непрямого впливу: проведення інформаційних кампаній, і співпраця в організації публічних заходів для населення.

Хорошим приводом для проведення подібних заходів можуть стати Дні Сталої Енергії, до проведення яких традиційно приєднуються виконавчі структури міської ради в рамках виконання своїх зобов’язань по Угоді мерів.

Заходи, які можуть мати вплив на установи і організації третинного сектору:

- проведення виставок-ярмарок енергоефективних технологій і обладнання;

- круглі столи і бізнес-сніданки з представниками комерційних структур;

- надання консультацій енергоменеджером громади представникам комерційних структур та надавачам послуг з питань енергоефективності;

- розповсюдження брошур, плакатів та іншої поляризаційної продукції на тему енергоефективності і раціонального використання енергії.

    - Заходи, що заплановані до виконання для муніципального вуличного освітлення

Вуличне освітлення має незначну частку у загальному обсязі споживанні енергії у громаді (0,1%). Єдиним джерелом енергії для потреб вуличного освітлення є електрична енергія.

Роботи у сфері зовнішнього освітлення мають значний вплив на населення громади, коли мова заходить про сприяння раціональному споживанню енергії, оцінки роботи міської влади щодо покращення благоустрою і комфорту у громаді. Разом з враженнями від комплексу муніципальних будівель, зовнішнє освітлення вулиць населених пунктів громади має вплив на розвиток енергетичної свідомості жителів громади та є візитівкою енергетичного розвитку громади, може надавати додаткових переваг архітектурному ансамблю і культурним пам’яткам.

Окрім цього якість зовнішнього освітлення впливає на рівень безпеки для населення в темний період доби і є запорукою зменшення кількості аварій на дорогах.

Для забезпечення постійного покращення зовнішнього вуличного освітлення впроваджуються маловитратні заходи:

- заміна ламп розжарювання на LED-лампи;

- очищення поверхні ламп та світильників;

- заміна та реконструкція електромереж та опор.

Для впровадження комплексних заходів залучаються кошти додаткових фінансових джерел.

Прикладами виконання комплексної модернізації муніципального зовнішнього освітлення є:

- комплексна заміна застарілих світильників на LED,

- оновлення опор та ліній електропередачі,

- впровадження централізованої, автоматизованої системи керування зовнішнім освітленням з підтримкою функції регулювання інтенсивності світла (діммування),

- встановлення LED-ліхтарів  з живленням від локальних сонячних установок.

    - Заходи, що заплановані до виконання в секторі транспорту

Останнім часом існує тенденція до значного збільшення кількості автомобілів. Тому треба бути готовими до того, що кількість автотранспорту буде збільшуватися до насичення потреби користувачів. Але, навіть враховуючи таку тенденцію, можна спланувати заходи, що допоможуть зменшити кількість викидів СО2 відносно об’єму викидів, який був би очікуваним, якщо не виконувати ніяких дій.

Фактори, які сприяють зменшенню викидів СО2:

- оновлення парку автотранспорту;

- сприяння використанню електротранспорту (із зарядкою від джерел, що використовують відновлювану енергію, наприклад від СЕС);

- розвиток велосипедної інфраструктури міста, влаштування велосмуг та велодоріжок;

- популяризація велосипедного руху,

- розвиток пішохідної інфраструктури, створення «зелених» зон, покращення умов доступу для маломобільних груп населення.

    - Заходи, що заплановані до виконання по розділу місцевого виробництва електроенергії

Для вирішення завдань щодо збільшення частки виробництва та споживання енергії з відновлюваних джерел пропонується на території громади розпочати будівництво сонячних станцій як приватних, так і великих для промислового виробництва електроенергії.

Одночасно з будівництвом потужностей сонячних станцій необхідно створювати мережеві потужності для зберігання електроенергії.

Крім того великий потенціал для виробництва електроенергії мають вітрові станції. Пропонується, для початку освоєння вітрової енергетики, у громаді побудувати вітрову станцію потужністю не менш 6 МВт.

Реалізація даних заходів дозволить поступово забезпечити на рівні громади необхідну енергетичну безпеку та зменшить імовірність відключень електроенергії у випадку аварій в мережі, що можуть бути викликані наслідками ракетних обстрілів з боку росії.

    - Заходи, що заплановані до виконання по розділу місцевого виробництва тепла/холоду

Виконання заходів по реконструкції і модернізації котелень і трубопроводів тепломереж створять умови для зменшення питомих втрати теплопостачання і зменшення коефіцієнту викидів СО2 для спожитого тепла.

Основними заходами у сфері теплопостачання є:

- реконструкція систем опалення із реконструкцією котелень та переведенням на альтернативні види палива (дрова, щепа, пелети, деревні відходи господарювання);

- реконструкція котелень із встановленням енергетичного комплексу з автоматичним спалюванням сировини;

- автоматизація роботи котелень – встановлення приладів обліку тепла з віддаленим зчитуванням та модемів для передачі даних, автоматизація роботи електрообладнання та приладів завантаження палива;

- капітальний ремонт тепломереж із використанням попередньо ізольованих трубопроводів.

    - Заходи на подолання енергетичної бідності

Основні шляхи подолання «енергетичної бідності» в сфері теплопостачання є:

- термомодернізація будівель, чим зменшується споживання тепла та електроенергії на кондиціювання влітку;

- модернізація мереж та генеруючих потужностей централізованого теплопостачання, що дозволяє зменшити втрати при генерації та в тепломережі, і таким чином зменшити тариф на теплопостачання;

- забезпечення можливості щодо самостійного регулювання споживання енергії, що сприяє раціональному споживанню тепла, зменшенню фінансових витрат;

- встановлення індивідуальних резервних котлів для опалення та підготовки гарячої води, що дозволяє зменшити залежність від основного постачальника послуги;

- фінансова допомога в реалізації енергоефективних заходів;

- використання соціального тарифу, субсидій, пільг для найвразливіших категорій населення.

Для подолання «енергетичної бідності» в сфері електропостачання апробовані наступні шляхи:

- наявність місцевої електрогенерації та забезпечення надійної роботи мережі електропостачання, що запобігає віяловим відключенням, та підтримує стабільну електричну напругу в електромережі (державний, регіональний рівень);

- будівництво потужностей електрогенерації на основі ВДЕ – вітрові та сонячні станції (як малих приватних так промислових потужностей), гідроелектростанції та систем накопичення енергії (так звана розподілена система генерації);

- розширення та реконструкція існуючих мереж зовнішнього освітлення, адже відсутність доступу до послуги зовнішнього освітлення призводить до небезпеки на дорогах і росту злочинності.

  - Ключові заходи з пом’якшення наслідків зміни клімату

Ключовий захід # 1. Термомодернізація будівлі КНМП «Рогатинська ЦРЛ»

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Термомодернізація будівлі КНМП «Рогатинська ЦРЛ» |  |
| Опис проєкту | Назва технічного проєкту: Капітальний ремонт (утеплення) фасаду, покрівель Рогатинської ЦРЛ за адресою м. Рогатин, вул.Чорновола,9 Проєкт термомодернізації (капітального ремонту) будівель КНМП «Рогатинська ЦРЛ» включає в себе комплексну термомодернізацію будівель лікарні: приймального відділення (2 поверхи), стаціонару (4 поверхи, з підвалом та горищем), галереї (1 поверх) і поліклініки (3 поверхи, з горищем. Всі будівлі були побудовані у 1983 році і досі не зазнавали суттєвих ремонтних робіт. Підчас виконання проєкту передбачається: - утеплення фасадів, - роботи з модернізації і утеплення покрівлі. Утеплення фасадів будівель буде виконано мінераловатними плитами товщиною не менш ніж 150 мм, з подальшим нанесенням оздоблювального покриття. Роботи будуть виконуватися «мокрим методом». Перед початком робіт будуть демонтовані водостічні труби та, за необхідності, підвіконні підливи, які після завершення утеплення будуть встановлені на свої місця. Покрівля будівель також зазнає суттєвих змін: старе шиферне покриття буде замінено на нове з металочерепиці, буде проведене утеплення перекриття покрівлі, встановлені нові водостічні оцинковані труби і ринв. Проєкт покликаний підвищити енергоефективність та забезпечити комфортні умови перебування для пацієнтів та медичного персоналу. |  |
| Метод фінансування | Власні кошти КНМП «Рогатинська ЦРЛ», кошти бюджету громади, державні кошти, інші джерела |  |
| Відповідальні за впровадження | КНМП «Рогатинська ЦРЛ» |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 37 472,4 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 0,0 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  | 860 046 |
| Сума інвестованих коштів, євро |  | 0 |
| Фінансова економія, тис. грн/рік |  | 1 682,5 |
| Термін окупності проєкту, років |  | 22,3 |
| Технічні показники проєкту |  |  |
| Зменшення використання енергоресурсів в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 445,3 |
| Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | - |
| Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік |  | 90,0 |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2025-2029 |
| Стан виконання |  | Не починалося |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Сторінка вебсайту |  | https://www.rogcrl.if.ua/ |
| Посилання на відео |  | - |
| Зображення фасадів будівлі (частина проєктної документації) |  |  |
| Результати проєкту |  |  |
| 1. Підвищення енергоефективності будівель. Утеплення фасадів та покрівлі допоможе значно знизити втрати тепла. Очікуване зменшення використання енергоресурсів на 445,3 МВт·год/рік. 2. Покращення екологічної ситуації. Завдяки зниженню споживання енергії, буде досягнуте скорочення викидів вуглекислого газу. Очікуване скорочення викидів СО2 - 90,0 т/рік. 3. Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичного персоналу. Тепліші приміщення взимку та зниження перегрівання влітку створять комфортні умови. Нові покрівлі та системи водовідведення забезпечать захист від протікань та інших проблем. 4. Зменшення витрат на енергоресурси. Зменшення споживання енергії призведе до економії коштів на опалення та електропостачання. 5. Стійкість до зовнішніх впливів. Нові покрівельні матеріали та системи водовідведення збільшать тривалість експлуатації будівель без необхідності в частих ремонтах. |  |  |

Ключовий захід # 2. Реконструкція очисних споруд м. Рогатин

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Реконструкція очисних споруд м. Рогатин |  |
| Опис проєкту | Рогатинські каналізаційні очисні споруди (КОС) потужністю 3 тис. м3/добу побудовані і експлуатується з 1985 р. Очисні споруди повної біологічної очистки передбачені для очистки господарсько-побутових стічних вод. Каналізаційні колектори в результаті тривалої експлуатації фізично зношені, і становлять потенційну загрозу навколишньому природньому середовищу, а саме екологічному стану як поверхневих так і підземних вод. Проектом передбачено проведення реконструкції очисних споруд м. Рогатин із забезпеченням продуктивності 1000м.куб/добу: встановлення пристроїв частотного регулювання насосів, оновлення автоматики подачі кисню в аеротенки, заміна обладнання для перекачування активного мулу для переходу з пневматичного способу на гідравлічний, встановлення додаткової повітродувки, заміна аераційної системи аеротенків на дрібнобульбашкову. |  |
| Метод фінансування | Державний, місцевий бюджет, інші джерела |  |
| Відповідальні за впровадження | ДП «Рогатин - Водоканал» |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 21 000,0 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 0,0 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  | 481981 |
| Сума інвестованих коштів, євро |  | 0 |
| Фінансова економія, тис. грн/рік |  | 764,4 |
| Термін окупності проєкту |  | 27,5 |
| Технічні показники проєкту |  |  |
| Зменшення використання енергоресурсів в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 105,0 |
| Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | - |
| Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік |  | 45,3 |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2025-2029 |
| Стан виконання |  | Не починалося |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Сторінка вебсайту |  | - |
| Посилання на відео |  | - |
| Результати проєкту |  |  |
| Завдяки впровадженню проєкту будуть досягнені наступні результати: - Покращення екологічного стану. Зниження ризиків забруднення як поверхневих, так і підземних вод завдяки реконструкції каналізаційних колекторів та очисних споруд. - Підвищення надійності системи водоочищення. Оновлення автоматики подачі кисню в аеротенки та заміна аераційної системи на дрібнобульбашкову забезпечать стабільну роботу очисних споруд. - Покращення якості очищення стічних вод. Перехід з пневматичного на гідравлічний спосіб перекачування активного мулу підвищить ефективність очищення та зменшить витрати енергії. - Підвищення ефективності очищення. Забезпечення продуктивності 1000 м³/добу очисних споруд, що відповідає сучасним вимогам та потребам міста. - Ефективність енергоспоживання. Встановлення пристроїв частотного регулювання насосів, що сприятиме зменшенню енергоспоживання. - Зменшення експлуатаційних витрат. Встановлення додаткової повітродувки та модернізація аераційної системи сприятимуть зниженню витрат на обслуговування та експлуатацію очисних споруд. - Збільшення тривалості терміну експлуатації. Модернізація та оновлення обладнання продовжать термін служби очисних споруд. |  |  |

Ключовий захід # 3. Побудова комунальної сонячної станції потужності 500 кВт

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Побудова комунальної сонячної станції потужності 500 кВт |  |
| Опис проєкту | Проект передбачає будівництво комунальної сонячної станції на території Рогатинської громади потужністю 500 кВт. Цей проект має на меті забезпечити електроенергією громадські будівлі громади, сприяючи тим підвищенню стійкості енергетичної системи у громаді та зниженню витрат на електроенергію. Сонячна станція потужністю 500 кВт здатна виробляти 533 924 кВт·год електроенергії на рік. Це дозволить значно зменшити витрати громади на електроенергію. При середньому тарифі на електроенергію 7,36 грн за кВт·год, річна економія коштів складе близько 3,9 мільйона гривень. Термін придатності сонячної станції становить 25 років, що забезпечує довгострокову стабільність і економічну вигоду для громади. За цей час станція буде виробляти екологічно чисту енергію, що допоможе зменшити викиди парникових газів та сприятиме поліпшенню екологічної ситуації у громаді. |  |
| Метод фінансування | Державний, місцевий бюджет, інші джерела |  |
| Відповідальні за впровадження | Виконавчий комітет Рогатинської міської ради |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 21 761,4 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 0,0 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  | 500 000 |
| Сума інвестованих коштів, євро |  | 0 |
| Фінансова економія, тис. грн/рік |  | 3 929,5 |
| Термін окупності проєкту |  | 5,5 |
| Технічні показники проєкту |  |  |
| Зменшення використання енергоресурсів в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 0 |
| Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 533,9 |
| Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік |  | 230,1 |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2026-2029 |
| Стан виконання |  | Не починалося |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Сторінка вебсайту |  | - |
| Посилання на відео |  | - |
| Результати проєкту |  |  |
| Основним результатом від впровадження проєкту буде підвищення енергетичної стійкості громади. Планові значення річного виробництва електроенергії ВДЕ: 533,9 МВт·год. Побудова станції надасть можливість забезпечити стабільне постачання електроенергії для громадських будівель. Економія коштів: - річна економія коштів на оплату електроенергії складе близько 3,9 мільйона гривень при середньому тарифі 7,36 грн за кВт·год. - зменшення фінансового навантаження на бюджет громади, що дозволить спрямувати зекономлені кошти на інші важливі потреби. - довгострокова стабільність: термін придатності сонячної станції становить 25 років, що дозволить забезпечення довгострокову економічну вигоду для громади. Екологічні переваги: зменшення викидів парникових газів завдяки використанню відновлюваної енергії. |  |  |

Ключовий захід # 4. Придбання сміттєзбиральних машин для перевезення ТПВ

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Придбання сміттєзбиральних машин для перевезення ТПВ |  |
| Опис проєкту | Проект виник у зв'язку з потребою у модернізації та розширенні парку транспортних засобів для ефективного вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) у 72 населених пунктах громади, яка налічує приблизно 31 тисячу жителів. Наразі існуючий парк комунальної техніки КП “Рогатинське будинкоуправління” обмежується трьома застарілими автотранспортними засобами з нульовою балансовою вартістю, що не відповідає потребам громади у вивезенні ТПВ. Основна проблема полягає в тому, що в більшості населених пунктів вивіз ТПВ здійснюється лише один раз на місяць, що значно ускладнює підтримання належної чистоти та санітарного стану. З урахуванням цих факторів, розроблений проект передбачає придбання двох нових сміттєзбиральних автомобілів: МАН Сміттєвоз з заднім завантаженням об'ємом 24 м3 та МАН L 2000 8.153 Вантажний сміттєвоз з заднім завантаженням об'ємом 12 м3. Ці сучасні транспортні засоби дозволять значно покращити ефективність вивезення ТПВ, забезпечуючи вчасний і регулярний обіг відходів у всіх населених пунктах. Крім того, інвестиція у нову техніку сприятиме зниженню витрат на ремонт і обслуговування, оскільки нові автомобілі мають більш високу надійність і меншу витрату палива порівняно зі старими одиницями техніки. |  |
| Метод фінансування | Державний, місцевий бюджет, інші джерела |  |
| Відповідальні за впровадження | КП “Рогатинське будинкоуправління” |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 5000,0 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 0,0 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  | 114 652 |
| Сума інвестованих коштів, євро |  | 0 |
| Технічні показники проєкту |  |  |
| Зменшення використання енергоресурсів в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | - |
| Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | - |
| Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік |  | 24,0 |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2026-2029 |
| Стан виконання |  | Не починалося |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Результати проєкту |  |  |
| Покращення ефективності вивезення ТПВ. З придбанням двох нових сміттєзбиральних автомобілів вирішено проблему обмеженості і застарілості техніки. Нові автомобілі, такі як МАН Сміттєвоз та МАН L 2000, забезпечують оптимальний об'єм для збирання відходів і здатність до регулярного вивезення. Покращення санітарного стану. Регулярний вивіз ТПВ тепер здійснюється ефективніше, що сприяє підтриманню належної чистоти і санітарного стану у всіх 72 населених пунктах громади. Зниження частоти вивозу відходів до одного разу на місяць більше не буде проблемою. Економічні вигоди. Інвестиція у нові автомобілі призведе до зниження витрат на ремонт та обслуговування. Нові моделі мають високу надійність і ефективність, що сприяє зменшенню витрат на паливо і технічне обслуговування порівняно із застарілою технікою. Задоволення потреб спільноти. За допомогою нової техніки громада забезпечена засобами для вивезення відходів, що відповідають потребам та зростаючим вимогам жителів. Зниження викидів СО2 - 24 т/рік. |  |  |

ЧАСТИНА 2. 
Стратегія адаптації до зміни клімату
 Рогатинської МТГ

Розділ 6. Оцінка ризиків та вразливості до зміни клімату

- Природна та антропогенна характеристика громади

Кліматична та біокліматична характеристика

Клімат на території Рогатинської міської територіальної громади - помірно-континентальний. Основними чинниками, що впливають на формування клімату даної території, є – рівень сонячної радіації, циркуляція повітряних мас та випадіння опадів, що формуються рівнинним і височинним рельєфом громади.

Річний хід температур характеризується невисокими амплітудами в літні місяці і порівняно високими взимку.

Для опису клімату міст і населених пунктів визначаються «кліматичні норми». Так, для кліматичного періоду 1961-1990 рр. для населених пунктів України були визначені кліматичні норми, які є базовими для опису і порівняння сучасних кліматичних явищ.  Документом, в якому представлені кліматичні норми цього періоду є «Кліматичний кадастр України». Ознайомитися з їх основними кліматичними характеристиками можна на сайті meteopost.com.

Кліматичні норми визначаються для переліку населених пунктів, в яких присутні метеорологічні станції і існує статистика метеорологічних спостережень. Для населених пунктів, що не увійшли до переліку нормативних документів з кліматології, кліматичні параметри і характеристики приймаються рівними значенням параметрів найближчого до них пункту, кліматичні характеристики якого визначені.

В місті Рогатин метеостанція відсутня. Відповідно, кліматичні характеристики Рогатинської МТГ будемо визначати за даними метеостанцій, що є максимально наближені до території громади.

Найближчі до м. Рогатин метеостанції розташовані в м. Долина та м. Івано-Франківськ. У 2010 році за даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології на метеорологічних станціях в області були зафіксовані наступні показники:

Таблиця 6.1.

| Пункт спостережень | Температура повітря у 2010р., ºС |  | Кількість опадів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | у 2010р. |  |
|  | максимум | мінімум | усього, | відсотків |
|  |  |  | мм | до місячної норми |
| Авіаметеостанція Івано-Франківськ | 33,5 | –31,7 | 957,1 | 139 |
| Метеостанція Долина | 31,6 | –22,7 | 1183,9 | 133 |
| Метеостанція Коломия | 33 | –33,9 | 1014,5 | 145 |
| Карпатська Селестокова Яремче | 33,2 | –21,5 | 1387,1 | 149 |

Стаття «Тенденції часового розподілу кліматичних показників на території Івано-Франківської області», авторів М. М. Лагойда, О. Є. Яремко, Л. М. Архипова надає детальний аналіз зміни температури і опадів на території Івано-Франківської області .

Норма опадів для метеостанції Долина становить 890 мм. Було проаналізовано дані з метеостанції, розраховано відхилення від норми опадів і виявлено тенденцію до підвищення річної кількості опадів. Протягом 1990–2018 рр. середньо-багаторічна кількість опадів збільшилась на 8 мм щодо норми. Найбільш посушливими були 1990, 1994, 2000 та 2003 роки, а найбільш вологими – 1998, 2001, 2008 та 2010 роки.

Норма температури для території громади за показниками метеостанції м. Долина складає 7,2°С. За результатами аналізу даних з метеостанції, розраховані відхилення від норми температури і виявлені тенденцію до її підвищення: протягом 1990–2018 рр. середньо-багаторічна температура збільшилась на 0,45°С щодо норми. У період за 1990–2018 роки найтеплішими були 2000, 2007, 2015 та 2016 роки.

Для характеристики сучасних температурних показників у м. Рогатин за даними сайту WeatherSpark.com наведений графік середніх температур із зазначенням середнього відхилення, за результатами спостережень за 2014-2022 рр.

Рисунок 6.1. Значення середніх, максимальних та мінімальних температур в м. Рогатин

Крім того кліматична ситуація в розрізі температурних показників може бути проілюстрована даними сайту meteopost.com для обласного центру Івано-Франківськ.

Рис. 6.2. Температурні кліматичні характеристики по м. Івано-Франківськ, за період 2001-2020 рр., сайт meteopost.com

Навіть порівнюючи дані на рисунках 6.1. та 6.2. можна звернути увагу на те, що для періоду 2014-2023 рр. характерні вищі зимові температури, ніж це відображено на графіках за період 2001-2020 рр. При тому літні температури (середні і максимальні) змінилися не сильно.

Протягом року на територіях Рогатинської МТГ переважають північно-західні вітри. Сила вітру – 2,2-3,2 м/с.

Морфологічна і топологічна характеристика

Рогатинська міська територіальна громада знаходиться на півночі Івано-Франківської області. Загальна площа громади 634,76 км2.

Місто Рогатин має географічні координати 49°41′ північної широти та 24°61′ східної довготи.

На рисунку 6.3. наведена мапа Рогатинської МТГ (станом на січень 2022 р.).

Рисунок 6.3. Мапа Рогатинської МТГ станом на січень 2022 р.

Висота над рівнем моря змінюється від 220 до 440 м. Північно-східна частина громади виражено вища відносно південно-західної території. За рельєфом територія громади відноситься до горбисто-хвилюватої Рогатинської височини, або за іншою класифікацією – до західної частини Подільської височини, що також має народну назву Опілля.

Ландшафт на більшій частині території громади рівнинний, в північно-західній частині – височинний.

Відповідно до дослідження «Екологічна класифікація адміністративних районів українських Карпат», виконаного у 2014 р., Рогатинський район (за старою системою адміністративного розподілу) характеризується наступним чином:

Таблиця 6.2.

| Територіальна одиниця | Середня висота, м | Частка площі висотних біокліматичних поясів, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6-7 |
| Рогатинський р-н | 247 | 0% | 3,1% | 39,7% | 40,1% | 16,6% | 0,5% |

Геологічні, тектонічні та ґрунтові характеристики

Ґрунти представлені дерново-підзолистими, глейовими піщаними та суглинковими ґрунтами, місцями глинисто-піщаними ґрунтами.

Водні ресурси

Система річок відноситься до басейну р. Дністер. Відсоток водної поверхні від загальної території громади складає 1,5%. Система річок є розгалуженою з пологими вододілами та схилами до водостоків. Режим живлення річок змішаний, але з переважанням дощового.

Через Рогатин та навколишні населені пункти протікає річка Гнила Липа з притоками. В західній частині громади – р. Свірж, у південно-східній частині – р. Нараївка. Зона від Рогатина на південь - заплавна, болотяна, має мережу меліоративних каналів.

Пріоритетами в напрямку відтворення водно-болотних систем на території Івано-Франківської області є виявлення і забезпечення охорони цінних об’єктів, а також екологічно безпечне використання їх ресурсів. На території Рогатинської ОТГ знаходяться наступні об’єкти для заходів із адаптації по відновленню боліт:

Під час паводків на окремих ділянках затоплюються прибережні заплавні території. Високий рівень  ґрунтових вод (вище 1,75 м) спостерігаються на 10 % від площі осушених земель Рогатинської міської територіальної громади.

Детальна інформація про водний сектор громади знаходиться у документі «Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в івано-франківській області в 2021 році».

Згідно Плану управління ризиками затоплень р. Дністер на території Рогатинської МТГ присутні території, які мають потенційно значні ризики затоплення. Основне з них – території села Княгиничі та навколо.

Біорозмаїття, флора, фауна та заповідні території

Збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, шляхом створення нових та вдосконалення існуючих заповідних територій, формування екологічної мережі є одним із пріоритетних напрямків розвитку заповідної справи в громаді.

Рішенням обласної ради від 23.04.2021 № 150-6/2021 «Про затвердження списку регіонально рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Івано-Франківської області» затверджено перелік (412 видів рослин), рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Івано-Франківської області. Частина із них знаходиться на території Рогатинської громади - https://orada.if.ua/decision/150-6-2021/.

З метою захисту та збагачення представників флори і фауни на території громади створені і функціонують 7 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 153,8 га:

- заказники місцевого значення– лісовий заказник «Журитин», біологічний заказник «Бубонець» та 2 гідрологічних заказника – «Під Верховиною» та «Болото»,

- комплексна пам’ятка природи «Великі Голди»,

- ботанічна пам’ятка природи загально-державного значення «Чортова гора»,

- ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Ожеред».

Крім того, Рогатинською міською радою надано згоду на оголошення ботанічними заказниками місцевого значення 5 земельних ділянок в урочищах за межами населених пунктів громади, загальною площею 32,16 га.

Значна частина території громади (20,9%) відноситься до лісових господарств: Рогатинське лісництво, Воронівське лісництво, Пуківське лісництво, Букачівське лісництво (частково, території, що знаходяться в межах громади). На північному сході громади присутній великий лісовий масив на висотах 350-440 м.

Флора і фауна Рогатинської МТГ є типовою для лісостепу.

Основні породи дерев – бук, ліщина, верба та різнорідний чагарник. Типова степова рослинність на території громади: вівсюнець пустельний, осока низька, горицвіт весняний, очиток іспанський, сон широколистий, юринея павутиниста, а також лілія лісова, любка дволиста, билинець комариний, пальчатокорінник травневий — види, занесені до Червоної книги України.

На території громади діє спеціалізоване мисливське науково-дослідне підприємство «Фауна», що забезпечує функціонування мисливських угідь.

На території громади зустрічаються вовки, лисиці, дикі кабани, зайці, різні гризуни.

Прибережні зони

На території громади відсутні прибережні морські зони. Ситуація щодо прибережних річкових територій описана у п. 6.4.4.

Культурна спадщина

В історико-етнографічному відношенні територія громади відноситься до Галичини. У м. Рогатин працює комунальний заклад "Рогатинський історико-краєзнавчий музей "Опілля", в якому можна ознайомитися з історією м. Рогатин та територій навколо з давніх часів до ХХ сторіччя.

Окремий зал присвячений Роксолані – відомій історичній постаті, жінки турецького султана Сулеймана Великого. Українське ім’я Роксолани – Анастасія Лісовська. Вона народилася і виросла в сім’ї священника у Рогатині.

Більшість житлових та громадських будівель центральної частини м. Рогатин є пам’ятками архітектури ХІХ – початку ХХ сторіччя. Костел Миколая та Анни, що розташований біля площі Роксолани, є архітектурною та сакральною пам’яткою, що датується ХV-XVII ст.

Відомою пам’яткою є будівля гімназії в м. Рогатин. В цій будівлі, що була побудована у 1909 році, працював перший у Рогатині середній навчальний заклад, де велося викладання українською мовою – приватна українська гімназія філії Українського педагогічного товариства «Рідна школа».

В населених пунктах Рогатинської громади зберіглося, було реставровано багато пам’яток сакральної архітектури.

Просторове планування та землекористування

Станом на 2023 рік розроблені Генеральні плани наступних населених пунктів Рогатинської МТГ: м. Рогатин, 45 сіл: Бабухів, Беньківці, Березівка, Васючин, Вербилівці, В. Липиця, Воронів, Воскресинці, Данильче, Дегова, Дички, Добринів, Долиняни, Жовчів, Журів, Загір’я, Заланів, Залужжя, Кліщівна, Княгиничі, Конюшки, Кривня, Липівка, Лопушня, Луковище, Лучинці, Малий Заланів, Мельна, Нижня Липиця, Обельниця, Підбір’я, Підгороддя, Погребівка, Потік, Приозерне, Пуків, Путятинці, Руда, Світанок, Стратин, Фрага, Черче, Чесники, Явче, Яглуш, Пилипівці.

Комплексний план просторового розвитку території Рогатинської МТГ станом на кінець 2023 року не розроблений. На рисунку 6.4. наведена інформація стосовно структури земельного фонду Рогатинської МТГ.

Рис.6.4. Структура земельного фонду Рогатинської МТГ

Відсоток лісів та лісовкритих площ, а також площа багаторічних насаджень для Рогатинської громади складає 22%, а відсоток земель сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті, пасовища) – 69,4%. Забудована територія складає 4,7%.

- Методика дослідження

Дані і структура

Для проведення оцінки ризиків та вразливості до зміни клімату буде використана структура і методика, що надаються Угодою мерів.

Відповідно до структури, що використана на сайті Угоди мерів, потрібно виконати наступні кроки:

| Крок 1 | Крок 2 | Крок 3 | Крок 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Визначення та оцінка кліматичних загроз в розрізі імовірності виникнення та потенційного | Визначення та оцінка вразливості секторів господарювання, індикаторів оцінювання | Визначення ступеня адаптації, та відповідних індикаторів | Визначення вразливих груп населення |

Результати проведення оцінки мають структуру, яка відповідає формату введення даних до розділу «Загрози та вразливості» шаблону ПДСЕРК, в тому числі оцінку поточного рівня ризику та очікувані зміни у майбутньому для кожного типу кліматичної загрози, враховує рівень вразливості секторів господарювання у громади та наявні можливості з адаптації.

Серед можливих стихійних явищ та небезпек, що пов’язані зі зміною клімату, після попередньої оцінки географічного розташування м. Рогатин, для подальшого аналізу виділені наступні:

Таблиця 6.3.

Кліматичні загрози, що розглядаються для Рогатинської громади

| Група кліматичних загроз | Кліматична загроза | Чинники кліматичного впливу |
| --- | --- | --- |
| Екстремальна спека |  | Підвищення температури, екстремальне тепло та хвилі тепла |
| Екстремальний холод |  | Екстремальний холод та заморозки |
| Екстремальні опади |  | Екстремальна кількість опадів |
|  | Екстремальні зливи | Підтоплення в наслідок екстремальних злив |
|  | Екстремальні снігопади |  |
|  | Град |  |
| Повені та підвищення рівня моря |  |  |
|  | Річкові повені | Підтоплення в наслідок річкових повеней |
| Посуха та дефіцит води |  | Посуха та дефіцит води |
| Шторми, буревії |  |  |
|  | Сильний вітер | Штормовий вітер та буревії |
| Пожежі |  | Пожежі |
|  | Лісові пожежі |  |
|  | Пожежі на землі |  |
| Біологічні загрози |  | Хімічні та біологічні ризики, пов’язані зі зміною клімату |
|  | Захворювання, спричинені водою |  |
| Інші |  |  |
|  | Захворювання, спричинені інвазійністю |  |

Для оцінки ризиків і вразливостей до змін клімату Рогатинської МТГ було використано матеріали вебінарів, що були проведені у лютому 2023 року, щодо методики оцінки ризиків і вразливостей загроз, пов’язаних зі зміною клімату, а також методику практичного кейсу Угоди мерів щодо енергії та клімату. Детальніше щодо використаної методології оцінювання дивись Додаток 4 «Опис методології оцінки ризиків і вразливостей до кліматичних загроз».

- Кліматичні загрози

Наведемо підсумкові дані щодо кліматичних загроз, оцінки існуючих ризиків в наслідок їх виникнення та  очікувані зміни щодо їх частоти і інтенсивності у майбутньому.

Аналіз щодо визначення кліматичних змін у Рогатинській МТГ проводився з використанням з даних Регіональної стратегії із адаптації Івано-Франківської області.  Результати оцінювалися для періодів - короткостроковий (з 2024-2040 рр.), середньостроковий (2041-2060 рр.), довгостроковий (2081-2100 рр.) у порівнянні з періодом 1979-2023 рр..

Детальніше інформація щодо поточних ризиків виникнення кліматичних загроз і прогнозу на наступний період дивися п.6.4.

Таблиця 6.9.

Оцінка ризиків виникнення кліматичних загроз

(поточний стан та прогноз)

| Кліматичні загрози | Поточний ризик виникнення загрози |  | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Імовірність виникнення загрози | Вплив загрози | Очікувана зміна інтенсивності загрози | Очікувана зміна частоти загрози | Періоди |
| Екстремальна спека | Висока | Середній | Зростання | Зростання | Середньостроково |
| Екстремальний холод | Низька | Середній | Зменшення | Зменшення | Довгостроково |
| Екстремальні опади | Середня | Високий | Зростання | Зменшення | Середньостроково |
| Екстремальні зливи | Середня | Високий | Зростання | Зменшення | Середньостроково |
| Екстремальні снігопади | Середня | Середній | Зростання | Зменшення | Середньостроково |
| Град | Низька | Середній | Зростання | Без змін | Довгостроково |
| Повені та підвищення рівня води: | Середня | Середній | Без змін | Зменшення | Середньостроково |
| Річкові повені | Середня | Середній | Без змін | Зменшення | Середньостроково |
| Посухи та нестача води | Середня | Середній | Зростання | Без змін | Короткостроково |
| Буревії | Середня | Середній | Зростання | Зростання | Середньостроково |
| Сильний вітер | Середня | Середній | Зростання | Зростання | Середньостроково |
| Стихійні пожежі: | Середня | Середній | Зростання | Зростання | Короткостроково |
| Лісові пожежі | Середня | Середній | Зростання | Зростання | Короткостроково |
| Пожежі на землі | Середня | Середній | Зростання | Зростання | Короткостроково |
| Біологічні загрози: | Середня | Низький | Зростання | Зростання | Середньостроково |
| Захворювання спричинені водою | Середня | Низький | Зростання | Зростання | Середньостроково |
| Інші | Середня | Середній | Зростання | Зростання | Короткостроково |
| Захворювання, спричинені інвазійністю | Середня | Середній | Зростання | Зростання | Короткостроково |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості громади до загроз, пов’язаних зі зміною клімату

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до екстремальної спеки

За результатами аналізу кліматичних спостережень на території Рогатинської громади відмічається тенденція до збільшення повторюваності і тривалості періодів із високою температурою повітря (вище 25, 30, 35 С), що суттєво впливають на стан здоров’я людини та її життєдіяльність.

Рис. 6.7. Середні річні температури, тренди і аномалії, 1979-2023 рр.

Середньорічна температура у 2023 році досягла значення +10,3 С, що на 2,3 С перевищило значення кліматичної норми для середньорічних температур.

За даними, які викладені у Регіональній стратегії із адаптації Івано-Франківської області, кількість «тропічних ночей» в літній період (з температурою більше ніж +20 С) є близькою до нуля (середне значення меш ніж 0,1 на літній період), а в прогнозі за сценарієм RCP 4.5 до 2100 року буде знаходитися в діапазоні від 0,1 до 10 днів на літній сезон. Рисунок 6.8. ілюструє результати проєкту щодо кількості «тропічних ночей».

Рис. 6.8. Історичні дані та прогноз змінення середнього показника кількості «тропічних ночей», Регіональна стратегія із адаптації Івано-Франківської області

Іншим показником, що характеризує температуру повітря є гумідекс. Гумідекс  - це індекс для оцінки рівня комфортних чи дискомфортних погодних умов для самопочуття людини. Крім значень температури він враховує також показник вологості в тіні, швидкість вітру та кілька інших. На рисунку 6.9. наведені дані щодо історичних даних та прогнозу рівня гумідексу для Івано-Франківської області.

Рис. 6.9. Історичні дані та прогноз показника гумідексу на території Івано-Франківської області, Регіональна стратегія із адаптації Івано-Франківської області.

Середній рівень гумідексу за період 1981-2010 рр. для Рогатинської громади оцінюється в межах 25-35 С. За сценарію RCP 4.5 показник підніметься до 30-35С, за сценарію RCP 8.5 – може статися підвищення до рівня 30-35 С, та навіть до 35-40 С.

На рисунку 6.10. наведені відхилення середньомісячних температур літніх місяців відносно кліматичної норми 2080-2010 рр.

Рис.6.10. Середньомісячні відхилення у червні, липні, серпні відносно кліматичної норми 2081-2010 рр.

Аналізуючи інформацію на рисунку 6.8 бачимо, що в літні місяці є стійка тенденція щодо зростання середніх температур. Особливо чітко це видно по графіку серпня, де починаючи з 2007 року всі роки (за виключенням 2021 року) температура постійно перевищувала показник кліматичної норми. В червні та липні є тільки поодинокі випадки, коли температура була нижча, ніж кліматична норма. Максимальне перевищення середньомісячних показників від кліматичної норми періоду 2081-2010 року складає 4,3 С.

Висновки:

Явище екстремальної спеки останні роки на території Рогатинської громади виникає все частіше. На даний момент:

- імовірність виникнення – висока, вплив – середній.

Очікувані зміни в середній до довгостроковій перспективі:

- імовірність виникнення – зростання, вплив – зростання.

Вразливі сектори

Зростання літніх температур та періоди екстремальної спеки, що відбуваються безперервно протягом від 3 до 15 днів має дуже багато негативних наслідків як у природній так і у господарській сфері на території Рогатинської громади: призводить до обміління малих річок та водойм, зниження рівня ґрунтових вод, висихання трав’яного покрову, збільшення кількості серцевих-судинних захворювань в цей період, небезпеки щодо перегріву та сонячного удару, погіршує якість дорожнього покриття.

Наслідком екстремальної спеки стає збільшення імовірності виникнення лісових пожеж.

По результатам проведеного аналізу оцінимо чутливість громади до виникнення екстремальної спеки, таблиця 6.10.

Таблиця 6.10

Оцінка чутливості до екстремальної спеки

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Екстремальна спека | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до екстремального холоду

Глобальне потепління впливає і на зміну клімату в холодний період року. Тривалість холодного періоду зменшилася на 5-23 дні: починається на 5-12 днів пізніше і закінчується на 5-11 днів раніше. Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1. 27:2010 «Будівельна кліматологія» середня температура в опалювальний період дорівнює +0,4С, опалювальний період (період з температурою нижчою ніж +8 С ) складає для м. Рогатин 179 діб. По факту, протягом 2020-2023 рр. середній термін опалювального періоду дорівнював 170-175 діб.

Рисунок 6.11. демонструє візуалізацію зміни середньомісячних температур за період грудень-березень відносно кліматичної норми 2081-2010 рр.

Рис. 6.11. Зміна середньомісячних температур за грудень, січень, лютий та березень відносно кліматичної норми 1981-2010 рр., meteoblue.com

Помітна тенденція щодо підвищення середньомісячних температур, але як і у попередні роки температура в зимові місяці не є стабільно низькою або стабільно високою. У період 1981 – 2010 р. коливання середньомісячної температури відносно значень кліматичної норми складало до -8,4 …+ 5,7 С. В період з 2011 по теперішній час максимальні коливання складають -6,8 …+ 5,9 С відносно кліматичної норми.

Підвищення температур в зимовий період призводить до того, що сніговий покрив лягає значно пізніше, наприкінці грудня, або не лягає зовсім. За даними Регіональної стратегії із адаптації Івано-Франківської області, кількість днів зі сніговим покровом оцінюється в діапазоні 50-60 днів. Прогноз за сценарієм RCP 4.5 - до 2040 року – скорочення діб зі сніговим покровом на 3-20 днів, до 2060 року та далі до 2100 р. очікується скорочення на 10-20 днів.

Кількість днів екстремального холоду зменшується.

Рисунок 6.12 Кількість днів з мінімальною температурою повітря -10 С  та -20 С відповідно

Як можна побачити на діаграмі, за останні 20 років було тільки одна видатна холодна зима, коли кількість днів з температурою повітря нижче ніж -20 С дорівнювало 10 дням.

Висновки

Явище екстремального холоду останні роки на території Рогатинської громади зустрічається все менше. На даний момент:

- імовірність виникнення – низька, вплив – середній.

Очікувані зміни в довгостроковій перспективі:

- імовірність виникнення – зменшення, вплив – зменшення.

Вразливі сектори

Вплив екстремального холоду є найбільш відчутним для сектору енергетики, оскільки викликає потребу у використанні більшої кількості природного газу, електроенергії і дров. В сільських населених пунктах в такі дні (особливо за відсутності вітру) може спостерігатися смог від спалювання дров, що призводить до загострень у хворих на легеневі захворювання. Менший чутливими до екстремального холоду є сектори туризму та освіти.

По результатам проведеного аналізу оцінимо чутливість громади до загрози виникнення екстремальної холоду та супутніх стихійних явищ, таблиця 6.11.

Таблиця 6.11

Оцінка чутливості громади до екстремального холоду

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Екстремальний холод | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до екстремальних опадів

Середня кількість річних опадів у Рогатинській МТГ складає приблизно 845 мм/рік. Найбільша місячна кількість опадів припадає на червень-липень, найменша – на листопад-березень. Суми опадів в окремі роки складають від 655 до 1085 мм. Найбільша кількість опадів за 5 днів знаходиться в межах 70-80 мм (показник з дослідження Регіональної стратегії із адаптації Івано-Франківської області).

В якості характеристики кліматичної норми на рисунку 6.13 приведено діаграму середньої кількості опадів, яка спостерігалася по метеостанції Івано-Франківськ.

Рисунок 6.13 Середньомісячна кількість опадів і дельта відхилень, метеостанція Івано-Франківськ, meteoblue.com

На рисунку 6.14 наведена інформація стосовно динаміки зміни кількості опадів по м. Рогатин.

Рис. 6.14 Річна кількість опадів у м. Рогатин, сайт meteoblue.com

На відміну від температури повітря, річна сума опадів змінилась несуттєво, хоча чотири роки поспіль (2013-2016 рр.) спостерігалися опади, що є меншими за кліматичну норму. При несуттєвих змінах річних обсягів опадів відбувся перерозподіл їх сезонних та місячних значень.

| Місяць | Зміна середньомісячної кількості опадів відносно кліматичної норми 1981-2010 рр., мм/місяць, м. Рогатин, meteoblue.com |
| --- | --- |
| Січень |  |
| Лютий |  |
| Березень |  |
| Квітень |  |
| Травень |  |
| Червень |  |
| Липень |  |
| Серпень |  |
| Вересень |  |
| Жовтень |  |
| Листопад |  |
| Грудень |  |

Збільшення опадів в період з 2010 року порівняно з 1979-2009 рр. відмічено у січні, лютому, листопаді та грудні. Причому у травні та вересні 2019 року випали місячні опади, що сягають 95-122 мм. Скорочення опадів спостерігається в квітні, і особливо у липні та серпні (до 10-15%), через що в липні та серпні останні роки за відсутні дощів починаються посухи.

Змінюється структура опадів: збільшується кількість небезпечних і стихійних опадів, зростає їх зливова складова, особливо в теплий період. Фактично це призводить до збільшення кількості випадків раптових повеней та підтоплень в зонах забудови від недостатності пропускної здатності зливової каналізації, а також зсувам грунту, пошкодженню сільсько-господарських земель, створенню ярів.

За силою та наслідками опади розділяються на декілька категорій, виділяючи небезпечні та стихійні явища. Так наприклад, за Настановою з метеорологічного прогнозування (2019), виділено категорії посилених рідких опадів:

- небезпечне метеорологічне явище першого рівня (НМЯ І) – значний дощ, кількість опадів 15-49 мм за період ≤12 год.;

- стихійне метеорологічне явище першого рівня (СМЯ І) – 50-79 мм за період ≤12 год.,

- стихійне метеорологічне явище другого рівня (СМЯ ІІ) – надзвичайний дощ ≥80 мм за період ≤12 год.

Висновки

Явище екстремальних опадів на території Рогатинської громади було і залишається загрозливим для секторів господарювання. На даний момент можна зафіксувати наступні характеристики:

| Кліматичні загрози | Поточний ризик виникнення небезпеки |  | Очікувані зміни в середньостроковій та довгостроковій перспективі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | імовірність | вплив | імовірність | вплив |
| Екстремальні опади (разом) | середня | високий | зростання | зменшення |
| Екстремальні зливи | середня | високий | зростання | зменшення |
| Екстремальні снігопади | середня | середній | зростання | зменшення |
| Град | низька | середній | зростання | без змін |

Вразливі сектори

Сильні зливові дощі для Рогатинської МТГ є небезпечними для всіх видів транспорту, будівель, енергетики, сільського господарства тощо. Водовідведення в м. Рогатин здійснюється шляхом прямого стоку стічних вод від абонентів в каналізаційну самоплинну та напірну каналізаційну мережу міста Рогатина на очисні споруди для переробки нечистот задля подальшого скиду очищених стоків, які пройшли повну біологічну очистку в річку Гнила Липа.

Сніжні опади в зимовий період стаються останні десятиріччя менш, але мають більш стихійний характер. Такі снігопади призводять до проблем на дорогах, налипання снігу на дроти та гілки дерев, утворення великого снігового покрову на покрівлях будинків та протікання дахів.

Випадки граду на території громади часом зустрічаються, але не призводять до великих втрат (величина граду до 1см).

За результатами проведеного аналізу оцінимо чутливість громади до загрози екстремальних опадів – злив, екстремальних снігопадів та граду (таблиця 6.12).

Таблиця 6.12

Оцінка чутливості до екстремальних опадів

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Екстремальні опади | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Загальна оцінка |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до підтоплень (повеней)

Період повеней у Рогатинській МТГ – березень-травень. Об’єм сходу води залежить від кількості снігу, що випало в зимовий період, товщини снігового покрову і температурного режиму упродовж періоду танення снігу.

В тому випадку коли весна буває холодна – танення снігу відбувається поступово і великої повені не стається. Найбільші повені відбуваються у випадку стрімкого потепління у квітні місяці на фоні великої кількості снігу, що випало зимою, і холодної зими.

Внаслідок зменшення снігового покрову в Карпатах в останні роки зменшується вплив можливих підтоплень, а відповідно і площа підтоплень буде зменшуватися.

Статистичні дані свідчать, що на території громади за останні десятиліття мали місце найхарактерніші надзвичайні ситуації - повені. Місця найбільших можливих підтоплень населених пунктів в межах Рогатинської громади – с. Княгиничі. На випадок виникнення підтоплення внаслідок повені розроблений план евакуації населення.

Висновки

Підтоплення внаслідок повеней на території Рогатинської громади є загрозливим, руйнівним явищем . На даний момент:

- імовірність виникнення – середня, вплив – середній.

Очікувані зміни в середньостроковій перспективі:

- імовірність виникнення – без змін, вплив – зменшення.

Вразливі сектори

Чутливість Рогатинської громади до річкових повеней та підтоплень є середньою. Найбільш вразливими секторами є будівлі, транспорт, планування землекористування, сільське господарство і цивільний захист населення.

В таблиці 6.13 приведена оцінка чутливості громади до підтоплень

Таблиця 6.13

Оцінка чутливості до підтоплень внаслідок повеней

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Підтоплення (повені) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Загальна оцінка |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до посухи

Підвищення температури повітря та нерівномірний розподіл опадів, які мають зливовий, локальний характер у теплий період і не забезпечують ефективне накопичення вологи в ґрунті, зумовило збільшення кількості та інтенсивності посушливих явищ. За останні 20 років повторюваність посухи збільшилася майже вдвічі.

Для населених пунктів у періоди екстремальної спеки та тривалої відсутності опадів настає ризик висушування міських зелених зон, газонів, дерев, що має свої згубні наслідки: загибель рослин, трав’яного покрову, який важко відновити. Відсутність зелених рослин у населених пунктах призводить до нездатності забезпечити жителям комфортні умови під час пересування вулицями, що в свою чергу створює небезпеку перегрівання та сонячного удару.

Крім того посуха призводить до падіння рівня ґрунтових вод, а це в свою чергу призводить до падіння напору в свердловинах, погіршення якості питної води.

На рисунку 6.15 наведені дані щодо оцінки максимальної тривалості посухи для Івано-Франківської області за результатами, що наведені у Регіональній стратегії із адаптації Івано-Франківської області.

Рис. 6.15. Максимальна тривалість посухи, дані для Івано-Франківської області, Регіональна стратегія із адаптації Івано-Франківської області.

Відповідно до наведених даних протягом періоду 1991-2010рр. максимальна тривалість посухи для Рогатинської громади складала від 30 до 40 діб. Зазвичай це є період липень-серпень, коли відмічається найбільше зменшення кількості опадів за останні роки. Для сценарію RCP 4.5 максимальна тривалість посухи суттєво не зміниться і буде залишатися в межах до 40 діб. Сценарій RCP 8.5 прогнозує більш посушливий варіант, зі збільшенням кількості днів посухи в окремих місцевостях Рогатинської громади до 40-50 днів.

Висновки

Посуха на території Рогатинської громади останнім часом зустрічається частіше, особливо протягом липня-серпня. На даний момент:

- імовірність виникнення – середня, вплив – середній.

Очікувані зміни в короткочасній та середній перспективі:

- імовірність виникнення – зростання, вплив – без змін.

Вразливі сектори

Посуха в першу чергу має вплив на сектор сільського господарства, а також на сектор водопостачання, оскільки посуха призводить по пониження рівня ґрунтових вод та погіршення якості води (оцінка – таблиця 6.14).

Таблиця 6.14

Оцінка чутливості до посухи

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Посуха | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до буревіїв

Серед попереджень про стихійні метеорологічні явища за оцінками представників міністерства надзвичайних ситуацій попередження про штормові посилення вітру, шквали, смерчі за кількістю знаходяться на другому місці. На території Івано-Франківської області буревії, шквали відбуваються нечасто, і мають незначні наслідки, але все ж бувають випадки, внаслідок яких пошкоджуються електромережі, падають дерева на вулицях, іноді загрожуючи майну та здоров’ю людей, та навіть зустрічалися випадки, коли в момент буревію зносило дахи будинків та господарських споруд.

На рисунку 6.16. наведені дані стосовно середньої швидкості вітру протягом 1981-2010 рр..

Рисунок 6.16. Середня швидкість вітру в Івано-Франківській області за період 1981-2010 рр. та прогноз на наступні періоди, Регіональна стратегія із адаптації Івано-Франківської області.

За прогнозом, що наведений у Регіональній стратегії із адаптації Івано-Франківської області, середня швидкість вітру не зазнає значних змін.

Також проєктом була оцінена кількість днів з підвищенням швидкості вітру і поривами вітру до 10,8 м/с (на рисунку – помилка в одиницях виміру).

Рис. 6.17. Кількість днів на рік з поривами вітру більш ніж, 10,8 м/с, історичні дані та прогноз, Регіональна стратегія із адаптації Івано-Франківської області.

Як можна побачити на рисунку кількість днів з поривами вітру більш ніж 10,8 м/с оцінюється між 150-175 днів на рік. Але прогнозні показники кажуть, що в наступні періоди кількість днів з поривами вітру практично не зміниться.

Висновки

Буревії з сильним вітром та поривами вітру на території Рогатинської громади відбуваються достатньо часто. На даний момент:

- імовірність виникнення – середня, вплив – середній.

Очікувані зміни в короткочасній та середній перспективі:

- імовірність виникнення – зростання, вплив – збільшення.

Вразливі сектори

З урахування того, що в громаді відсутня велика кількість дерев, ще з часу його активного будівництва, ймовірність значних наслідків у разі проходження буревію та шквальних вітрів існує, але не є великою. Оцінка чутливості до буревіїв наведена у таблиці 6.15.

Таблиця 6.15.

Оцінка чутливості до сильного вітру

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Буревії | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Загальна оцінка |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до пожеж

Для оцінки вразливості щодо кліматичних ризиків розглядають два типи пожеж – це лісові пожежі та пожежі на землі.

Територія Рогатинської громади знаходиться у лісостеповому поясі Передкарпаття. На території громади розташовані кілька лісових господарств, лісові насадження яких складають 21% від загальної площі громади. Породи дерев представлені буком, грабом, березою, дубом, липою, осикою, вільхою та іншими породами мішаного лісу.

Ліс – є природним багатством Рогатинської громади і потрібує уважного ставлення і захисту від пожеж. Найбільша кількість займань стається в період липень-вересень в періоди відсутності опадів та екстремальної спеки. В такому разі ліквідувати пожежі неможливо без використання спеціальної техніки пожежогасіння. Найчастішими причинами виникнення лісових пожеж є розведення багать та необережність при поводженні з вогнем, викидання недопалків у лісі.

Крім того загрозою виникнення лісової пожежі є також виникнення підпалів трави, сухостою та сміття -  так звані пожежі на землі. Крім екологічного впливу вивільнення СО2 та попадання у повітря вуглецевих дрібних частинок, задимлення повітря, існує велика небезпека займання від наземного вогню господарських споруд, житлових будинків та лісових насаджень, що часом призводить до людських жертв.

У роки, коли на цей період припадає відсутність опадів та посуха, ці показники зростають. Підчас розробки Регіональної стратегії із адаптації Івано-Франківської області було проведено дослідження щодо кількості днів з пожежонебезпечною погодою. Дані стосовно історичних показників і прогнозу на наступні періоди наведені на рисунку 6.18.

Рис. 6.18. Кількість днів з пожежонебезпечною погодою, історичні дані та прогноз на наступні періоди, Регіональна стратегія із адаптації Івано-Франківської області.

Кількість днів з пожежонебезпечною погодою, що характеризується відсутністю опадів та поривами вітру в історичний період 1986-2005 рр. для Рогатинської громади знаходиться в діапазоні 10-20 днів.

Відповідно до сценарію RCP 4.5 кількість пожежонебезпечних днів в період до 2040 року збільшиться на показник до 5-10 днів. Таким чином загальна кількість пожежонебезпечних днів може зрости до 25-30 днів на рік (зазвичай це липень-серпень). У випадку здійснення сценарію RCP 8.5 в період після 2080 року кількість пожежонебезпечних днів може збільшитися на 15-20, і навіть більше.

Висновки

Небезпека виникнення пожеж у лісі та на землі на території Рогатинської громади є достатньо високою. На даний момент:

- імовірність виникнення – середня, вплив – середній.

Очікувані зміни в короткочасній та середній перспективі:

- імовірність виникнення – зростання, вплив – зростання.

Вразливі сектори

Вразливими до пожеж є в першу чергу сектори сільського господарства, навколишнє середовище та біорізноманіття, цивільний захист населення. Меншого впливу зазнають сектори будівель (в разі пожеж на землі) та відходів, оскільки існує імовірність возгорань на полігоні сміттєзвалища.

Територія ДП «Рогатинський лісгосп», характеризується 4 класом пожежної небезпеки, що зумовлено переважною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю земель середньовіковими широколистяними породами. Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними віднесена до району наземної охорони лісів.

Також на території громади знаходиться 5 торфовищ в селах Березівка, Вільхова, Долиняни, Залужжя та Фрага загальною площею 217 га. Промислова розробка вищевказаних торфовищ не здійснюється.

Оцінка чутливості громади до пожеж наведена у таблиці 6.16.

Таблиця 6.16

Оцінка чутливості громади до пожеж

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Пожежі (пожежі на землі, пожежі у лісі) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до біологічних загроз

До біологічних загроз відноситься загроза виникнення захворювань, спричинених водою.

Внаслідок підвищення середньорічної температури повітря, зниження рівня ґрунтових вод погіршується якісний склад питної води. Для забезпечення необхідних характеристик питної води комунальним підприємствам доводиться витрачати більше коштів для роботи насосів і водопідготовки. Недостатня якість води може призводити до виникнення інфекційних захворювань та викликати появу алергійних реакції у людей, і особливо у дітей.

Медичні дослідження не встановлюють прямої кореляції  між кількістю захворювань і якістю питної води, але можна стверджувати, що погіршення якісного стану води призводить до виникнення інфекційних захворювань, порушень обміну речовин, відкладенню солей, може призводити до збільшення алергійних станів.

Висновки

Небезпека захворювань, спричинених водою, в Рогатинській громаді є незначна. На даний момент:

- імовірність виникнення – середня, вплив – низький.

Очікувані зміни в короткочасній та середній перспективі:

- імовірність виникнення – зростання, вплив – зростання.

Вразливі сектори

Найбільш вразливими до захворювань, спричинених водою є сектор охорони здоров’я, та сектор водопостачання. Оцінка чутливості громади до біологічних загроз наведена у таблиця 6.17.

Таблиця 6.17.

Оцінка чутливості громади до біологічних загроз 
(Захворювання, спричинені водою)

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Біологічні загрози (Захворювання, спричинені водою) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка ризиків виникнення та чутливості до інших загроз (Захворювання, спричинені інвазійністю)

Також до біологічних загроз відноситься загроза виникнення захворювань, спричинених інвазійністю.

Внаслідок завезення та спроби використання для культурного розведення рослин, що є чужими для природного середовища України, поширилося та вийшло з під контролю зростання інвазійних рослин – борщівник Сосновського, борщівник Мантегацці та кілька інших видів, дуб червоний, горіх чорний, клен ясенолісний та багато інших. Перелік інвазивних видів в Україні можна передивитися за посиланням - https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_інвазійних_видів_в_Україні . Серед інвазійних видів комах широко розповсюдженими є шкідники колорадський жук, вогнівка самшитова та інші. Також зустрічаються інвазійні види риб та тварин.

Найбільша небезпека, пов’язана з інвазійними видами, виникає від отруйних видів борщівника, якій визиває небезпечні фотоопіки та іноді призводить навіть до смертельних випадків. Через високу здатність до розповсюдження, адаптованості до місцевих умов та практичної відсутності ворогів у природному середовищі борщівник набуває все більшого розповсюдження. Найчастіші місця зростання – навколо доріг, рік, у затіненому вологому підліску, на пустирях, полях, що не обробляються.

Для боротьби з розповсюдженням інвазійних видів рослин проводяться заходи зі знищення виявлених плантацій, ознайомлення мешканців з наслідками розповсюдження інвазійних видів, надання інформації про першу медичну допомогу, яку потрібно надати потерпілому.

Висновки

Небезпека захворювань, спричинених інвазійністю, в Рогатинській громаді є високою. На даний момент:

- імовірність виникнення – середня, вплив – середній.

Очікувані зміни в короткочасній та середній перспективі:

- імовірність виникнення – зростання, вплив – зростання.

Вразливі сектори

Найбільш вразливими до захворювань, спричинених інвазійністю є сектор охорони здоров’я, сектор сільського та лісового господарства, сектор навколишнього середовища. Оцінка чутливості громади до захворювань спричинених інвазійністю, наведена у таблиця 6.17.

Таблиця 6.17.

Оцінка чутливості громади до інших загроз
(Захворювання, спричинені інвазійністю)

| Загрози | Імовірність виникнення | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
| Інші (Захворювання, спричинені інвазійністю) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Загальна оцінка |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцінка чутливості до загроз, пов’язаних зі зміною клімату, за секторами господарювання

За результатами проведеного дослідження чутливості Рогатинської громади до загроз, пов’язаних зі зміною клімату, можна сформувати таблицю з визначенням секторів господарювання громади, які є найбільш чутливі до тієї чи іншої кліматичної загрози (таблиця 6.18).

Таблиця 6.18.

Загальна оцінка чутливості по секторах до кліматичних загроз

| Загрози | Імовірність виникнення | Сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище і біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
|  | E | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | A11 | A12 | A13 |
| Екстремальна спека | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Екстремальний холод | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Екстремальні опади | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Підтоплення (Повені) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Посуха | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буревії | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Пожежі (лісові пожежі та на землі) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Захворювання, спричинені водою | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Захворювання, спричинені інвазійністю | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Загальна чутливість по секторах |  | 10 | 8 | 15 | 13 | 6 | 8 | 14 | 13 | 11 | 9 | 5 | 0 | 3 |

З врахуванням оцінки чутливості до наслідків кліматичних загроз по секторах зробимо таблицю із зазначенням загальної оцінки чутливості громади до кліматичних загроз, та виділимо ті, до яких громада має найбільшу чутливість (кольорове виділення те ж, що і для окремих секторів), і до яких повинна бути проявлена найбільша увага при плануванні заходів з адаптації (таблиця 6.19).

Таблиця 6.19.

Загальна оцінка чутливості громади до кліматичних загроз

| Група кліматичних загроз | Кліматична загроза | Оцінка чутливості |
| --- | --- | --- |
| Екстремальна спека |  | 60 |
| Екстремальний холод |  | 13 |
| Екстремальні опади | Екстремальні зливи | 46 |
| Підтоплення | Річкові повені | 34 |
| Посуха та дефіцит води |  | 22 |
| Шторми, буревії | Сильний вітер | 28 |
| Пожежі | Пожежі в лісі і на землі | 24 |
| Біологічні загрози | Захворювання, спричинені водою | 10 |
| Інші | Захворювання, спричинені інвазійністю | 34 |

Помітки

| Від 100 до 40 балів | Сильна чутливість |
| --- | --- |
| Від 39 до 20 балів | Середня чутливість |
| Від 19 до 6 балів | Низька чутливість |
| Від 0 до 5 балів | Дуже низька або відсутня чутливість |

- Оцінка адаптації громади до ризиків, пов’язаних зі зміною клімату

Для того, щоб скласти повну картину щодо вразливості громади до кліматичних ризиків та їх наслідків зробимо оцінку рівня адаптації громади до вказаних кліматичних ризиків.

Оцінювання рівня адаптації будемо проводити за наступною шкалою (таблиця 6.20):

Таблиця 6.20

| Рівень адаптації |  | Приклади опису |
| --- | --- | --- |
| 0 | - | Відсутність інфраструктури проти повеней |
| 1 | Низький | Існує погана, недостатньо потужна система зливової каналізації, яка не обслуговується належним чином та якої недостатньо для існуючої інфраструктури |
| 2 | Середній | Управління відходами організовано добре, тому під час теплових хвиль вплив на здоров'я відсутній, існує інфраструктура для надання медичних послуг у разі виникнення такого впливу |
| 3 | Високий | Існує достатня система захисту від повеней, яка обслуговується належним чином. У населених пунктах громади є достатньо зелених зон та водопровідних кранів для зниження впливу теплових хвиль |

Серед напрямків адаптації виділимо наступні:

- навчання і інновації,

- доступ до сервісу,

- соціально-економічні,

- державні та інституційні,

- природне навколишнє середовище.

За вказаними напрямками і визначимо можливості з адаптації громади до кліматичних ризиків (таблиця 6.21).

Таблиця 6.21.

Оцінка адаптації громади до кліматичних ризиків

| Група кліматичних загроз | Кліматична загроза | Оцінка адаптації | Опис адаптації громади до кліматичних ризиків |
| --- | --- | --- | --- |
| Екстремальна спека |  | 2 | Рівень адаптації середній. У населених пунктах громади є багато зелених зон, щоб вкритися від спеки. Громадські будівлі (4 будівлі) пройшли термомодернізацію та захищені від спеки, інші потребують теплоізоляції фасадів. Конструкції житлових будівель (крім 7 будівель, що пройшли утеплення фасадів) не адаптовані до високих температур. Жителі громади для охолодження приміщень в період спеки використовують кондиціонери (близько 30% домогосподарств). Влаштовано 6 об’єктів («Водяні ворота» біля парку, на міському стадіоні, питні фонтанчики у центральній частині міста, фонтан на центральній площі), де можна при пішому пересуванню містом остудити поверхню тіла. |
| Екстремальний холод |  | 2 | Цей регіон традиційно пристосований до зимових морозів. В місті працює централізоване опалення, яке забезпечує достатній рівень надходження тепла у будівлі. У випадках автономного опалення (твердопаливні котли та електричні котли), які мають близько 25% приватних будинків, жителі мають можливість або підключити централізоване опалення (підключення до якого зазвичай зберігається), або регулюють опалення самостійно. Як спосіб адаптації будівель використовується додаткове утеплення стін та покрівлі теплоізоляційними матеріалами, заміна вікон на енергоефективні, та інше. Існують державні програми та міська програма, що направлені на реалізацію таких заходів (Програма «Енергодім», програма «Теплі кредити»). Проводиться ознайомлення жителів, школярів з технологіями утеплення |
| Екстремальні опади | Екстремальні зливи Екстремальні снігопади | 1 | Адаптація низька до злив. В Рогатинській громаді влаштована зливова каналізація відсутня. Відведення ливньових вод відбувається по поверхні та через канали. Під час великих злив підтоплюються вулиці, підмивається ґрунт, фундаменти будівель. Поверхня в м. Рогатин достатньо нерівня, з перепадами. Вода стрімко стікає у напрямку р. Гнила липа та навколишніх водойм. Середній рівень адаптації до снігопадів. Наявна снігоочисна техніка, яка поступово оновлюється. Після снігопадів у громаді проводяться роботи з очистки доріг та тротуарів засобами снігоочисної технікі та вручну. В разі екстремальних снігопадів погіршується транспортний зв’язок зі Львовом та Івано-Франківськом і іншими населеними пунктами. Рівень очищення автомобільних магістралей недостатній. Недостатня адаптація для покрівель будівель, особливо громадських. Технічний стан багатьох покрівель не забезпечує захисту від протікань у разі екстремальних снігопадів. Для житлових будівель, більшість з яких мають холодне горище, проводяться попереджувальні роботи для усунення протікань. |
| Повені та підвищення рівня моря | Річкові повені | 2 | Рівень адаптації середній. Розроблені плани захисту населення у надзвичайних ситуаціях. Існують захисні споруди (насипи), що надають захисту під час повеней річок. |
| Посуха та дефіцит води |  | 1 | Адаптація недостатня. Під час екстремальної спеки практично повністю висихають зелені газони міста (ґрунти не тримають воду). Жителі приватних будинків та працівники громадських будівель використовують воду для поливу. Крім того, у населених пунктах громади має розвинену торгівельну мережу, де можна придбати питну воду у разі необхідності. |
| Шторми, буревії | Буревії | 2 | Діють плани захисту населення у надзвичайних ситуаціях, надаються штормові попередження через сторінку Facebook ДПРЧ, сайт Рогатинської міської ради та на екрані на центральній площі міста. Комунальні служби громади швидко реагують в разі падіння дерев. Регулярно проводяться обстеження зелених насаджень з метою виявлення та видалення аварійних дерев, висаджуються молоді дерева. У випадках пошкоджень будівель та споруд від сильного вітру, надаються страхові компенсації, в разі дії страховки. |
| Пожежі | Лісові пожежі, Пожежі на землі | 2 | Адаптація середнього рівня. Діють плани захисту населення у надзвичайних ситуаціях, надаються попередження про небезпечну пожежну ситуацію. В разі пожежі проводиться її ліквідація із залученням людей та спеціальної техніки. Проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо загрози пожеж. Незважаючи на постійну роз’яснювальну роботу, населенням регулярно наприкінці літа, початку осені виконуються підпали трави для очистки ділянок та розводяться багаття. У разі пожежі проводиться її ліквідація з залученням людей та спеціальної техніки. |
| Біологічні загрози | Захворювання, спричинені водою | 2 | Адаптація середнього рівня. В місті існує централізоване водопостачання, яким забезпечено близько 66% населення. Проводяться дослідження якості води у власній хіміко-аналітичній лабораторії. За запитами населення фахівці виїжджають для проведення забору та аналізу проб води. Як резервне забезпечення водою існують торгівельні точки з продажу очищеної води. |
| Інші | Захворювання, спричинені інвазійністю | 1 | Адаптація низька. У громаді запроваджений план заходів з боротьби з інвазійними рослинами, але виконуваних дій недостатньо для попередження розповсюдження інвазійних рослин. |

- Підсумкова оцінка вразливості громади до зміни клімату

З врахування чутливості громади до кліматичних ризиків та ступенів адаптації до них виконаємо оцінку вразливості Рогатинської громади до ризиків, пов’язаних зі зміною клімату. Оцінка проводиться відповідно до методики Угоди мерів, викладеній у пункті 6.2.

Таблиця для врахування рівня чутливості і адаптації (таблиця 6.22)

Таблиця 6.22

| Чутливість | Потенціал адаптації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 – 5 | V1 | V0 | V0 | V0 |
| 6 – 10 | V1 | V1 | V0 | V0 |
| 11 – 15 | V2 | V1 | V1 | V0 |
| 16 – 20 | V2 | V2 | V1 | V1 |
| 21 – 25 | V3 | V2 | V2 | V1 |
| 26 – 30 | V3 | V3 | V2 | V1 |
| Понад 31 | V3 | V3 | V3 | V2 |

V3 - дуже високий рівень вразливості, вам слід вибрати варіанти адаптації і вжити термінових заходів.

V2- високий рівень вразливості, вам слід запропонувати належні дії з адаптації для зниження вразливості.

V1 - прийнятний рівень вразливості, проте необхідно запропонувати заходи з адаптації і забезпечити регулярний моніторинг.

V0 - прийнятний рівень вразливості, тому немає необхідності проводити будь-які заходи з адаптації та здійснювати моніторинг.

Рівень вразливості означає, які пошкодження та збитки може принести громаді конкретний кліматичний ризик. Так, наприклад, може бути само по собі потенційно загрозливе явище, але громада вже добре адаптована до нього. В такому разі додаткових першочергових дій не потрібно. А для іншого ризику, навіть якщо це явище стається нечасто та має не дуже загрозливих наслідків, громада може бути зовсім не підготовленою і понесе надмірні непередбачені збитки. Таблиця підсумкової оцінки вразливості громади до кліматичних ризиків наведена у таблиці 6.23.

Таблиця 6.23

Підсумкова оцінка вразливості Рогатинської МТГ до ризиків від кліматичних загроз

| Кліматичний ризик | Чутливість | Оцінка адаптації | Рівень вразливості громади |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екстремальна спека | 60 | 2 | V3 |
| Екстремальний холод | 13 | 2 | V1 |
| Екстремальні опади | 46 | 1 | V3 |
| Повені | 34 | 2 | V3 |
| Посуха та дефіцит води | 22 | 1 | V2 |
| Шторми, буревії | 28 | 2 | V1 |
| Пожежі | 24 | 2 | V1 |
| Захворювання, спричинені водою | 10 | 2 | V0 |
| Захворювання, спричинені інвазійністю | 34 | 2 | V3 |

Таким чином, найбільшу вразливість Рогатинської МТГ виявлено до:

- екстремальної спеки,

- екстремальних опадів,

- річкових повеней,

- захворювань, спричинених інвазійністю.

Середній рівень вразливості для кліматичних ризиків:

- посуха та дефіциту води.

Річкові повені не є потенційними загрозливими лихами для території міста Рогатин, і вразливість до них є низькою, але для територій, що знаходяться у зонах підтоплень (с. Княгиничі) потрібно бути наготові і вчасно проводити необхідні роботи в разі підтоплення ділянок в зоні приватної забудови та сільськогосподарських територій.

Ці ризики потребують найбільшої уваги, проведення адаптаційних заходів - розвиток необхідної інфраструктури, попереджувальних дій, проведення навчання, забезпечення соціального захисту.

Низький рівень вразливості:

- екстремальний холод,

- буревії,

- пожежі у лісі та на землі.

Низьким за рівнем вразливості для громади є ризик штормових поривів вітру. Необхідно заздалегідь планувати подальший розвиток озеленення населених пунктів громади з врахуванням можливих буревіїв, своєчасно видаляти пошкоджені дерева. Існуючий рівень запобігання наслідкам цих ризиків безпеки гарантує достатній захист і вчасне реагування. Але для подібних потенційно вразливих ризиків потрібно і надалі проявляти пильність, оновлювати за необхідністю техніку і спорядження, надати населенню вчасні попередження.

До біологічних загроз, пов’язаних з водою, громада є добре підготовленою.

Вразливість до біологічної загрози для громади оцінена, як низька, але між тим не можна забувати про здоров’я населення, потрібно проводити і надалі заходи, що покращують якість води та застерегти населення від ураження енцефалітними кліщами.

Таблиця 6.24.

Оцінка вразливості до кліматичних загроз в розрізі секторів господарювання

| Кліматична загроза | Вразливі сектори | Рівень вразливості | Індикатор | Одиниці | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екстремальна спека | Будівлі | помірний | Кількість днів з понаднормовою температурою у робочий час у літній період | днів/рік | 30 |
|  | Транспорт | низький | Кількість одиниць громадського транспорту обладнаних кондиціонуванням | кількість | 0 |
|  | Енергетика | помірний | Зростання споживання електрики в жаркий період | % | 10 |
|  | Вода | помірний | Довжина водогону централізованого водопостачання населення | км | 63,8 |
|  | Відходи | помірний | Охоплення населення майданчиками для збору ТПВ | % | 65 |
|  | Планування землекористування | низький |  |  |  |
|  | Сільське і лісове господарство | низький | % втрат сільського господарства від екстремальних погодних умов/подій (наприклад, посуха/дефіцит води, ерозія ґрунту) | % | 10 |
|  | Навколишнє середовище і біорізноманіття | помірний | Кількість зелених насаджень на території громади | км2 | 139,9 |
|  | Охорона здоров’я | високий |  |  |  |
|  | Туризм | помірний |  |  |  |
| Екстремальний холод | Будівлі | низький |  |  |  |
|  | Транспорт | низький |  |  |  |
|  | Енергетика | помірний |  |  |  |
|  | Сільське та лісове господарство | низький | % зміни врожайності сільськогосподарських культур | % | 5 |
|  | Навколишнє середовище і біорізноманіття | низький |  |  |  |
|  | Охорона здоров’я | помірний | Кількість звернень у зв’язку обмороженням через хвилі холоду | од (за рік / за певний період) | 2 |
|  | Туризм | низький |  |  |  |
|  | Освіта | низький |  |  |  |
| Екстремальні опади | Будівлі | високий | Кількість (громадських/житлових/третинних) будівель, пошкоджених внаслідок екстремальних опадів | од (за рік / за певний період) | 13 |
|  | Транспорт | високий |  |  |  |
|  | Енергетика | помірний |  |  |  |
|  | Вода | низький |  |  |  |
|  | Відходи | низький |  |  |  |
|  | Планування землекористування | помірний |  |  |  |
|  | Сільське і лісове господарство | помірний |  |  |  |
|  | Навколишнє середовище і біорізноманіття | низький |  |  |  |
|  | Цивільний захист | помірний |  |  |  |
|  | Туризм | низький |  |  |  |
|  | Інформаційно - комунікаційні технології | низький |  |  |  |
| Повені та підвищення рівня води | Будівлі | помірний |  |  |  |
|  | Транспорт | помірний |  |  |  |
|  | Енергетика | низький |  |  |  |
|  | Вода | низький |  |  |  |
|  | Планування землекористування | помірний |  |  |  |
|  | Сільське і лісове господарство | помірний | Площа затоплених територій під час повеней | % | 5 |
|  | Цивільний захист | помірний |  |  |  |
|  | Інформаційно - комунікаційні технології | низький |  |  |  |
| Посухи та дефіцит води | Вода | високий | Кількість днів із перебоями в комунальних послугах (наприклад, енерго/ водопостачання, охорона здоров’я/ цивільний захист/ надзвичайні служби, відходи) | днів | 5 |
|  | Сільське та лісове господарство | помірний | % втрат сільського господарства від екстремальних погодних умов/подій (наприклад, посуха/дефіцит води, ерозія ґрунту) | % | 20 |
|  | Навколишнє середовище і біорізноманіття | низький | % втрат середовища проживання внаслідок екстремальних погодних явищ | % | 2 |
|  | Охорона здоров’я | низький |  |  |  |
| Буревії | Будівлі | низький | Кількість або % (громадських/житлових/третіх) будівель, пошкоджених екстремальними погодними умовами/подіями | од (за рік / за певний період) | 5 |
|  | Транспорт | низький |  |  |  |
|  | Енергетика | низький | Кількість днів із перебоями в комунальних послугах (наприклад, енерго/ водопостачання, охорона здоров’я/ цивільний захист/ надзвичайні служби, відходи) | днів | 5 |
|  | Сільське та лісове господарство | низький | % зміни врожайності сільськогосподарських культур / зміни річної продуктивності пасовищ | % | 5 |
|  | Навколишнє середовище і біорізноманіття | низький |  |  |  |
|  | Цивільний захист | низький |  |  |  |
|  | Інформаційно - комунікаційні технології | низький |  |  |  |
| Стихійні пожежі (лісові та на землі) | Будівлі | низький |  |  |  |
|  | Відходи | низький |  |  |  |
|  | Сільське та лісове господарство | помірний | % зміни врожайності сільськогосподарських культур / зміни річної продуктивності пасовищ | % | 1 |
|  | Навколишнє середовище та біорізноманіття | помірний | % місцевих видів (тварин/рослин), уражених хворобами, пов’язаними з екстремальними погодними умовами/подіями | % | 3 |
|  | Цивільний захист | низький |  |  |  |
| Біологічна небезпека | Вода | помірний |  |  |  |
|  | Охорона здоров’я | помірний |  |  |  |

- Групи населення, вразливі до наслідків зміни клімату

Для врахування потреб вразливих груп населення проведено аналіз та визначено найбільш вразливі групи населення, що зазнають найбільшого впливу від настання подій, пов’язаних зі зміною клімату. Вчасне вивчення потреб та створення механізму попередження та захисту надає можливість зменшити наслідки для вразливих груп населення та сприяти відновленню їх спроможності. Інформація щодо вразливих груп населення наведена у таблиці 6.25.

Таблиця 6.25

Групи населення, що є вразливими до наслідків кліматичних ризиків

| Кліматична загроза | Найбільш вразлива група населення |
| --- | --- |
| Екстремальна спека | Люди похилого віку |
| Екстремальна спека | Особи з хронічними захворюваннями |
| Екстремальний холод | Малозабезпечені домогосподарства |
| Екстремальний холод | Особи, які проживають у неякісних житлових приміщеннях |
| Екстремальні опади | Особи, які проживають у неякісних житлових приміщеннях |
| Повені та підвищення рівня води | Особи, які проживають у неякісних житлових приміщеннях |
| Посухи та дефіцит води | Особи, які проживають у неякісних житлових приміщеннях |
| Бурі | Особи, які проживають у неякісних житлових приміщеннях |
| Стихійні пожежі | Особи з хронічними захворюваннями |
| Стихійні пожежі | Особи, які проживають у неякісних житлових приміщеннях |
| Біологічна небезпека | Всі групи |

Розділ 7. Заходи з адаптації до змін клімату

- Перелік заходів з адаптації до змін клімату

Рекомендації щодо організації і проведення заходів з адаптації до змін клімату складено з вказівкою сектору діяльності Рогатинської громади, до якого відноситься виконання заходу або якого стосуються результати виконання заходу. Для кожного заходу з адаптації вказується на які кліматичні ризики виконується вплив.

Таблиця 7.1.

Перелік заходів з адаптації до змін клімату для Рогатинської МТГ

| № | Найменування заходу | Сектор | Зменшення впливу кліматичних ризиків | Відповідальний орган | Строки реалізації |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Початок | Закінчення |  |
| Навчання і інновації |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповіщення у надзвичайних ситуаціях засобами радіо-, теле-оповіщення, через оповіщення в соціальних мережах, спеціалізованих мобільних додатках, на інформаційних екранах міста | Цивільний захист і надзвичайні ситуації, Інформаційно-комунікаційні технології, Будівлі, Транспорт, Енергетика, Сільське та лісове господарство, Навколишнє середовище і біорізноманіття, Охорона здоров’я | Екстремальна спека, Екстремальний холод, Екстремальні зливи, Екстремальний снігопад, Град, Сильні вітри, Гроза, Лісові пожежі | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Організації Теле- радіо- мовлення, Рогатинська міська рада | Постійно |  | Частково виконується |
| 2. | Проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та стихійних явищ | Будівлі, Транспорт, Енергетика, Сільське та лісове господарство, Охорона здоров’я, Цивільний захист і надзвичайні ситуації Інформаційно-комунікаційні технології | Екстремальна спека, Екстремальний холод, Екстремальні зливи, Екстремальний снігопад, Град, Посуха та дефіцит води, Сильні вітри, Гроза, Лісові пожежі, Пожежі на землі, Захворювання, спричинені водою, Зараження комахами | Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Організації Теле- радіо- мовлення, Лісові господарства, Рогатинська міська рада | Постійно |  | Частково виконується |
| 3. | Використання джерел відновлювальної енергії – теплових насосів, СЕС, геліоколекторів та акумуляторів електроенергії для резервного використання | Будівлі, Енергетика, Охорона здоров’я | Екстремальна спека, Екстремальний холод, Сильні вітри, Гроза | Рогатинська міська рада, установи охорони здоров’я та освіти | 2022 | 2030 | Виконується |
| - | Термомодернізація будівель муніципальних установ та організацій (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Будівлі, Охорона здоров’я | Екстремальна спека, Екстремальний холод, Екстремальні зливи, Екстремальний снігопад, Сильні вітри, Гроза | Рогатинська міська рада, муніципальні установи та організації | 2022 | 2030 | Виконується |
| - | Термомодернізація приватних житлових будівель, (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Будівлі, Охорона здоров’я, | Екстремальна спека, Екстремальний холод, Екстремальні зливи, Екстремальний снігопад | Власники приватних будівель | 2022 | 2030 | Виконується |
| - | Термомодернізація багатоповерхових житлових будівель (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Будівлі, Охорона здоров’я | Екстремальна спека, Екстремальний холод, Екстремальні зливи, Екстремальний снігопад | Власники приватних домогосподарств, Рогатинська міська рада, Фонд Енерго-ефективності | 2022 | 2030 | Виконується |
| - | Оновлення спеціалізованої техніки для очистки транспортних шляхів від снігу (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Транспорт, Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Екстремальний снігопад | Рогатинська міська рада, комунальні підприємства | 2022 | 2030 | Виконується |
| - | Впровадження новітніх енергозберігаючих технологій у сфері водопостачання та водовідведення (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Вода, Охорона здоров’я | Посуха та дефіцит води, Захворювання, спричинені водою | Рогатинська міська рада, ДП «Рогатин-Водоканал» | 2022 | 2030 | Виконується |
| - | Модернізація очисних споруд з очистки стічних вод за новітніми технологіями (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Вода, Охорона здоров’я | Захворювання, спричинені водою | Рогатинська міська рада, ДП «Рогатин-Водоканал» | 2022 | 2030 | Виконується |
| 4. | Розробка проєкту для влаштування зливової каналізації в центрі міста | Будівлі, Транспорт, Планування землекористування, Навколишнє середовище і біорізноманіття, Цивільний захист і надзвичайні ситуації, Інформаційно-комунікаційні технології, Туризм | Екстремальні зливи | Рогатинська міська рада, ДП «Рогатин-Водоканал» | 2025 | 2027 | Не починалося |
| 5. | Використання нових інформаційних технологій (квадрокоптер) для відеоспостережень з метою вчасного реагування на лісові та наземні пожежі | Сільське та лісове господарство, Навколишнє середовище і біорізноманіття, Цивільний захист і надзвичайні ситуації, Інформаційно-комунікаційні технології | Лісові пожежі, Пожежі на землі | Державна служба з надзвичайних ситуацій | 2024 | 2024 | Не починалося |
| Доступ до сервісу |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Капітальний ремонт існуючих мереж водопостачання та водовідведення та будівництво нових водогонів (дивись перелік заходів з пом’якшення) | Вода, Охорона здоров’я | Посуха та нестача води, Захворювання, спричинені водою, Екстремальні зливи, | Рогатинська міська рада, ДП «Рогатин-Водоканал» | Постійно |  | Виконується |
| 6. | Влаштування зливової каналізації в центрі міста | Будівлі, Транспорт, Охорона здоров’я Туризм | Екстремальні зливи | Рогатинська міська рада, Підрядні організації | 2028 | 2030 | Не починалося |
| 7. | Створення комфортних умов перебування в організаціях, установах, торгівельних точках в періоди екстремальної спеки (дотримання нормативної температури) через використання кондиціонерів та забезпечення доступу до питної води | Будівлі, Вода, Охорона здоров’я, Туризм | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | Рогатинська міська рада, Муніципальні установи та організації, власники торгівельних точок | 2022 | 2030 | Частково виконується |
| 8. | Встановлення автоматів продажу питної води в торгівельних точках, організація торгівельної мережі з продажу та доставки питної води | Вода, Охорона здоров’я | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | Власники торгівельних точок, підприємці | 2024 | 2026 | Не починалося |
| 9. | Встановлення фонтанчиків з питною водою, місць для охолодження («водяні ворота», фонтани) | Вода, Планування землекористування, Охорона здоров’я, Туризм | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | Рогатинська міська рада, Комунальні підприємства, Громадські організації | 2025 | 2030 | Не починалося |
| 10. | Створення велосипедної мережі | Транспорт, Охорона здоров’я, Планування землекористування, Туризм | Екстремальна спека | Рогатинська міська рада, Комунальні підприємства, Громадськість | 2026 | 2030 | Не починалося |
| 11. | Створення системи велодоріжок та велотрас між населеними пунктами громади | Охорона здоров’я, Планування землекористування, Туризм | Екстремальна спека, Лісові пожежі | Рогатинська міська рада, комунальні служби | 2026 | 2030 | Не починалося |
| 12. | Підтримка працездатності резервних джерел енергії на випадок відключення електроенергії для організацій з високим ступенем вразливості – лікарень, обладнання водопостачання, водовідведення | Будівлі, Енергетика, Охорона здоров’я, Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Сильні вітри, Гроза | Рогатинська міська рада, установи охорони здоров’я | Постійно |  | Виконується |
| Соціально-економічні |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Популяризація страхування від стихійних явищ | Будівлі, Транспорт, Сільське та лісове господарство, Інформаційно-комунікаційні технології | Екстремальні зливи, Екстремальний снігопад, Град Річкові повені, Сильні вітри, Гроза, Лісові пожежі, Пожежі на землі | Страхові організації, організації теле-, радіо- мовлення, печатні видання | 2022 | 2030 | Виконується |
| Державні та інституційні |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Підтримка системи відведення паводкових вод (дренажів, каптажів, канав, водовідвідні каналів тощо) та інженерних систем і обладнання для відкачування паводкових вод в працездатному стані | Вода, Навколишнє середовище і біорізноманіття, Планування землекористування, Сільське та лісове господарство | Екстремальні зливи, Річкові повені | Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство захисту довкілля та охорони природних ресурсів, Комунальні підприємства | Постійно |  | Виконується |
| Природне навколишнє середовище |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Розробка концепції озеленення | Транспорт, Планування землекористування, Навколишнє середовище і біорізноманіття Туризм | Екстремальна спека Екстремальні зливи, Посуха та дефіцит води, Сильні вітри, Гроза | Рогатинська міська рада, Громадські організації | 2025 | 2026 | Не починалося |
| 16. | Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон | Планування землекористування, Охорона здоров’я, Туризм | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | Рогатинська міська рада | 2024 | 2030 | Виконується |
| 17. | Влаштування стоянок автомобілів у місті з плитки типу «Решітка» для покращення стоку води та зменшення суцільного дорожнього покриття | Транспорт, Планування землекористування, Туризм | Екстремальна спека Екстремальні зливи | Рогатинська міська рада, Комунальні підприємства | 2025 | 2030 | Не починалося |
| 18. | Використання для озеленення міста місцевих рослин та сортів трави, стійких до спеки та посухи | Планування землекористування, Навколишнє середовище і біорізноманіття | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | КП «Благоустрій-Р» | 2022 | 2030 | Частково виконується |
| 19. | Планування та висадка молодих дерев в місті, вчасне прибирання аварійних дерев. | Сільське та лісове господарство, Навколишнє середовище і біорізноманіття | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води, Сильні вітри, Гроза | Рогатинська міська рада, КП «Благоустрій-Р» | 2022 | 2030 | Виконується |
| 20. | Впровадження практики компостування палого листя після прибирання міських територій | Сільське та лісове господарство, Навколишнє середовище і біорізноманіття | Екстремальна спека, Пожежі на землі | КП «Будинкоуправління», Громадські організації | 2022 | 2030 | Частково впроваджується |
| 21. | Розробка інструкцій, навчання та контроль персоналу комунальних служб щодо догляду за газонами міста для запобігання висушування і руйнування газону | Планування землекористування, Навколишнє середовище і біорізноманіття | Екстремальна спека, Посуха та дефіцит води | КП «Благоустрій-Р», Комунальні підприємства, громадські організації | 2022 | 2025 | Не починалося |
| 22. | Збір та утилізація сміття на приміській території | Сільське та лісове господарство, Навколишнє середовище і біорізноманіття, Туризм | Екстремальна спека, Лісові пожежі, Пожежі на землі | КП «Будинкоуправління», Громадські організації | 2022 | 2030 | Частково виконується |

- Ключові проєкти з адаптації до зміни клімату

Ключовий захід # 1. Капітальний ремонт існуючих мереж водопостачання та водовідведення та будівництво нових водогонів.

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Капітальний ремонт існуючих мереж водопостачання та водовідведення та будівництво нових водогонів. |  |
| Опис проєкту | Проект передбачає комплексний підхід до модернізації та розширення існуючих систем водопостачання та водовідведення у місті. Однією з ключових частин проекту є будівництво нового напірного каналізаційного колектора від головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) до очисних споруд. Новий колектор буде складатися з труб поліетиленового (ПЄ) діаметру 225 мм і довжиною 2000 метрів. Існуючий напірний колектор, побудований у 1985 році з чавунних труб діаметром 255 мм, знаходиться в аварійному стані через значний знос. Часті аварії старого колектора призводять до забруднення навколишнього середовища, тому його заміна є критично важливою. Будівництво нового колектора дозволить значно покращити екологічну ситуацію, зменшивши ризики забруднення та підвищивши надійність системи водовідведення. Новий колектор забезпечить продуктивність роботи на рівні 3000 м³ на добу, що відповідає потребам міста. Проект також включає встановлення системи оптимізації водопостачання, що дасть змогу значно скоротити енергоспоживання підприємства на 40%. Завдяки цій системі можна буде контролювати мережі водопостачання, забезпечувати вільні тиски та скоротити втрати води на 40%. Це сприятиме продовженню ресурсу роботи насосного обладнання та водопровідної системи, а також контролювати всі необхідні параметри для ефективної роботи. |  |
| Метод фінансування | Власні кошти ДП «Рогатин Водоканал», кошти бюджету громади, державні кошти, інші джерела |  |
| Відповідальні за впровадження | ДП «Рогатин - Водоканал» |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 26 000,0 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 0 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  | 599 663 |
| Сума інвестованих коштів, євро |  | 0 |
| Показники проєкту щодо адаптації до змін клімату |  |  |
| Основний сектор господарювання, на підвищення адаптації якого направлений проєкт |  | Вода (Водопостачання) |
| Інші сектори господарювання, на підвищення адаптації яких направлений проєкт |  | Охорона здоров’я |
| Основна кліматична загроза, на адаптацію до наслідків якої направлений проєкт |  | Посуха, нестача води |
| Інші кліматичні загрози, на адаптацію до наслідків яких направлений проєкт |  | Захворювання, спричинені водою, Екстремальні зливи |
| Вразливі групи населення |  | Всі групи населення |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2026-2027 |
| Стан виконання |  | Не починалося |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Сторінка вебсайту |  | https://rmtg.gov.ua/ua/dp-rohatyn-vodokanal |
| Результати проєкту |  |  |
| Покращення екологічної ситуації. Зниження ризиків забруднення навколишнього середовища за рахунок заміни старого аварійного колектора на новий. Підвищення надійності системи водовідведення. Підвищення продуктивності. Новий колектор забезпечить продуктивність роботи на рівні 3000 м³ на добу, що відповідає потребам міста. Енергозбереження. Встановлення системи оптимізації водопостачання дозволить скоротити енергоспоживання підприємства на 40%. Зменшення втрат води. Оптимізація мереж водопостачання сприятиме скороченню втрат води на 40%. Подовження ресурсу насосного обладнання та водопровідної системи. Ефективний контроль. Можливість контролювати всі необхідні параметри для ефективної роботи систем водопостачання та водовідведення. Економічні вигоди. Зменшення експлуатаційних витрат завдяки зниженню енергоспоживання та втрат води. |  |  |

Ключовий захід # 2. Оновлення спеціалізованої техніки для очистки транспортних шляхів від снігу

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Оновлення спеціалізованої техніки для очистки транспортних шляхів від снігу |  |
| Опис проєкту | Рогатинська міська територіальна громада є однією із найбільших громад у Івано – Франківській області. До складу громади входять 72 населені пункти. Загальна площа громади - 634,76 км2. Щороку громада стикається із проблемою розчищення снігу як у місті Рогатині так і у сільських населених пунктах громади, адже КП «Благоустрій-Р», яке утримує дороги місцевого значення немає в наявності достатньої кількості техніки для розчистки снігу. Техніка яка перебуває на балансі комунального підприємства є малогабаритною і має великий експлуатаційний термін. Тому проєктом передбачено придбання 2-х автогрейдерів із повною комплектацією для очищення снігу у місті Рогатині та сільських населених пунктах громади. |  |
| Метод фінансування | Державний, місцевий бюджет, інші джерела |  |
| Відповідальні за впровадження | КП «Благоустрій-Р» |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 12 000,00 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 0 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  | 264903,77 |
| Сума інвестованих коштів, євро |  | 0 |
| Показники проєкту щодо адаптації до змін клімату |  |  |
| Основний сектор господарювання, на підвищення адаптації якого направлений проєкт |  | Транспорт |
| Інші сектори господарювання, на підвищення адаптації яких направлений проєкт |  | Цивільний захист і надзвичайні ситуації |
| Основна кліматична загроза, на адаптацію до наслідків якої направлений проєкт |  | Екстремальні опади (снігопади) |
| Інші кліматичні загрози, на адаптацію до наслідків яких направлений проєкт |  | - |
| Вразливі групи населення |  | Всі |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2026-2029 |
| Стан виконання |  | Не починалося |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Результати проєкту |  |  |
| Покращення якості очищення доріг. Нове обладнання забезпечить ефективніше та швидше розчищення снігу з доріг. Автогрейдер зможе якісніше видаляти сніг навіть з вузьких доріг шириною від 2,6 м. Підвищення безпеки дорожнього руху. Розчищені дороги зменшать ризик аварій та небезпеки для водіїв та пішоходів. Ефективне видалення снігу зменшить утворення снігових відвалів вздовж доріг, що підвищить видимість та безпеку на дорогах. Економія ресурсів та матеріалів. Зменшення експлуатаційних витрат завдяки новій та ефективній техніці. Покращення обслуговування громади. Жителі громади, зокрема в сільських населених пунктах, отримають кращий сервіс з розчищення доріг. Зменшення затримок та проблем, пов’язаних із нерозчищеними дорогами, особливо в зимовий період. Підвищення ефективності роботи комунального підприємства. Комунальне підприємство «Благоустрій-Р» зможе ефективніше виконувати свої завдання завдяки новій техніці. Зменшення навантаження на стару малогабаритну техніку, що подовжить її термін служби. Загальне покращення якості життя в громаді. Кращі дорожні умови сприятимуть покращенню мобільності жителів громади Підвищення комфорту та зручності пересування по громаді. |  |  |

Ключовий захід # 3. Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон (сквер по вул. Галицькій)

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Створення, реконструкція міських скверів та зелених зон (сквер по вул. Галицькій) |  |
| Опис проєкту | Нове будівництво молодіжного скверу в м. Рогатині по вул. Галицькій. Проєкт передбачає створення сучасної та комфортної відпочинкової зони для жителів громади, що сприятиме активному відпочинку та здоровому способу життя. Центральним елементом стане влаштування фонтану, який не лише прикрашатиме територію, але й стане улюбленим місцем відпочинку для мешканців та гостей міста. Поряд з фонтаном буде побудована підпірна стінка, облицьована мармурною плиткою, що додасть естетичної привабливості та забезпечить безпеку. Стінка виконуватиме не тільки функціональну, але й декоративну роль, підкреслюючи витончений дизайн території. Проєкт також включає створення зручної пішохідної зони, яка дозволить жителям безпечно та комфортно пересуватися територією. Будуть облаштовані вуличні лавки для відпочинку та металеві урни для підтримання чистоти. Для забезпечення належного освітлення в темний час доби планується встановлення вуличних ліхтарів. Окрім цього, передбачається влаштування проїзної частини та стоянки для автомобілів, що значно покращить транспортну інфраструктуру та полегшить доступ до відпочинкової зони. Озеленення території додає природної краси та сприятиме створенню приємної атмосфери для відпочинку. Особлива увага приділяється екологічним аспектам проєкту. Діяльність не матиме негативного впливу на геологічне, водне та соціальне середовище. Проєктовані заходи не порушують гідрологічні параметри, не зачіпають рослинний та тваринний світ, а також не впливають на кліматичні умови. Під час будівництва буде організовано належне поводження з відходами, що мінімізує негативний вплив на навколишнє середовище. |  |
| Метод фінансування | Державний, місцевий бюджет, інші джерела |  |
| Відповідальні за впровадження | Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету міської ради |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 5 305,461 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 0 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  | 120387 |
| Сума інвестованих коштів, євро |  | 0 |
| Показники проєкту щодо адаптації до змін клімату |  |  |
| Основний сектор господарювання, на підвищення адаптації якого направлений проєкт |  | Планування землекористування |
| Інші сектори господарювання, на підвищення адаптації яких направлений проєкт |  | Охорона здоров’я, туризм |
| Основна кліматична загроза, на адаптацію до наслідків якої направлений проєкт |  | Екстремальна спека |
| Інші кліматичні загрози, на адаптацію до наслідків яких направлений проєкт |  | Посуха та дефіцит води |
| Вразливі групи населення |  | Діти, молодь, люди похилого віку, люди з хронічними хворобами |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2025-2029 |
| Стан виконання |  | Не починалося |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Сторінка вебсайту |  | https://rmtg.gov.ua/ua/novyny/44/3375 |
| Результати проєкту |  |  |
| 1. Створена озеленена зона в межах міста, яка надасть можливість знайти місце для охолодження при пересуванні вулицями міста в умовах екстремальної спеки. 2. Створено зелена зона для відпочинку у просторі міста, проведення дозвілля та культурно-масових заходів для мешканців та гостей громади. 3. Популяризовано здоровий спосіб життя та активний відпочинок жителів громади. 4. Покращено туристичну привабливість громади. |  |  |

- Опис інших заходів з адаптації до змін клімату

- Навчання та інновації

Оповіщення у надзвичайних ситуаціях засобами радіо-, теле-оповіщення, через оповіщення в соціальних мережах, спеціалізованих мобільних додатках, на інформаційних екранах міста.

Діяльність з оповіщення населення щодо настання надзвичайних ситуацій постійно проводиться Державною службою з надзвичайних ситуацій, представниками міської адміністрації. Засобами теле- радіо- мовлення розповсюджується інформація серед населення про наявну небезпеку у зв’язку з загрозою від екстремальної спеки, сильного вітру та штормових поривів вітру (штормові попередження), випадків туману на дорогах, лісових пожеж, горіння трави та сміття.

Українська гідрометеослужба надає прогнози погоди на наступні 2, 7, 14 днів та попереджує про загрози небезпечних та стихійних метеорологічних явищ. У зв’язку з загрозами для здоров’я людини в періоди екстремальною спеки пропонується особливо звертати увагу на прогноз підвищення температур до критичних значень та надавати рекомендації щодо поведінки у таких умовах.

Крім загально прийнятих засобів теле- радіо- мовлення та оповіщення в особливих випадках по мережі гучномовного оповіщення, дуже дієвими стає надання інформації про виникнення надзвичайних ситуацій та стихійних природних явищ через засоби соціальних мереж та інтернет-ресурсів.

Проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та стихійних явищ

Працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій  постійно проводиться роз’яснювальна робота з мешканцями міста щодо попередження виникнення пожеж, правил поведінки у лісі, особливостей поведінки у періоди надзвичайних пожежонебезпечних станів в умовах підвищених температур. Організовуються заходи (зустрічі, семінари, відкриті уроки) для школярів для ознайомлення з роботою пожежних та рятувальників.

Проводяться заходи в школах та дитячих садках, на яких роз’яснюються причини та наслідки зміни клімату, обговорюються питання кліматичних змін, що спостерігаються безпосередньо у нашій громаді, та дії, які можливо виконувати для зменшення негативного впливу кліматичних змін, і особливо екстремальної спеки, посухи та дефіциту питної води.

Використання джерел відновлювальної енергії – теплових насосів, СЕС, геліоколекторів та акумуляторів електроенергії для резервного використання

Як альтернативний шлях для створення локального джерела живлення можливо використовувати новітні системи виробництва електричної енергії та тепла, як то сонячні електростанції, вітрові генератори, теплові насоси типів повітря-вода, повітря-повітря, земля-вода. Подібними типами відновлювальних джерел можливо забезпечити установи охорони здоров’я, дитячі навчальні заклади, інформаційно-комунікаційне обладнання.

Крім необхідного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях ці технології дозволяють значно економити на споживанні зовнішніх енергетичних ресурсів і зменшувати викиди вуглецевого газу у повітря.

Термомодернізація будівель муніципальних установ та організацій

Детально обсяги реалізації цього заходу (планове та фактичне фінансування, скорочення енергоспоживання, зменшення викидів СО2) описані в пункті «План заходів з пом’якшення змін клімату».

Основна мета проведення термомодернізації муніципальних будівель – зменшення споживання енергоресурсів та як наслідок зменшення витрат місцевого бюджету на утримання будівель.

Але крім ефекту зменшення споживання існують і інші, не менш значимі переваги – після проведення термомодернізації значно покращуються умови комфорту перебування у приміщеннях – нормалізується температура та вологість, ліквідуються протяги. Тому в періоди екстремальних морозів можливо забезпечити достатній нагрів у приміщеннях, а у літню спеку не допустити підвищення температур у приміщенні до критичних значень. Після проведення термомодернізації покращується і технічних стан будівлі – ліквідуються протікання покрівлі, будівля стає більш захищеною у період екстремальних злив та снігопадів. А під час сильного вітру та шквалів приміщення не будуть продуватися, як то було раніше.

Термомодернізація приватних житлових будівель

Детально обсяги реалізації цього заходу (планове та фактичне фінансування, скорочення енергоспоживання, зменшення викидів СО2) описані в пункті «План заходів з пом’якшення змін клімату».

Вигоди від проведення термомодернізації будівель стають очевидними, і в умовах постійного подорожчання енергоресурсів власники приватного житла проводять заходи з покращення енергоефективності свого житла, або навіть повну термомодернізацію за свій власний рахунок, а також з залученням коштів державної програми «Теплі кредити».

Для активізації процесу виконання енергоефективних заходів для житла працює міська програма відшкодування частини витрат на проведення енергоефективних заходів для власників приватних будівель та квартир.

Ефекти від виконання заходів з енергоефективності для приватного житла – покращення умов перебування протягом всього року – і в період опалення, і в міжсезонний період, і в період надзвичайної спеки, коли за рахунок теплоізоляції вдається втримати комфорту температуру у приміщеннях.

Термомодернізація багатоповерхових  житлових будівель

Детально обсяги реалізації цього заходу (планове та фактичне фінансування, скорочення енергоспоживання, зменшення викидів СО2) описані в пункті «План заходів з пом’якшення змін клімату».

Для проведення термомодернізації в Україні починаючи з 2019 року розпочав свою роботу Фонд Енергоефективності, що сприяє багатоповерховим будинкам, в яких працює ОСББ, провести термомодернізацію, і відшкодовує до 50% від повної вартості матеріалів та проведення робіт.

Проведення термомодернізації будинку – це запорука зменшення енергоспоживання і комунальних платежів, і забезпечення комфортних умов у своєму будинку. За умов зміни клімату, що призводить до підвищення температур влітку, це надає можливість дотримуватися комфортних умов перебування у приміщеннях та зменшити ризики серцево-судинних захворювань та захворювань дихальних шляхів.

Оновлення спеціалізованої техніки для очистки транспортних шляхів від снігу

Сильні снігопади у зимовий період не є новими обставинами у нашій місцевості, але зміни клімату спричиняють зміну динаміки у випадінні опадів – збільшується кількість сильних снігопадів, що призводить до перекриття транспортних шляхів, зупинки руху приватного, громадського транспорту, транспорту швидкої медичної допомоги.

Для зменшення вартості виконання робіт з розчистки доріг рекомендується поступово оновлювати снігоочисну техніку та іншу спеціалізовану техніку для розчистки та прибирання на шляхах пересування і в зелених зонах населених пунктів.

Впровадження новітніх енергозберігаючих технологій у сфері водопостачання та водовідведення

Для забезпечення безперебійної роботи системи водопостачання та водовідведення необхідно підтримувати у робочому стані насосне обладнання та обладнання водопідготовки та водоочищення.

Оскільки технології постійно розвиваються рекомендується періодично проводити енергоаудит систем водопостачання і водовідведення та у відповідності з наданими рекомендаціями проводити роботи з модернізації обладнання та технологій, наприклад заміну старих  насосів на насоси з частотним регулюванням.

Модернізація очисних споруд з очистки стічних вод за новітніми технологіями

Більшість очисних споруд, термін експлуатації яких вже більше 30 років, є застарілими і не виконують своїх основних функцій – очистки  господарсько-побутових стічних вод.  У зв’язку з чим відбувається забруднення навколишнього середовища неочищеними стічними водами (особливо поверхневих водних об`єктів). Неправильна експлуатація очисних споруд  та закінчення гарантійного терміну основного обладнання призводять погіршення показників якості очищеної води. Даний тип очисних споруд потребує обов’язкової модернізації або реконструкції.

Як варіант проведення робіт з реконструкції може бути виконано: нанесення гідроізоляційного покриття на внутрішні частини існуючих залізобетонних конструкцій (первинні відстійники, аеротенки, вторинні відстійники), нанесення антикорозійного покриття на існуючі металеві конструкції, демонтаж та заміна технологічних трубопроводів та запірної арматури на сучасні та довговічні, заміна решіток на комбіновані блоки механічного очищення, реконструкція існуючих піскоуловлювачів із утворенням в їх конусній частині зваженого шару піску для покращення його видалення, виведення з експлуатації мулових майданчиків, заміна технологічного обладнання відстійників та інше.

Розробка проєкту влаштування зливової каналізації в центрі міста

Зливова каналізація міста Рогатин відсутня. Стікання води під час злив відбувається по поверхні та через влаштовані канали у напрямку річки Гнила Липа та навколишніх водойм.

Для забезпечення міста Рогатин надійною системою зливової каналізації і водовідведення під час екстремальних злив пропонується розробити проєкт влаштування зливової каналізації в центрі міста Рогатин одразу передбачивши достатні об’єми для прийняття великої кількості дощової води під час злів та влаштуванням додаткової системи каналів в місцях регулярних підтоплень.

Використання нових інформаційних технологій (квадрокоптер) для відеоспостережень з метою вчасного реагування на лісові та наземні пожежі

Придбання для потреб пожежно-рятувальної частини квадрокоптера надасть можливість проводити відеоспостереження над лісовими ділянками, у місцях небезпечних до виникнення пожежі, а також покращить координацію дій під час пожежогасіння. За рахунок використання квадрокоптера вдасться зменшити ушкодження від пожарів завдяки вчасному виявленню та ліквідації пожеж.

- Доступ до сервісу

Капітальний ремонт існуючих мереж водопостачання та водовідведення та будівництво нових трас

З метою забезпечення якісних послуг з водопостачання для користувачів мережі водопостачання регулярно кожного року проводяться ремонтні роботи на трасах водогонів, в нових кварталах приватної забудови прокладаються нові траси трубопроводів мереж водопостачання та водовідведення. Це дозволяє забезпечити якісною питною водою більше споживачів, що в свою чергу покращить здоров’я населення.

З метою зменшення втрат води рекомендується встановлення лічильників води на основних пунктах водорозподілу, та проведення регулярних перевірок роботи обладнання.

Модернізація зливової каналізації в центрі м. Рогатин.

У зв’язку зі збільшенням випадіння опадів, які мають нерівномірних характер, збільшилася кількість екстремальних злив, що призводить до підтоплення території міста, пошкодження інфраструктуру міста.

Для зменшення руйнівних наслідків від підтоплень через зливи, подовження терміну експлуатації будівель рекомендовано розробити проєкт модернізації зливової каналізацію у центрі м. Рогатин та провести роботи з її влаштування. У місцях, де постійно після кожної зливи утворюються зони підтоплення рекомендується зробити канали та шляхи відведення води і за потреби відновити дорожнє покриття.

Створення комфортних умов перебування в організаціях, установах, торгівельних точках в періоди екстремальної спеки (дотримання нормативної температури) через використання кондиціонерів та забезпечення доступу до питної води

Тенденція до використання кондиціонерів поступово стає звичною практикою. В торгівельних закладах та громадських організаціях встановлюються обладнання для кондиціонування повітря. Але необхідно через проведення роз’яснювальної роботи з керівниками закладів та установ доводити до відома про необхідність забезпечення комфортних температур в сезон спеки. Немає потреби терпіти високі температури (28 С і вище), які зашкоджують здоров’ю людей, призводять до погіршення дихання та ускладнень серцево-судинних захворювань.

Рекомендується в місцях великого скупчення людей, де найближчим часом не планується проведення термомодернізації, термоізоляції стін будівель, встановити обладнання кондиціонування.

В громадських місцях та установах рекомендується встановлювати кулери з питною водою, або тримати запас питної води в упаковці.

Встановлення автоматів продажу питної води в торгівельних точках, організація торгівельної мережі з продажу та доставки питної води

З метою забезпечення доступу до питної води пропонується за ініціативи місцевого підприємництва організувати місця продажу питної води на постійній основі (автомати). Для груп населення, що є віддаленими від торгівельних точок планується організувати комерційну службу замовлення і доставки питної води.

Такий захід дозволить забезпечити першочергову потребу у питній воді у разі різкого зменшення рівня ґрунтових вод, або погіршення  їх хімічного складу до моменту виправлення ситуації.

Встановлення фонтанчиків з питною водою, місць для охолодження («водяні ворота», фонтани)

В паркових зонах, на площах, в місцях відпочинку рекомендовано влаштовувати фонтанчики з питною водою для забезпечення населення доступу до питної води у періоди надзвичайної спеки. Для того щоб, при пересуванні по населеному пункту в спекотний період існувала можливість охолодитися, пропонується влаштовувати на основних шляхах пересування , на площах у населених пунктах  «водяні ворота» або інші засоби зволоження повітря (реалізовано біля паркової зони).

Розвиток велосипедної мережі громади

Оскільки велосипедний рух у Рогатині дуже популярний, багато жителів міста мають власні велосипеди, а з приходом нових технологій у місті стало можливим впровадження також і засобів малої мобільності (борди, моноколеса, електросамокати, скутери) стало необхідним створення мережі велодоріжок зі створенням структури скрізного пересування – щоб з любої точки міста можна було без перешкод добратися до потрібного пункту призначення.

Створення сучасної безбар’єрної мережі для пересування по місту велосипедами та іншими засобами малої мобільності, полегшення руху дитячими возиками дозволить пришвидшити пересування містом в періоди спеки, зменшити використання автомобільного транспорту і скоротити викиди СО2 на вулицях міста.

Створення системи велодоріжок та велотрас між населеними пунктами громади

На даний момент навколо міста Рогатин у напрямку сусідніх сіл вже існують маршрути, що використовуються жителями і гостями міста для велосипедних поїздок. Це так звані стихійні велотраси по пісочному ґрунту з перешкодами (коріння, гілки, пісок), або уздовж автомобільних трас.

Для розвитку цієї ідеї і розширення можливості використання цих маршрутів для всіх груп населення, пропонується провести заходи з упорядкування декількох маршрутів, можливо зі створенням твердого покриття, встановленням вказівників, створення та розміщенні на початку траси карти маршруту.

Такий захід надасть можливість більшій кількості населення міста та гостям міста використовувати час літної спеки для відпочинку на природі, створює додаткові місця для охолодження і сприяє покращенню здоров’я і фізичного стану населення.

Підтримка працездатності резервних джерел енергії на випадок відключення електроенергії для організацій з високим ступенем вразливості – лікарень, обладнання водопостачання, водовідведення

В умовах підвищеного ризику втрати електропостачання внаслідок екстремальних снігопадів, ожеледі, сильного вітру та шквальних поривів вітру необхідно забезпечити наявність джерел автономного живлення для установ, які є особливо вразливі до втрати електропостачання: лікарняні заклади, системи водопостачання та водовідведення, системи загального оповіщення, інформаційно-комунікаційне обладнання.

Для забезпечення автономного живлення можливо використовувати  дизельні установки, бензинові двигуни, електричні акумулятори, блоки безперебійного живлення. В разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно мати розроблену схему підключення обладнання до резервних джерел живлення, проводити регулярні навчання персоналу щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

- Соціально-економічні

Популяризація страхування від наслідків стихійних явищ

Не завжди вдається попередити дію стихійних природних явищ. Наприклад, незважаючи на всі засоби попередження дуже важко запобігти наслідків граду, або сильного вітру і шквалів. Тому страхування від наслідків стихійних явищ може стати запорукою отримання відшкодування в разі ушкоджень на полях або ушкоджень будинків і господарських споруд. Рекомендується провести роботу з представниками страхових організацій та проводити популяризацію страхування від наслідків стихійних явищ.

- Державні та інституційні

Підтримка системи відведення паводкових вод (дренажів, каптажів, канав, водовідвідних каналів тощо) та інженерних систем і обладнання для відкачування паводкових вод в працездатному стані

Виконання робіт по підтримці системи відведення паводкових вод (дренажів, каптажів, канав, водовідвідних каналів) знаходиться у віданні працівників відділу охорони водних ресурсів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а у випадках повеней також і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Робота з запобігання надзвичайних наслідків в разі повеней, підтоплення інфраструктури населених пунктів ведеться цими установами разом з представниками Рогатинської громади.

- Природне навколишнє середовище

Розробка концепції озеленення міста

В місті діють прийняті у 2016 році «Правила благоустрою та санітарного утримання території міста Рогатина» зі змінами, якими регламентується порядок догляду за зеленими насадженнями, описані вимоги до впорядковування територій і утримання елементів благоустрою. Догляд за зеленими насадженнями відповідає «Правилам утримання зелених насаджень у населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105.

Пропонується розробити концепцію озеленення міста, яка включала б в себе планування подальшого розвитку зелених зон у місті, описувала методи догляду за зеленими насадженнями, передбачала обрання типів насаджень, які є стійкими до періодів спеки та посухи.

До розробки концепції можуть бути запрошені екологічні організації та представники вищих навчальних закладів за напрямком екології, біології та клімату.

Реконструкція міських скверів та зелених зон

Проведення реконструкції зелених зон та скверів м. Рогатин – Центральної площі (площа Роксолани) та інших скверів – це один з основних напрямків подальшого розвитку зеленої інфраструктури м. Рогатин. Пропонується інвентаризувати вільні ділянки, що можуть бути використані для влаштування скверів та зелених зон та поступово провести роботи з благоустрою, створення міських лук, висадження дерев та кущів.

Влаштування стоянок автомобілів у місті з плитки типу «Решітка» для покращення стоку води та зменшення суцільного дорожнього покриття

На ділянках щільної забудови у центрі міста для влаштування покриття місць стоянок автомобілів є сенс використовувати плитку або пластикові вимощення решітчастої структури. Це надає можливості для утворення надійної основи під стоянку і в той же час не заважає стоку дощової води. Таке влаштування території покращує вигляд у забудові і надає додаткової привабливості населеним пунктам громади.

Використання для озеленення міста місцевих рослин та сортів трави, стійких до спеки та посухи

Для зменшення пошкоджень трав’яного покрову та стійкості квітучих рослин до літньої спеки та посухи рекомендується використовувати рослини, або сорти і гібриди, які найкраще пристосовані до високих температур та спеки, мають глибоке коріння. Крім привабливого вигляду такі рослини дозволять зберегти ґрунт від ерозії, а комунальників від надмірних витрат на відновлення трав’яного покрову та квітів.

Планування та висадка молодих дерев в місті, вчасне прибирання аварійних дерев

З метою запобігання наслідків сильного вітру та штормових поривів вітру, буревіїв пропонується налагодити регулярну щорічну практику оновлення лісових насаджень в місті: заздалегідь спланувати місця висадки молодих дерев, створення нових зелених зон та реновації насаджень в існуючих зелених зонах.

Паралельно організувати роботу по видаленню застарілих аварійних дерев, які можуть нанести збитків у разі сильного вітру та шквалів.

Впровадження практики компостування палого листя після прибирання міських територій

До прибирання загальноміських територій у Рогатинській громаді залучаються КП «Благоустрій-Р» та громадськість (під час проведення толоки). Щороку, восени в період опадання листя та весною, при прибиранні після зимового періоду, збираються великі обсяги палого листя та хвої, що вивозяться на звалище.

Пропонується запровадити збір об’ємів палого листя, сухої трави та компостування його для подальшого використання в якості підживлення для дерев, на клумбах міста та для продажу зацікавленим особам.

Впровадження такого підходу до утилізації листя та сухої трави надасть змогу зменшити об’єми, що вивозяться на звалище, оплату за вивезене сміття, та отримати якісне органічне добриво, яке надалі можна використовувати для міських потреб в озелененні та для продажу особам, які мають потребу купувати компост для власного господарства.

Крім того, це надасть гарний приклад для власників приватних будинків та ділянок щодо поводження з палим листям та рослинними відходами, та створить живий приклад альтернативі спалювання.

Розробка інструкцій, навчання та контроль персоналу комунальних служб щодо догляду за газонами міста для запобігання висушування і руйнування газону

Захід, який пропонується, допомагає у вирішенні проблеми пересихання газонів на міській території. Догляд за зеленими насадженнями міста регламентується прийнятими «Правилами благоустрою», але в них не надається детальних рекомендацій до виконання робіт з утримання газонів та зелених насаджень у місті.

Так, для запобігання руйнуванню та висушуванню газонів пропонується проводити регулярні навчання з персоналом комунальних служб, що займається підстриганням газонів. Для того, щоб забезпечити кращу стійкість газону необхідно зрізати рослинність, залишаючи не менше ніж 5-6 см стебла трави. В такому випадку трава має потенціал для збереження вологи і подальшого росту. «Вибривання», коротке зрізання трави призводить до втрати стійкості до високих температур і загибелі газону. В свою чергу це призводить до наступних додаткових фінансових витрат для відновлення трав’яного покриву.

Також можна практикувати зменшення разів косіння газонів для кращої стійкості трав, можливості цвітіння квітів, покращення біорізноманіття.

Збір та утилізація сміття на приміській території

Дуже часто приміська територія стає місцем для відпочинку і дозвілля містян. Але завдяки відсутності достатньої культури у деяких відпочиваючих в приміській території створюються скупчення сміття, залишків відпочинку (пакування, скло, неприбрана територія).

Таке недбале ставлення до місць відпочинку, до людей навколо, призводить до зміни ставлення до охорони зелених зон, є причиною забруднення та виникнення пожеж.

На даний час приміська територія прибирається виключно ентузіастами, людьми небайдужими, самостійно або групами.

Пропонується двічі у рік проводити організовані акції «Екологічна толока» із залученням колективів міських підприємств установ та організацій для прибирання  приміської зони , що допоможе мати охайну, приємну територію навколо міста, та зберегти місто від займань.

Розділ 8. Планування території громади та її використання

Загальна площа громади складає 634,764 км2.

Станом на 2024 рік розроблені Генеральні плани 52 населених пунктів Рогатинської ТГ: м. Рогатин та сіл Бабухів, Беньківці, Березівка, Васючин, Вербилівці, Верхня Липиця, Воронів, Воскресинці, Данильче, Дегова, Дички, Добринів, Долиняни, Жовчів, Журів, Загір’я, Залип'я, Заланів, Залужжя, Зеленів, Кліщівна, Княгиничі, Конюшки, Кривня, Липівка, Лопушня, Луковище, Лучинці, Малинівка, Малий Заланів, Мельна, Нижня Липиця, Обельниця, Перенівка, Підбір’я, Підгороддя, Підмихайлівці, Погребівка, Потік, Приозерне, Пуків, Путятинці, Руда, Світанок, Стратин, Фрага, Черче, Чесники, Явче, Яглуш, Пилипівці.

Комплексний план просторового розвитку території Рогатинської ТГ станом на початок 2024 року ще не розроблений.

Єдиним максимально детальним джерелом інформації щодо розподілу та використання території громади є Довідка з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-ЗЕМ).

Рис. 8.1. Структура земельного фонду Рогатинської МТГ

На рисунку 8.1. наведена структура територій Рогатинської громади з розподілом земель за типом використання відповідно інформації з довідки за формою 6-зем станом на початок 2024 року.

Як можна побачити 53%, більш ніж половину всієї площі громади займає рілля. Крім того ще 10,3% складає територія пасовищ та 6,1% сіножаті. Тобто за типом використання територій Рогатинська громада має яскраво виражений сільськогосподарський напрямок використання земель і господарювання.

До лісів та інших лісовкритих площ відноситься 20,9% від загальної території громади. Ще 1,1% складають багаторічні насадження, 0,2% - болота, 1,5% - водовкриті поверхні (землі водного фонду). Ці території (разом 23,6%) відносяться до лісових господарств, заказників, природоохоронних зон, пам’яток природи.

Територія забудови складає 4,7%. Забудова населених пунктів громади в більшості має приватну садибну забудову. Багатоповерхова забудова присутня тільки в м. Рогатин.

Рис. 8.2. Мапа Рогатинської МТГ

Розселення на території громади локалізується в центральній, південній та західній частині громади. В північний частині та східно-північній частині громади розташовані височини до 400-440 м над рівнем моря, вкриті лісовими насадженнями. Основна частина населення проживає в м. Рогатин та селах, що розташовані уздовж автомобільних доріг у напрямках на Львів, Івано-Франківськ і Тернопіль. В північному напрямку від м. Рогатин проходять 2 дороги – у напрямку м. Перемишляни.

У м. Рогатин проживає 24% від загального населення громади. Щільність населення дорівнює 664,4 особи/км2 станом на 2022 рік. Для інших населених пунктів громади середня щільність заселення складає 178,2 осіб/км2.

В м. Рогатин використовується Генеральний План, що був оновлений у 2014 році. Розроблені мапа Генерального плану міста; пояснювальна записка (генплан (зміни і доповнення); графічна частина: схема розташування населеного пункту в системі розселення (М 1:25000); план існуючого використання території з планувальними обмеженнями ( М 1:5000); генеральний план (М 1:5000); схема інженерних мереж (М 1:5000).

Схема водопостачання та водовідведення не розроблялася. Система централізованого теплопостачання відсутня.

Система зливової каналізації відсутня, через що виникає багато проблем з водовідведенням, особливо в центральній частині міста.

Подальший розвиток м. Рогатин відбувається через розширення зони приватної забудови навколо міста.

Мапа Генплану м. Рогатин

Розділ 9. Визначення джерел фінансування запланованих заходів ПДСЕРК

Плановий обсяг  коштів, які необхідно скерувати на реалізацію проєктів у обраних секторах ПДСЕРК для досягнення встановлених цілей з пом’якшення наслідків зміни клімату до 2030 року становить 953 064,3 тис. грн. (табл. 9.1.).

Таблиця 9.1.

Обсяг необхідних інвестицій для впровадження заходів з пом’якшення наслідків змін клімату (енергоефективних заходів) у Рогатинській МТГ для виконання зобов’язань ПДСЕРК

| Сектори | Виконані інвестиції станом на 2023 р., тис. грн. | Загальна вартість інвестицій, тис. грн. | Відсоток виконаних інвестицій, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 22834,4 | 165126,8 | 13,8% |
| Муніципальне зовнішнє освітлення | 968,4 | 2968,4 | 32,6% |
| Інші муніципальні об’єкти (Водоканал) | 784,9 | 42762,7 | 1,8% |
| Інші муніципальні об’єкти (Поводження з ТПВ) | 2248,5 | 10000,0 | 22,5% |
| Третинні будівлі, обладнання/об’єкти | 15,0 | 45,0 | 33,3% |
| Житлові будівлі | 17671,0 | 157020,0 | 11,3% |
| Транспорт |  |  |  |
| Транспорт | 5 888,5 | 17 180,0 | 34,3% |
| Місцеве виробництво енергії |  |  |  |
| Місцеве виробництво електроенергії | 95 300,0 | 557961,4 | 17,1% |
| Місцеве виробництво тепла/холоду | Приватна інформація | Приватна інформація | - |
| Інше |  |  |  |
| Поводження з ТПВ | 0,0 | 0,0 | - |
| Всього | 145710,7 | 953064,3 | 15,3% |

Забезпечення в достатньому обсязі фінансових інвестицій, направлених на реалізацію енергоефективних проєктів та проєктів з адаптації до змін клімату, є необхідним для успішної реалізації ПДСЕРК.

У секторі «Муніципальні будівлі, обладнання та споруди», як основне джерело фінансування, розглядаються кредитні та грантові кошти із забезпеченням співфінансування із бюджету громади.

Для житлових будівель значну частину фінансування забезпечують мешканці (близько 30-50% співфінансування, залежно від комплексності виконання енергоефективних заходів) та державний бюджет в рамках програми «Енергодім». Крім того є можливість залучення банківських кредитів для впровадження енергоефективних заходів, які починають надавати українські банки.

Для інших секторів визначальним джерелом фінансування, окрім кредитних та грантових коштів, є власні кошти споживачів, установ, організацій та підприємств-постачальників енергетичних ресурсів.

Таким чином, для реалізації ПДСЕРК Рогатинської МТГ розглядаються наступні джерела фінансування:

Цільові програми (міський бюджет)

Цільові бюджетні програми громади є основним фінансовим джерелом при плануванні і реалізації заходів малої та середньої вартості. Такі заходи можуть повністю або частково фінансуватися з бюджету громади.

Також міській бюджет виступає як джерело, що бере участь співфінансування від 10 до 30% при залученні кредитування або грантових коштів.

Однією з дієвих програм із залученням мешканців до планування і реалізації заходів може бути програма типу «Бюджет участі» (Громадський бюджет), яка дозволяє вирішити нагальні питання міської інфраструктури, екологічні проблеми за ініціативою громадян, запровадити новітні урбаністичні рішення, а також надає можливість активним мешканцям покращити свої навички у провадженні проєктів.

Державні цільові програми (державний бюджет)

Державні програми, які регулюються Законами України і підзаконними актами. Реалізація державних цільових програм координується міністерствами, або обласними профільними управліннями.

Як приклад, до таких програм можна віднести державну програму «Енергодім», що реалізується через Фонд Енергоефективності, програму «єВідновлення», державну програму «Велике будівництво» (період дії 2020-2022 рр.), профільну програму Міністерства молоді та спорту з будівництва та реконструкції спортивних споруд.

Окремо можна виділити фінансування з Державного Фонду регіонального розвитку (ДФРР), завдяки якому останні роки були виконано безліч проєктів з енергоефективності по всій Україні.

Для відновлення енергетичної інфраструктури, будівель, що пошкоджені під час повномасштабної агресії росії розпочала діяльність державна Програма з відновлення України, для фінансування якої створюються фонди відновлення (наприклад «Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури»).

Муніципальні облігації (запозичення)

Для фінансування своїх середньострокових інвестиційних проєктів місцева влада може залучати інвестиційні ресурси на внутрішньому

або зовнішніх фінансових ринках шляхом випуску облігацій.

Грантові проєкти

Зазвичай грантові кошти на впровадження інфраструктурних інвестиційних проєктів надаються містам і підприємствам-учасникам проєктів міжнародної технічної допомоги. Оскільки грант є безповоротним цільовим фінансуванням, то виділення грантових коштів для фінансування інвестиційних проєктів від більшості грантодавців має невеликі обсяги і здебільшого спрямовані на фінансування невеликих демонстраційних проєктів (особливо у напрямку ВДЕ), та/або на проведення передпроєктної підготовки (енергоаудити, складання ПКД, бізнес-планів, консультаційна допомога експертів).

За рахунок підвищення ефективності роботи системи енергоменеджменту значно зростає ймовірність залучення грантових коштів у короткостроковому і середньостроковому періоді для фінансування м'яких заходів, демонстраційних та пілотних проєктів. Це найбільш бажане джерело в короткостроковому періоді, тому громаді необхідно активізувати роботу із залучення максимального обсягу грантових коштів у проєкти з енергоефективності та зеленого відновлення.

Залучення кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій і програм

Рогатинська МТГ у продовж останніх років розпочала активне залучення джерел фінансування енергоефективних проєктів. Значною частиною фінансування забезпечуються за рахунок залучення кредитних та грантових ресурсів міжнародних фінансових інституцій і програм.

Очевидним є те, що обсяги коштів, що можуть бути виділені з міського бюджету (зокрема з бюджету розвитку), або грантові кошти, які залучені від міжнародних фінансових інституцій, є недостатніми, особливо для впровадження проєктів глибокої термомодернізації будівель.

Для раціонального використання можливостей міського бюджету кошти здебільшого мають бути скеровувані на забезпечення необхідної частки співфінансування енергоефективних проєктів в рамках залучення низько-відсоткових кредитів міжнародних організації.

Можливими варіантами співпраці для реалізації майбутніх енергоефективних проєктів вважаються наступні міжнародні фінансові інституції: NEFCO (Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)), UNDP (Програма розвитку ООН в Україні), IFC(Міжнародна фінансова корпорація), EBRD (Європейський банк реконструкції та розвитку), E5P - Eastern Europe Energy Efficiency and Environmental Partnership (Східна Європа «Енергоефективність» та Екологічне партнерство), ЄІБ (Європейський інвестиційних банк), WB (Світовий банк) та інші.

Власні кошти підприємств та установ

У використанні власних коштів можна виділити наступні популярні варіанти: використання власних коштів підприємствами, що здійснюють діяльність у сфері виробництва та транспортування теплової енергії, а також мають енергоємне виробництво, використання власних коштів установами і організаціями освіти та культури для виконання маловитратних заходів, використання амортизаційних відрахувань і власного прибутку, переважно є найдешевшими і найбільш надійними і доступними джерелами фінансування швидкоокупних капітальних інвестицій.

Залучення приватного капіталу на умовах ЕСКО

Залучення приватного капіталу на фінансування довгострокових інвестиційних проєктів може здійснюватися таким чином: фінансування залучає компанія (ЕСКО), яка проводить роботи з термомодернізації будівлі, а далі надає енергосервісну послугу житловому будинку, або бюджетному закладу відповідно до довгострокового ЕСКО-договору. У період дії договору відбувається поступова виплата вартості проведених робіт та послуги з обслуговування, що надається ЕСКО-компанією.

Цільові внески співвласників багатоквартирних будинків

Цільові внески сплачуються співвласниками багатоквартирних будинків в обсязі, визначеному загальними зборами ОСББ, і спрямовуються, перш за все, на проведення робіт з удосконалення експлуатації внутрішніх будинкових інженерних систем і капітального ремонту житлового будинку. Хоча обсяг коштів, який таким чином можна мобілізувати в короткий час, досить обмежений, є можливість поєднувати це джерело з іншими джерелами на умовах співфінансування.

Банківські кредити

Найпоширенішою формою фінансування інвестиційних проєктів у житловій сфері та сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії можуть стати банківські кредити від українських банків для фінансування як короткострокових проєктів, так і середньострокових проєктів, а також кредити міжнародних фінансових інститутів та іноземних державних установ, таких як Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ, та ін. (для середньострокових і довгострокових інвестиційних проєктів).

Комерційний (товарний) кредит

Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, який надається продавцями для покупців у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги. У покупця завдяки комерційному кредиту досягається тимчасова економія грошових коштів, скорочується потреба в банківському кредиті. Комерційний кредит, в більшості випадків, має короткостроковий характер. Конкретні терміни і розмір кредиту залежать від виду та вартості товару, фінансового стану контрагентів та кон'юнктури ринку. Наприклад вид комерційного короткострокового кредиту може використовувати ОСББ від продавця будівельних матеріалів на період до отримання грантових коштів від Фонду Енергоефективності під час проведення заходів з енергоефективності в рамках програми «Енергодім».

Фінансовий лізинг

Фінансовий лізинг є одним з найбільш надійних законодавчо регламентованих інструментів залучення фінансування середньострокових інвестиційних проєктів у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Найчастіше фінансовий лізинг використовується за необхідності оновити автопарк, наприклад закупити на умовах фінансового лізингу автобуси або тролейбуси. Організація, що хоче скористатися такою послугою, оплачує послугу лізингу упродовж періоду розтермінованої виплати повної вартості транспортної одиниці (або іншої техніки). На період дії лізингу товар знаходиться у використанні, але не переходить у повну власність клієнта. Дія договору закінчується після повної виплати вартості товару та вартості користування, а товар переходить у власність покупця.

ДОДАТОК 1. Перелік сільських рад і населених пунктів Рогатинської МТГ

| № п/п | Сільські (міські) ради, що приєдналися | Міста та села, що увійшли до складу громади | Площа населених пунктів, га | Пряма відстань до м. Рогатин, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рогатинська міська рада | Рогатин | 1129,44 | 0 |
| 2 | Бабухівська сільська рада | Бабухів | 426,40 | 6 |
| 3 | Васючинська сільська рада | Васючин | 283,40 | 12 |
|  |  | Вільхова | 89,50 | 13 |
| 4 | Вербилівська сільська рада | Вербилівці | 228,50 | 3 |
|  |  | Залужжя | 414,10 | 2 |
| 5 | Верхньолипицька сільська рада | Верхня Липиця | 545,00 | 14 |
|  |  | Гоноратівка | 84,00 | 12 |
|  |  | Городиська | 95,50 | 15 |
|  |  | Зеленів | 81,70 | 14 |
|  |  | Лопушня | 97,50 | 12 |
|  |  | Малинівка | 89,20 | 17 |
| 6 | Липівська сільська рада | Воронів | 95,60 | 9 |
|  |  | Кривня | 86,30 | 11 |
|  |  | Липівка | 311,45 | 12 |
| 7 | Виспянська сільська рада | Виспа | 167,30 | 15 |
|  |  | Кам'янка | 44,90 | 18 |
|  |  | Любша | 124,30 | 17 |
|  |  | Мельна | 112,30 | 16 |
| 8 | Воскресинцівська сільська рада | Воскресинці | 245,60 | 15 |
| 9 | Григорівська сільська рада | Григорів | 276,10 | 16 |
|  |  | Григорівська Слобода | 28,20 | 17 |
| 10 | Данильченська сільська рада | Данильче | 246,20 | 8 |
| 11 | Дичківська сільська рада | Дички | 210,60 | 10 |
|  |  | Яглуш | 179,70 | 12 |
| 12 | Добринівська сільська рада | Добринів | 436,30 | 8 |
|  |  | Корчунок | 60,10 | 11 |
| 13 | Долинянська сільська рада | Долиняни | 732,20 | 15 |
| 14 | Жовчівська сільська рада | Жовчів | 412,50 | 10 |
| 15 | Заланівська сільська рада | Заланів | 227,30 | 8 |
|  |  | Малий Заланів | 33,20 | 6 |
| 16 | Кліщівнянська сільська рада | Кліщівна | 233,50 | 9 |
| 17 | Княгиницька сільська рада | Княгиничі | 358,60 | 11 |
|  |  | Загір'я | 335,20 | 10 |
| 18 | Конюшківська сільська рада | Конюшки | 640,00 | 10 |
|  |  | Березівка | 132,40 | 10 |
| 19 | Лучинецька сільська рада | Лучинці | 452,70 | 7 |
|  |  | Обельниця | 208,20 | 10 |
| 20 | Нижньолипицька сільська рада | Нижня Липиця | 484,70 | 17 |
|  |  | Вигода | 10,60 | 14 |
| 21 | Підвинянська сільська рада | Підвиння | 123,20 | 4 |
|  |  | Кутці | 102,30 | 2 |
|  |  | Лісова | 6,40 | 2 |
|  |  | Перенівка | 72,30 | 3 |
| 22 | Підгородянська сільська рада | Підгороддя | 278,60 | 4 |
|  |  | Луковище | 60,20 | 5 |
|  |  | Руда | 186,20 | 6 |
| 23 | Потіцька сільська рада | Потік | 283,10 | 2 |
|  |  | Залип'я | 124,20 | 3 |
| 24 | Підмихайлівська сільська рада | Підмихайлівці | 273,10 | 15 |
|  |  | Журів | 191,00 | 17 |
| 25 | Помонятівська сільська рада | Помонята | 327,80 | 13 |
| 26 | Підкамінська сільська рада | Підкамінь | 409,70 | 10 |
| 27 | Дегівська сільська рада | Дегова | 230,70 | 9 |
|  |  | Приозерне | 285,80 | 10 |
| 28 | Пуківська сільська рада | Пуків | 552,80 | 6 |
| 29 | Путятинська сільська рада | Путятинці | 430,50 | 5 |
| 30 | Світанківська сільська рада | Світанок | 467,20 | 19 |
|  |  | Бойки | 14,00 | 17 |
|  |  | Стефанівка | 12,00 | 18 |
| 31 | Стратинська сільська рада | Стратин | 453,90 | 9 |
|  |  | Пилипівці | 34,30 | 12 |
|  |  | Погребівка | 35,70 | 11 |
| 32 | Уїздівська сільська рада | Уїзд | 125,20 | 12 |
| 33 | Фразька сільська рада | Фрага | 393,00 | 14 |
|  |  | Беньківці | 357,80 | 12 |
|  |  | Підбір'я | 221,70 | 14 |
| 34 | Черченська сільська рада | Черче | 484,90 | 5 |
| 35 | Чесниківська сільська рада | Чесники | 416,50 | 9 |
| 36 | Явченська сільська рада | Явче | 331,40 | 10 |
|  |  | Йосипівка | 75,70 | 11 |
|  |  | Межигаї | 20,90 | 8 |
|  | Разом |  | 17 832,40 |  |

ДОДАТОК 2. Прогнозні індикативні показники підвищення енергоефективності та частки ВДЕ у прогнозному енергоспоживанні

Щорічні індикативні показники підвищення енергоефективності

| Назва сектора | Одиниці вимірювання | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обов’язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Житлові будівлі | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера теплопостачання | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера водопостачання і водовідведення | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера управління побутовими відходами | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Зовнішнє освітлення | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадський транспорт | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього (обов’язкові сектори) | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вкажіть назву сектора | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| вкажіть назву сектора | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| вкажіть назву сектора | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього (інші сектори) | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАГАЛОМ | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |

Щорічні індикативні показники підвищення 
частки відновлюваних джерел енергії в кінцевому споживанні енергії

| Назва сектора | Одиниці вимірювання | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обов’язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Житлові будівлі | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера теплопостачання | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера водопостачання і водовідведення | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера управління побутовими відходами | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Зовнішнє освітлення | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадський транспорт | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього (обов’язкові сектори) | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вкажіть назву сектора | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| вкажіть назву сектора | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| вкажіть назву сектора | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього (інші сектори) | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАГАЛОМ | МВт⋅год/рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |

ДОДАТОК 3. Перелік ключових енергетичних показників для виконання бенчмаркінгу по Рогатинській МТГ (по методиці МЕП)

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірю-вання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Житлові будівлі |  |  |
| 3.1 | Частка домогосподарств у багатоквартирних будинках | % | 8,23 |
| 3.2 | Структура житлових будівель (за загальною площею), всього, у тому числі: | % | 100 (48,5 м3 загальна площа квартир) |
|  | - будівлі одноквартирні | % | 0 |
|  | - будівлі двоквартирні | % | 10 |
|  | - будівлі багатоквартирні | % | 90 |
|  | - будівлі для колективного проживання | % | 0 |
| 3.3 | Питоме розрахункове енергоспоживання при опаленні та охолодженні житлових будівель, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі одноквартирні | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі двоквартирні | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі багатоквартирні | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі для колективного проживання | кВт⋅год/м² |  |
| 3.4 | Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі одноквартирні | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі двоквартирні | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі багатоквартирні | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі для колективного проживання | кВт⋅год/м² |  |
| 3.5 | Питоме споживання електроенергії в житлових будівлях, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі одноквартирні | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі двоквартирні | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі багатоквартирні | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі для колективного проживання | кВт⋅год/м² |  |
| 4 | Зовнішнє освітлення |  |  |
| 4.1 | Структура системи зовнішнього освітлення (за кількістю світлоточок), всього, у тому числі: | % |  |
|  | - на дорогах поза меж населених пунктів | % |  |
|  | - на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | % | 80 |
|  | - в паркових зонах | % | 90 |
|  | - в інших зонах, ділянках, територіях | % |  |
| 4.2 | Частка непрацюючих світлоточок, всього, у тому числі: | % | 30 |
|  | - на дорогах поза меж населених пунктів | % | - |
|  | - на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | % | 20 |
|  | - в паркових зонах | % | 10 |
|  | - в інших зонах, ділянках, територіях | % |  |
| 4.3 | Питома електрична потужність однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі: | Вт/од. |  |
|  | - на дорогах поза меж населених пунктів | Вт/од. | - |
|  | - на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | Вт/од. | 5130 |
|  | - в паркових зонах | Вт/од. | 880 |
|  | - в інших зонах, ділянках, територіях | Вт/од. |  |
| 4.4 | Питоме річне споживання електричної енергії на роботу однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі: | кВт⋅год/од. | 51,9 |
|  | - на дорогах поза меж населених пунктів | кВт⋅год/од. | - |
|  | - на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | кВт⋅год/од. | 51,1 |
|  | - в паркових зонах | кВт⋅год/од. | 0,8 |
|  | - в інших зонах, ділянках, територіях | кВт⋅год/од. |  |
| 6 | Сфера водопостачання і водовідведення |  |  |
| 6.1 | Структура системи питного водопостачання (за річним обсягом постачання води), всього, у тому числі: | % | 100 |
|  | - централізованого | % | 100 |
|  | - нецентралізованого | % | - |
| 6.2 | Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водопостачання, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м³ | 2,08 |
|  | - на забір і фільтрацію води | кВт⋅год/м³ | - |
|  | - на транспортування води | кВт⋅год/м³ | 2,08 |
| 6.3 | Лінійний коефіцієнт втрат води | тис. м³/км | 0,0035 |
| 6.4 | Частка виробничих витрат води | % | 12 |
| 6.5 | Частка втрат питної води в мережах водопостачання | % | 88 |
| 6.6 | Структура системи водовідведення (за річним обсягом постачання води), всього, у тому числі: | % | 100 |
|  | - централізованого | % | 61 |
|  | - нецентралізованого | % | 39 |
| 6.7 | Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водовідведення, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м³ | 3,6 |
|  | - на збирання та транспортування стічних вод | кВт⋅год/м³ | 0,5 |
|  | - на очищення та скидання стічних вод | кВт⋅год/м³ | 3,1 |
| 6.8 | Частка повторного використання очищених стічних вод | % |  |
| 6.9 | Частка повторного використання осаду стічних вод | % |  |
| 6.10 | Частка утилізації осадів стічних вод | % |  |
| 6.11 | Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю ваги осадів стічних вод | кВт⋅год/т |  |
| 6.12 | Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю ваги осадів стічних вод | кВт⋅год/т |  |
| 7 | Сфера управління побутовими відходами |  |  |
| 7.1 | Частка населення, охоплена послугами з вивезення побутових відходів | % | 100 |
| 7.2 | Частка роздільно зібраних побутових відходів (за вагою від зібраних відходів) | % | 20 |
| 7.3 | Частка рецикльованих (перероблених) побутових відходів (за вагою від зібраних відходів) | % | 0 |
| 7.4 | Частка перероблених та утилізованих відходів, всього, у тому числі: | % | 100 (утилізація) |
|  | - спалено | % | 0 |
|  | - потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії | % | 0 |
| 7.5 | Частка відновлених побутових відходів (за вагою від зібраних відходів), всього, у тому числі: | % | 0 |
|  | - з виробництвом енергії | % | 0 |
|  | - з виробництвом біогазу | % | 0 |
| 7.6 | Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів | МДж/т | 0 |
| 7.7 | Питомий обсяг спалювання природного газу на одиницю ваги термічно оброблених відходів | МДж/т | 0 |
| 7.8 | Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів | МДж/т | 0 |

Додаток 4. Опис методики проведення оцінки ризиків і вразливостей щодо кліматичних загроз

Для оцінки ризиків і вразливостей до змін клімату Рогатинської МТГ було використано матеріали вебінарів, що були проведені у лютому 2023 року, щодо методики оцінки ризиків і вразливостей загроз, пов’язаних зі зміною клімату, а також методику практичного кейсу Угоди мерів щодо енергії та клімату.

Рис.6.5. Визначення кліматичного ризику

Кліматична загроза (Hazard) – потенційне виникнення природної або спричиненої людиною події / тенденції фізичного впливу, які можуть призвести до втрати життя, травмування чи інших негативних наслідків для здоров’я, а також пошкодження чи втрати майна, інфраструктури, засобів існування, надання послуг, екосистем та ресурсів довкілля.

Кліматичний ризик (Risk) для громади в рамках даного дослідження приймаємо як фактор, який визначається типом кліматичної загрози, а потенційні його наслідки залежать від перебування громади під дією цієї загрози (може бути виражена через частоту виникнення загрози і силу її впливу) та вразливості секторів господарювання громади. Таблиця із зазначенням показників щодо ризиків виникнення проявів кліматичних загроз наведена у п. 6.3.

Перебування під дією (Експозиція, Exposure) – характер та ступень впливу значних кліматичних змін на систему. Присутність людей, засобів до існування, видів та екосистем, екологічних функцій, послуг та ресурсів, інфраструктури, або економічних, соціальних чи культурних цінностей в місцях, на які зміни клімату можуть несприятливо вплинути.

Вразливість – схильність до прояву наслідків від негативного впливу. Вразливість охоплює різноманітні концепції та елементи, включаючи чутливість чи сприятливість до шкоди, відсутність здатності справлятися та адаптуватися.

Для опису існуючої кліматичної ситуації та оцінки впливу майбутніх кліматичних змін використані матеріали семінару «Застосування кліматичної інформації для оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату Івано-Франківської області», на якому були представлені напрацьовані матеріали проєкту «Посилення спроможності регіональних і місцевих адміністрацій щодо імплементації та забезпечення виконання законодавства ЄС щодо навколишнього середовища та зміни клімату та розвитку інфраструктурних проєктів» з розробки Стратегії із адаптації Івано-Франківської області.

Пояснення щодо методології Стратегії із адаптації Івано-Франківської області

Оскільки методологія оцінювання кліматичних ризиків у проєкті з розробки Стратегії із адаптації Івано-Франківської області значно відрізняється від методології Угоди мерів як у визначенні термінів так і за науковим функціоналом, варто пояснити основні моменти, що є базовими у цьому проєкті.

В рамках дослідження підчас розробки Стратегії із адаптації Івано-Франківської області проведений аналіз очікуваного ступеню впливу кліматичних чинників (або можна сказати - показників, характеристик). Для представлення даних кліматичні чинники розділені на категорії, які приблизно відповідають визначеним кліматичним ризикам за термінологією Угоди мерів. Так, наприклад, виділені категорії екстремальна спека, зливи та дощові паводки, посуха, швидкість приземного вітру та інше.

Відмінністю в цьому випадку методології Угоди мерів і проєкту з розробки Стратегії із адаптації Івано-Франківської області є те, що за методикою Угоди мерів окремо оцінюється імовірність (частота) і ступень впливу кліматичного ризику, а в методології розробки Стратегії виконується оцінка тільки ступеня впливу кліматичних чинників, об’єднаних за категоріями.

Для того, щоб оцінити вплив кліматичних чинників у майбутніх періодах, у методології Стратегії із адаптації Івано-Франківської області використовуються загально прийняті в кліматології сценарії, що описують можливі кліматичні наслідки в разі подальшого підняття глобальної середньої температури та підняття середнього рівня моря. Також для цих сценаріїв прогнозують рівні зростання двоокису вуглецю (СО2). На рисунку 6.6. наведена інформація щодо основних RCP-сценаріїв (Representative Concentration Pathways – RCP), що використовуються в кліматології.

Рис. 6.6. Сценарії зростання рівня парникового газу (RCP-сценарії)

Далі для оцінки ступеня впливу кліматичних чинників будуть використані наступні сценарії:

- RCP-4.5 – помірний:

підвищення температури понад 2,4 до 2100 року + тенденція до повільного зниження викидів  СО2

- RCP-8.5 - з дуже високою концентрацією парникових газів:

підвищення температури понад 4,3  до 2100 року  + зростання викидів  СО2.

Оскільки прогнози змін клімату сильно залежать від майбутньої людської діяльності на рівні громади, то кліматичні моделі протиставлялися наступним сценаріям, які також використовуються на національному рівні та зафіксовані у Спеціальному  звіті про сценарії викидів (SRES) від Міжурядової комісії з питань зміни клімату (IPCC):

- B1 – передбачає значні інвестиції в заходи з пом’якшення наслідків зміни клімату;

- A2 - передбачає зменшене інвестування в заходи з пом’якшення наслідків зміни клімату;

- A1 B – збалансований сценарій, де виклики щодо скорочення викидів парникових газів відповідатимуть об’єму інвестування та його можливостям відповідно до збалансованого акценту на всіх джерелах енергії.

Таблиця Сценарії  SRES

|  | Більша економічна спрямованість | Більша екологічна спрямованість |
| --- | --- | --- |
| Глобалізація | А1 швидке економічне зростання Підвищення температури до 2100 року: 1,4 - 6,4 ° C | B1 глобальна екологічна стійкість Підвищення температури до 2100 року: 1,1 - 2,9 ° C |
| Регіоналізація | А2 регіонально орієнтований економічний розвиток Підвищення температури до 2100 року: 2,0 - 5,4 ° C | В2 місцева екологічна стійкість Підвищення температури до 2100 року: 2,0 - 5,4 ° C 1,4 - 3,8 ° C |

Дані щодо оцінки зміни кліматичних чинників оформлені проєктом через представлення на мапі Івано-Франківської області, з достатньою роздільною здатністю для оцінки змінення показників в громадах.

Оцінка чутливості до кліматичної загрози

Для оцінки вразливості громади до окремої кліматичної загрози, що пов’язана зі зміною клімату, зробимо оцінку чутливості громади до кліматичних загроз та рівня її адаптації до такої загрози.

Для оцінки чутливості до кліматичної загрози необхідно врахувати ймовірність (частоту) виникнення та оцінити вплив наслідків від виникнення такої кліматичної загрози. Введемо визначення факторів впливу та шкали їх оцінювання (таблиця 6.4, таблиця 6.5):

Z – чутливість (ступінь впливу, якого зазнає громада або сектор господарювання у наслідок стихійних явищ)

E –імовірність виникнення

A – вплив (вплив наслідків)

Таблиця 6.4.

Шкала оцінювання - Ймовірність виникнення впливу кліматичної загрози

| Імовірність - Е | Ймовірність виникнення | Опис ймовірності виникнення |
| --- | --- | --- |
| 0 | Не відома | Не відбувалася протягом останніх 10 років |
| 1 | Низька | Спостерігалась 1-2 рази протягом останніх 10 років |
| 2 | Середня | Спостерігалась 3-5 разів протягом останніх 10 років |
| 3 | Висока | Спостерігалась 6 і більше разів протягом останніх 10 років |

Таблиця 6.5.

Рівень впливу кліматичної загрози

| Оцінка впливу Параметр А | Рівень впливу | Приклади |
| --- | --- | --- |
| 0 | Немає | Випадків не зареєстровано |
| 1 | Низький | Протягом останніх 10 років були випадки затоплення перших 1-2 поверхів. Зафіксовано кілька випадків дії впливу, наприклад, перші поверхи 10 житлових будинків були затоплені брудом, або в дні екстремального холоду / спеки на 1-2 години відключали електроенергію / воду |
| 2 | Середній | Зафіксовано велику кількість випадків виникнення небезпечних ситуацій, наприклад, затопило 100 га земель тощо |
| 3 | Високий | Зафіксована серйозна небезпека та відчутні наслідки, пов'язані з такою небезпекою, наприклад, більше 60% території міста пошкоджено селевими потоками або через зсув головна магістраль міста була недоступна більше місяця |

Оскільки різні кліматичні явища мають різний вплив на сектори господарювання у громаді, ми можемо скомпілювати та оцінити сумарний вплив окремої кліматичної загрози, врахував частоту виникнення відповідних ситуацій. Така оцінка і буде загальною оцінкою чутливості громади до кліматичної загрози(таблиця 6.6).

Оцінка чутливості муніципалітету до загрози, пов'язаної зі зміною клімату отримаємо за формулою:

Z = E * (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13),

Де Аі – вплив кліматичної загрози на окремий сектор у громаді.

Таблиця 6.6.

Приклад таблиці оцінювання чутливості громади до кліматичних загроз за секторами господарювання

| Загрози (приклад) | Імовірність | Рівень впливу кліматичної загрози по секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівлі | Транспорт | Енергетика | Вода | Відходи | Планування землекористування | Сільське та лісове господарство | Навколишнє середовище біорізноманіття | Охорона здоров'я | Цивільний захист і надзвичайні ситуації | Туризм | Освіта | Інформаційно - комунікаційні технології |
|  | E | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | A11 | A 12 | A13 |
| Екстремальна спека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна оцінка до екстремальної спеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для оцінки вразливості громади до кліматичної загрози оцінимо залежність чутливості громади до конкретної кліматичної загрози та ступень її адаптації до цього неї на даний момент. Оцінку адаптації будемо проводити за наступною шкалою (таблиця 6.7):

Таблиця 6.7.

| Потенціал адаптації | Рівень | Приклади |
| --- | --- | --- |
| 0 | Не відомий | Відсутність інфраструктури проти повеней |
| 1 | Низький | Існує погана, недостатньо потужна система зливової каналізації, яка не обслуговується належним чином та якої недостатньо для існуючої інфраструктури |
| 2 | Середній | Управління відходами організовано добре, тому під час теплових хвиль вплив на здоров'я відсутній, існує інфраструктура для надання медичних послуг у разі виникнення такого впливу |
| 3 | Високий | Існує достатня система захисту від повеней, яка обслуговується належним чином. У населених пунктах громади є достатньо зелених зон та водопровідних кранів для зниження впливу теплових хвиль |

Для оцінювання вразливості громади до кліматичної загрози скористаємося наступною таблицею взаємозв’язків (таблиця 6.8):

Таблиця 6.8.

| Чутливість | Потенціал адаптації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 – 5 | V1 | V0 | V0 | V0 |
| 6 – 10 | V1 | V1 | V0 | V0 |
| 11 – 15 | V2 | V1 | V1 | V0 |
| 16 – 20 | V2 | V2 | V1 | V1 |
| 21 – 25 | V3 | V2 | V2 | V1 |
| 26 – 30 | V3 | V3 | V2 | V1 |
| Понад 31 | V3 | V3 | V3 | V2 |

Підсумкова оцінка вразливості громади враховує як показники ступеню її чутливості, так і показник адаптації. Найбільш вразливою громада є до загроз, відносно яких вона має велику чутливість і малу адаптацію, і навпаки, якщо чутливість громади до ризиків незначна, а адаптація вже достатньо напрацьована, то вразливість громади до кліматичної загрози буде мала.

Європейський зелений курс, детальніше за посиланням: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda

«Керівництво Як розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату в країнах східного партнерства» Угоди мерів щодо Енергії та Клімату, стор. 206.

https://uhmi.org.ua/pub/np/256/13_Dmytrenko_Barand_2.pdf – Сайт «Українського гідрометеорологічного інституту. Публікація  Л.В. Дмитренко, С.Л. Барандіч «Вітроенергетичні ресурси України»

https://uabio.org/wp-content/uploads/2012/11/biogas-arzinger-handbook.pdf -  «Виробництво і використання біогазу в Україні», Видавник: Рада з питань біогазу з.т. / Biogasrat e.V.В партнерстві з Адвокатським об’єднанням «Arzinger»

https://uabio.org – сайт UABIO – Біоенергетичної Асоціації  України.

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/10/yak-zahystyty-vrazlyvyh-spozhyvachiv-v-energetytsi-dosvid-yevropejskogo-soyuzu-ta-ukrayiny/ - публікація Вероніки Луцької, інтернет-видання «Хмарочос» в рамках проєкту USAID «Проєкт Енергетичної Безпеки»

https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/24/bilsh-nizh-polovyna-ukrayintsiv-zhertvuyut-inshymy-potrebamy-shhob-splatyty-rahunky-za-energiyu-doslidzhennya-usaid/ - публікація за результатами дослідження USAID Проєкт Енергетичної Безпеки

https://meteopost.com/weather/climate-normals/ivano-frankovsk/

http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/7375/1/7186p.pdf - стаття «Тенденції часового розподілу кліматичних показників на території івано-франківської області», М. М. Лагойда, О. Є. Яремко, Л. М. Архипова

«Екологічна класифікація адміністративних районів українських Карпат», Іван Круглов, ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 48. С. 245–253 Доступ за посиланням: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/245_253Kruhlov.pdf

«Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області в 2021 році»  - доступ за посиланням:  https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/Regionalna-dopovid-Ivano-Frankivskoyi-obl.-2021.pdf.