****

##### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

###### ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 30 вересня 2025 року № 381

м. Рогатин

Про готовність інфраструктури

громади до роботи в осінньо-зимовий

період 2025-2026 років

  Заслухавши та обговоривши інформацію про готовність інфраструктури громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, виконавчий комітет зазначає, що план заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року, затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 травня 2025 року № 214, в цілому виконано.

Виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями територіальної громади проведено комплекс робіт по підготовці об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту та житлово-комунального господарства для забезпечення їх безпечної і безперебійної експлуатації та належного функціонування протягом осінньо-зимового періоду. Зокрема, проведено необхідні ремонтні роботи покрівель, водозливних систем, інженерних мереж, систем опалення. Забезпечено наладку автоматики у котельнях, проведено повірку коректорів газу та засобів обліку експертизу електромагнітних клапанів та сигналізаторів загазованості , демонтаж, повірку та монтаж приладів обліку в закладах бюджетної сфери, які обігріваються пічним опаленням. Підготовлено транспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період. Підготовлено усі підстанції по вуличному освітленні до роботи в осінньо-зимовий період. Проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Д.Галицького, У. Безгрішного, Крип’якевича, Зарічна, Липова, Тур’янського, Шевченка, Тичини, Стуса, Шашкевича, Івасюка, пл. Роксолани, Галицька. Для зменшення ямковості вуличного покриття по старостинських округах Рогатинської громади закуплено 1890 тон щебеню та підсипкового матеріалу.

Укладено договори на теплопостачання закладів освіти. Підготовлено інженерні мережі, об’єкти газо- та теплопостачання системи протипожежного захисту в закладах освіти громади. Проведено також перевірку готовності закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період, завершено підготовку актів готовності до нового навчального року, паспортів готовності до роботи в осінньо-зимовий період.

З метою безперебійного забезпечення водовідвення, в умовах нестабільного енергозабезпечення, придбано дизельний генератор потужністю 145 кВт. Забезпечено необхідний аварійний запас обладнання, матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт у системі водопостачання та водовідведення. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на встановлення сонячної електростанції на головній каналізаційно-насосній станції. Придбано фекальний насос на каналізаційну насосну станцію по вул. Миру. Проведено ремонт та відновлення каналізаційних колодязів по вулиці Шашкевича, Шевченка та Миру. Проведено очищення прийомних камер каналізаційних насосних станцій по вулиці Миру та Завода, часткову заміну каналізаційної мережі діаметром 100 мм по вулиці Галицькій.

         Враховуючи викладене, керуючись підпунктом 1 пункту а статті 30, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання листа Міністерства розвитку громад та територій України від 16.04.2025 року №6320/25/14-25 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року», з метою забезпечення стабільного функціонування об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Інформацію першого заступника міського голови Миколи Шинкаря про готовність інфраструктури громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років взяти до відома.

2. Комунальній установі «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради» (Л.Дзюбата) постійно моніторити стан умов проживання осіб, яких обслуговують соціальні робітники.

3. Відділу освіти міської ради (В.Трач) до 01 жовтня підготувати паспорти готовності до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечити дотримання графіку навчання операторів котелень.

4. Відділу культури міської ради (О.Рибій) забезпечити твердим паливом заклади культури, які мають в ньому потребу.

5. КНП «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги»

(В. Денисюк) забезпечити твердим паливом пункти здоров'я громади, котрі мають в ньому потребу.

6. КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» (Р.Паньків) створити необхідний резерв палива для роботи резервного електропостачання лікарні.

7. КП «Благоустрій-Р» (В.Миць) у двох місячний термін довести запаси підсипкових матеріалів до піврічної норми, створити резерв палива для виконання робіт з розчищення доріг, тротуарів та інших громадських територій від снігових заметів;

8. КП «Рогатинське будинкоуправління» (Р.Куп'як) провести необхідні заходи по  безперервній доступності інфраструктури полігону твердих побутових відходів та необхідну кількість засобів протипожежного захисту під’їздів до його території, завершити роботи щодо утеплення вікон у підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків.

9. ДП «Рогатин-Водоканал» (А.Рижан) згідно графіку провести чистку та дезінфекцію резервуарів чистої води.

10. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради (І.Сидоренко) спільно з старостами забезпечити роботу пунктів незламності та найпростіших укриттів на території старостинських округів громади.

11. Керівникам структурних підрозділів міської ради, підприємств, закладів, установ та організацій, що знаходяться у комунальній власності, забезпечити виконання листа Міністерства розвитку громад та територій України від 16.04.2025 року №6320/25/14-25 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року»,

12. Відділу супроводу стратегії та розвитку громади виконавчого комітету міської ради (А.Остапчук) забезпечити проведення моніторингу споживання ресурсів підприємствами, закладами, установами та організаціями, що знаходяться у комунальній власності за допомогою автоматизованої системи енергомоніторингу та керування паливно-енергетичними ресурсами АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія».

13. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира ШТОГРИНА.

Міський голова Сергій НАСАЛИК

Керуючий справами

виконавчого комітету Олег ВОВКУН

Довідка

про готовність інфраструктури громади до роботи в осінньо-зимовий період

2025-2026 років

По ДП «Рогатин-водоканал»

З метою безперебійного забезпечення водовідвення в умовах нестабільного енергозабезпечення підприємством придбано дизельний генератор потужністю 145 кВт. Забезпечено необхідний резервний запас обладнання, матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт у мережах. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на встановлення сонячної електростанції на головній каналізаційно-насосній станції. Придбано фекальний насос на каналізаційну насосну станцію по вул. Миру. Проведено ремонт та відновлення каналізаційних колодязів по вулиці Шашкевича, Шевченка та Миру. Здійснено очищення прийомних камер каналізаційних насосних станцій по вулиці Миру та Завода, часткову заміну каналізаційної мережі діаметром 100 мм по вулиці Галицькій. На завершенні отримання спеціального дозволу (ліцензії) на використання надр на водозаборах у селах Добринів та Кутці. Закуплено 2,5 тонни гіпохлориду натрію для знезараження води. Здійснено заміну аварійної ділянки водогону Добринів-Рогатин діаметром 300 мм. Проведено реконструкцію водопроводу по вулиці Тичини, заміну аварійної ділянки водопроводу по вулиці Липовій із встановленням нових водопровідних колодязів і засувок.

КП «Благоустрій-Р»

Підготовлено 150 тонн піщано-соляної суміші для підсипання доріг та тротуарів. Протягом вересня – жовтня буде закуплено 260 тонн піску та технічної солі в кількості 20 тонн. Підготовлено транспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період в кількості 6 одиниць. Підготовлено всі підстанції по вуличному освітленні до роботи в осінньо-зимовий період. Проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Д.Галицького, У. Безгрішного, Крип’якевича, Зарічна, Липова, Тур’янського, Шевченка, Тичини, Стуса, Шашкевича, Івасюка, пл. Роксолани, Галицька. Для зменшення ямковості вуличного покриття по старостинських округах Рогатинської громади закуплено 1890 тон щебеню фр. 20 – 40мм.

По закладах культури

В громаді функціонують 70 закладів культури, з них клубних закладів – 38, бібліотек - 30, дитяча школа мистецтв імені Б.Кудрика, історико-краєзнавчий музей «Опілля».

Заклади культури опалюються:

- газом – 7 закладів;

- твердим паливом - 15 закладів;

- електроопаленням – 8 закладів;

- не опалюються заклади культури, в яких встановлено повітряно-дахові кондиціонери - БК с. Чесники, БК с. Жовчів, клуб с. Кліщівна.

Не опалюються глядацькі зали в наступних закладах культури: БК с.Конюшки, БК с. Долиняни, БК с. Заланів, клуб с. Н.Липиця, клуб с. Залужжя, клуб с. Лучинці.

Кімнати гурткових робіт та приміщення бібліотек обігріваються електроконвекторами або електрообігрівачами. Окремі глядацькі зали опалюються тільки на час проведення масових заходів.

Заклади  культури забезпечені твердим паливом.

Проведено ремонт димоходу в БК с. Заланів та частковий ремонт дахів в закладах культури сіл Бабухів , Жовчів, Підвиння , Конюшки на суму 30,8 тис. грн.

На ремонт закладів культури придбано будівельних матеріалів на суму 74,0 тис. грн.

Проведено обслуговування електролічильників на суму 15,2 тис.грн та технічне обслуговування газових мереж на суму 16,1 тис.грн.

Заключено договори на  чистку  димоходів і  вентиляційних каналів у закладах  культури.

В галузі освіти

Укладено усі договори на теплопостачання закладів освіти. Підготовлено інженерні мережі, об’єкти газо- та теплопостачання системи протипожежного захисту в закладах освіти громади. Проведено також перевірку готовності закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період, підготовлено акти готовності до нового навчального року, паспорти готовності до роботи в осінньо-зимовий період. Навчання операторів газових котелень буде проведено згідно графіку.Замінено теплотрасу від котельні до корпусу Заланівської гімназії імені Осипа Микитки, Провести очистку димоходів в закладах освіти громади, Закуплено комплектуючі матеріали для встановлення додаткові батареї в спортивній кімнаті Верхньолипицького ліцею.

Охорона здоров’я

В складі закладів охорони здоров’я первинного рівня, які представлені 11 амбулаторіями загальної практики – сімейної медицини 23 пунктів здоров’я

( *надалі ПЗ* ), 17 медичні пункти тимчасового базування *(надалі МПТБ).*

По **комунальному некомерційному підприємстві “Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги ”** *( надалі КНП “Рогатинський ЦПМ-СД” )* :

- розроблені план-заходів по підготовці закріплених ЗОЗ до роботи в осінньо-зимовому періоді 2025-2026 років;

* сформовані паспорти та АКТИ готовності ЗОЗ громади до опалювального сезону на 11 АЗП-СМ та 23 ПЗ , які передані до технічного відділу ДОЗ ОДА;
* проведено очистку димохідних каналів в ЗОЗ громади, оформлено відповідні Акти;
* проводиться періодичне обстеження будівель та споруд в закріплених за КНП “Рогатинський ЦПМ-СД” ЗОЗ;
* проведено перезарядку вогнегасників згідно із встановлених норм, в АЗП-СМ м. Рогатин працює автоматична пожежна сигналізація;
* підготовлено висновки Карпатського експертного центру по підключенню до газопостачання опалювальних печей та на відсутність електромагнітного клапана-відсікача в амбулаторіях та пунктах здоров’я;
* проведено випробування опору заземлення в 11 АЗП-СМ.

В ЗОЗ громади функціонує Е-програма АІС“ЕНЕРГОСЕРВІС” для моніторингу використання енергоносіїв. 11 АЗП-СМ та 20 ПЗ зареєстровано на платформі вказаної програми електропостачальника, решта ПЗ реєструються за Е-адресами відповідних старостів.

Газопостачання приміщень в ЗОЗ громади первинного рівня проводиться згідно проведених відкритих тендерних торгів на газопостачання із ТОВ «Газопостачальна компанія НАФТОГАЗ Трейдинг» згідно встановлених лімітів.

Модеми дистанційного зчитування використаного газу є в амбулаторіях м. Рогатин, вул. Галицька,119А та АЗП-СМ Нижня Липиця, в решту амбулаторій встановлені газові лічильники G-4, G-6 та використання газу є до 10,0 тис. м3 газу

Для забезпечення безперебійного постачання електроенергії у 2025-2026 опалювальному періоді, є у наявності 3 генератори, 2 з них передано та підключено в АЗП-СМ сіл Липівка та Пуків. Один з них встановлений та підключений дизельний генератор COELMO на 20кВт, АЗП-СМ міста Рогатин. Також в АЗП-СМ села Липівка в рамках угоди проекту (HEAL Ukraine) на покрівлі будівлі змонтовано і працює сонячна електростанція потужністю 8 кВт із акумуляторами потужністю 10кВт, для власного споживання електроенергії та резервного живлення в разі вимкнення центральної мережі.

В рамках другого етапу проекту (HEAL Ukraine) «Поставка та встановлення фотовольтаїчних електростанцій для закладів охорони здоров'я» очікується встановлення сонячної електростанції з акумуляторами потужністю 15кВт в АЗП-СМ села Пуків, для власного споживання із резервним живленням в разі вимкнення центральної мережі.

Закріплений санітарний автотранспорт до роботи в осінньо-зимовий період підготовлений (пройшли плановий техогляд). Заміна на зимові шини буде здійснено відповідно до погодних умов згідно наказу про перехід. Автотранспорт забезпечений пальним у повній мірі згідно потреб споживання.

Однією з проблем, котра потребує нагального вирішення, є проведення ремонтних робіт у підпорядкованих нам ЗОЗ громади, для їх подальшого та безпечного функціонування, впровадження енергозберігаючих технології для будівель амбулаторії.

До кінця вересня 2025 року буде здійснена закупівля твердого палива у для опалення ПЗ в котрих відсутнє газове опалення, а саме: Долиняни (електричне\дрова); Приозерне(електричне\дрова); Дегова (електричне\дрова); Виспа (електричне\дрова); Чесники (електричне\дрова); Уїзд(електричне\дрова).

Приміщення та котельне господарство відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у с. Данильче для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю повністю готове до початку опалювального осінньо-зимового періоду 2025/2026 року.

У КНМП «Рогатинська ЦРЛ»:

-проведення частковий ремонт мережі холодної води з заміною запірної арматури ( 8 тис грн)

* проведено заміна віконних та дверних секцій відділів ЦРЛ ( заключено договори на заміну ( харчоблок, відділ стерилізації ,коридор сховище)
* проведено ремонт огорожі навколо лікарні і благоустрій території
* здійснено ремонт штукатурки корпусів ЦРЛ
* проведено перезарядку вогнегасників(6тис)
* проведено частковий ремонт опалювальної мережі ( замінено частину труб опалювальної системи, радіаторів 28 тис грн)
* проведено очистку димоходів
* закуплено продукти харчування та обладнання для харчоблоку (117тис грн)
* проведено планово-ремонтні роботи для нормальної експлуатації електрощитових (перетягування з’єднань та змащування контактів)
* проведено гідропневматичне та гідравлічне промивання внутрішніх систем опалювання з оформленням відповідних актів
* приведено 5 резервних джерела електропостачання до справного і ефективного робочого стану, ( додатково підключено генератори електропостачання, які забезпечуватимуть безперебійним електроживленням котельні та харчоблоку)
* проведено поточний ремонт освітлення території ЦРЛ
* відремонтовано та придбано пральні машинки для відділень ( операційна 2 шт, харчоблок ,терапія, палативн, травмат )(73тис)
* проводяться роботи по капітальному ремонту 2 поверх поліклініки (6038тис)
* проводиться капітальний ремонт сховища (2309тис грн)
* створено резерв пального для роботи генераторів (1200л)
* придбано бойлери гарячої води на заміну поламаних в дитячому ,реанімаційному, хірургічному відділеннях, пральні та поліклініці ( на суму 25тис грн)
* проводяться підготовчі роботи для монтажу підйомника для МГН в поліклініці з 1 на 2 поверх (1366тис грн)
* проведено роботи по очистці каналізаційних септиків (водовідведення їх стоків)
* проводяться лабораторні роботи по перевірці опору заземлення з оформленням відповідної документації
* створено резерв стиснутого кисню в балонах на випадок надзвичайної ситуації
* проведено оформлення актів готовності та паспортів готовності закладу до роботи в осінньо-зимовий період з погодженням в інспекції Держенергонагляд.

Перший заступник

міського голови Микола ШИНКАР