Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: «Реконструкція електромереж головної каналізаційної насосної станції ДП «Рогатин-Водоканал» шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції  за адресою: вулиця Драгоманова 41,місто Рогатин,Івано-Франківського району, Івано-Франківської області»

Мета проведення закупівлі: з метою забезпечення надійного, безпечного та безперебійного електропостачання об’єкта, а також підвищення енергоефективності та зменшення витрат на споживання електричної енергії та  надання  послуг з централізованого водовідведення у ДП «Рогатин - Водоканал» існує необхідність у придбанні робіт «Реконструкція електромереж головної каналізаційної насосної станції ДП «Рогатин-Водоканал»,шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції» у 2026 році

Вид процедури закупівлі : відкриті торги з особливостями з урахуванням  Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-30-010971-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Роботи передбачають виконання комплексу заходів за робочим проєктом: встановлення фотоелектричних модулів (ФЕМ) JAM72D40-610/LB/1500V (58шт.) потужністю 610 Вт., одного трифазного гібридного інвертора Deye SUN-50K SG01HP3-EU-BM4 загальною потужністю 50 кВт., встановлення акумуляторної батареї (далі - АБ) Deye SE-G5.1Pro-B (LiFePO4 51,2V 100Ah) ємністю 51,2 кВт/год (10×5,12 кВт/год) для накопичення електричної енергії.

Детальна інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі зазначена в Додатку 2 тендерної документації.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 870 509,00 грн.з ПДВ, в т.ч. - кошти місцевого бюджету-652085,20грн., та грантові кошти ( надані Федеративною Республікою Німеччини,  представленою Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, яке представлене  Посольством Федеративної Республіки Німеччини у Києві) - 1218423,80грн..

Строк виконання робіт: 31.08.2026р.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, визначеної відповідно до норм КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України» від 01.11.2021 № 281 та затвердженого Експертного звіту (Позитивний) № 356/25-ГАЛ від 22.09.2025 року щодо розгляду проєктної документації на реконструкцію за робочим проектом: «Реконструкція електромереж головної каналізаційної насосної станції ДП «Рогатин-Водоканал»,шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції» електростанції  за адресою: вулиця Драгоманова 41,місто Рогатин,Івано-Франківського району, Івано-Франківської (згідно з кодом ДК 021:2015 45454000-4: Реконструкція).